{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-01-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2227.302","1.342","25","64.943","250","15.656","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","461.74","62.905","500","125.86","500","94.301","500","5.629","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.341","0.296","15","25.271","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","10.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","283.39","1.703","10","30.11","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","260.426","0.138","10","38.088","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.33","0.022","8","8.809","50","5.734","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","118.37","2.966","10","33.258","80","2.938","15","0.041","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","0.345","10","16.57","80","4.24","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.433","0.152","10","53.966","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","195.178","1.954","10","99.37","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","1.332","10","12.753","80","-","-","0.158","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","714.125","0.011","1.5","0.758","30","-","-","0.013","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6040.158","0.451","10","34.533","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","555.12","0.42","10","34.343","80","2.996","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1910.3","0.162","10","16.915","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","300.67","0.055","10","22.748","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","411.26","0.04","10","4.55","80","1.64","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","68.26","0.027","10","22.233","80","8.469","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","11.879","0.158","15","15.793","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","10.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.042","0.216","10","6.167","80","2.579","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","249.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","297.302","0.031","10","10.554","70","1.443","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7881.29","0.181","8.629","26.824","69.431","5.284","27.416","0.192","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4241.736","4.76","500","222.718","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","656.856","0.133","10","10.461","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.182","3.666","10","14.02","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.468","0.978","10","15.515","80","3.751","10","0.002","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1201.76","0.816","10","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","258","0.34","10","8.86","80","10.065","20","0.045","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1049.414","0.245","8","20.79","50","-","-","0.134","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","597.02","0.006","10","27.56","80","6.09","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","912.38","2.713","10","40.564","80","4.649","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","379.078","0.071","10","25.142","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.117","10","10.65","80","0.31","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.829","1.104","10","13.724","80","1.857","20","0.401","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","89.53","0.04","10","39.019","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.956","0.23","15","12.578","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.219","0.779","15","31.921","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","146.5","28.85","500","39.9","500","61.338","500","10.45","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.571","0.092","15","4.077","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","92.88","0.146","10","53.04","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1566.43","0.032","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","22.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2500.42","4.718","10","10.515","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.843","4.469","15","5.642","80","7.972","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","22.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","12.182","0.865","15","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","31","2.791","15","27.151","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","167.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","190.08","5.99","15","43.75","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.898","0.07","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","270.04","32.409","500","39.05","500","36.321","500","5.346","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.413","10","9.83","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","18.83","1.079","10","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.717","15","20.625","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.916","0.031","10","11.243","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","221.927","1.511","10","42.462","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","194.4","0.642","10","3.413","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","73.528","0.472","10","7.748","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","153.187","0.819","10","5.001","80","4.163","20","0.082","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5266.94","0.028","10","38.949","80","6.3","15","0.312","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18865.44","16.002","1000","245.12","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159680.219","0.119","5","8.342","40","7.184","15","0.179","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","158213.719","9.966","50","51.385","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.98","0.009","10","7.78","80","2.234","20","0.075","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","609.12","0.155","5","15.96","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","430.27","0.073","10","6.957","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","51705.22","0.227","2","14.2","40","11.16","15","0.296","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","66924.96","23.28","50","291.65","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","97.186","0.147","10","48.804","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","364.61","0.131","10","24.06","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","503.976","0.207","10","25.07","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","294.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","0.708","10","36.9","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","461.38","0.126","10","39.34","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1042","0.847","8","16.316","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.268","10","44.9","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","75","4.611","10","12.71","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","111.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.387","0.11","10","5.707","80","12.448","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","97.81","0.714","10","17.467","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.232","0.002","10","1.879","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","802.66","3.849","30","27.369","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.778","0.011","8","2.858","60","3.456","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.019","0.072","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1577.21","0.347","10","49.8","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","284.256","0.006","15","28.388","80","5.195","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","106.704","6.76","15","10.712","80","10.736","20","0.078","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","210","0.622","10","20.011","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.112","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","321.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","82","0.017","10","2.162","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1050.624","0.061","10","18.653","80","1.265","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","80.006","0.013","10","6.148","80","0.751","20","0.044","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","361.38","0.213","8","19.586","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","76.924","0.32","10","13.194","80","-","-","0.092","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","290","1.465","45","36.161","500","1.22","70","0.58","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1461.65","1.581","8","21","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","6.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.047","10","21.93","80","3.635","15","0.091","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","825.12","0.229","15","30.37","60","1.314","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","47.219","2.554","15","19.028","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","25.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.8","0.023","10","8.228","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8621.756","10.219","16","31.209","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","148.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","647.14","0.2","10","12.065","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","407.32","0.394","8","25.12","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","578.794","0.028","10","16.348","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","35.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","395.71","2.663","10","41.44","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","690.34","5.78","10","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","815","0.223","10","15.74","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","887.501","2.036","10","57.548","80","5.761","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","122.17","0.068","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","25591.621","0.008","8","16.297","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10923.55","0.13","8","22.77","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","237.6","0.01","10","0.643","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","237.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","169.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","87.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.373","8","8.722","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.251","0.029","10","4.962","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.97","0.115","10","2.008","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.34","0.833","15","30.083","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","248.746","0.515","10","13.612","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","198.72","3.815","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","320.976","0.072","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.024","10","39.18","80","-","-","0.248","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","495.94","0.33","10","8.876","80","1.43","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","488.592","3.951","8","7.914","50","-","-","0.042","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","77.76","170.17","500","206.63","500","213.9","500","59.68","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","62.21","0.301","10","16.82","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.563","0.012","10","17.397","80","-","-","0.233","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","41.99","3.446","10","18.964","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","33.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1083.93","0.02","10","13.624","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3029.957","0.131","2","13.412","40","-","-","0.008","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","329.011","0.009","10","24.107","80","-","-","0.008","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","93.485","1.415","10","9.128","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","46.68","0.115","10","9.147","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1284.77","3.277","10","30.413","80","9.621","15","0.052","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","155.472","0.021","10","6.466","80","2.839","20","0.009","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","116.094","0.114","10","6.315","80","0.4","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.287","6.177","15","15.562","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","139.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","240.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2960.06","0.014","8","24.503","50","9.578","15","0.177","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","71.094","1000","265.385","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","450.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","104.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","860.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","148.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","104.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1009.238","1.126","10","24.102","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1409.46","0.224","10","23.716","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","18.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","101.95","0.259","8","9.989","50","-","-","0.059","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.505","2.813","15","20.09","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","767.76","0.447","15","19.294","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","380.16","0.251","10","31.12","80","1.77","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1020.095","0.538","8","11.882","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","211.761","0.181","5","6.995","50","2.294","12","0.027","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.117","1.178","10","24.393","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","334","3.884","10","10.237","80","12.661","20","0.009","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","182.3","2.005","10","35.55","80","3.116","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.075","0.016","10","5.758","80","0.039","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.081","10","7.1","100","3.4","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","111.9","2.419","15","24.835","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.253","8","6.2","60","8.67","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8284.03","0.115","10","18.104","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.615","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","350.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.034","10","21.4","80","1.58","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","233.28","0.252","10","26.05","80","-","-","-","-","正常"]