{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-01-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11618316","136.317","102.031","320","21.171","100","0.542","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15777676","185.214","117.325","320","39.359","100","2.904","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7766046","89.885","-","-","-","-",9.251,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7518585","87.021","-","-","-","-",2.0711,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26071182","301.75","-","-","-","-","1.311","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2094513.25","24.242","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1562836.5","18.088","1.211","320","14.703","100","97.86","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","736145.562","8.52","107.298","300","6.495","100","2.027","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1872288","21.67","11.77","200","3.33","200","0.74","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12936295","151.818","193.007","320","30.47","100","2.818","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13885611","160.713","178.162","320","17.178","100","0.421","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9396237","108.753","-","-","-","-",7.8219,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6931685.5","80.228","-","-","-","-",1.1196,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2688629.5","31.325","88.326","200","9.024","50","5.663","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","1983471.375","23.131","85.956","200","9.411","50","5.115","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2242516","26.183","85.913","200","6.623","50","5.328","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","924057.69","10.7","62.648","200","0.583","35","152.206","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","878427.81","10.17","107.273","200","18.482","35","3.397","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1008675.31","11.68","114.46","200","25.48","35","1.538","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2745437","31.77","114.683","200","26.687","35","0.533","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1853680.875","21.455","155.222","200","11.529","50","5.272","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1095471.875","12.679","131.049","200","1.971","50","2.86","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1302597.375","15.076","115.979","200","9.764","50","3.123","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5222361.6","60.444",16.977,"200",10.612,"35",4.277,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.63","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","363682.844","4.209","0.547","50","0.005","35","0.002","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","850618.825","9.998","53.897","50","2.79","35","31.681","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2076233.798","24.683","24.155","50","1.238","35","26.642","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9112.194","0.108","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","96.161","50","20.292","35","61.631","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","257999.04","10749.96","1.544","50","0","35","0.502","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27988839.36","323.945","15.813","50","0.035","35","0.808","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","46846.08","0.542","0.21","50","0.01","35","0.44","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12848561.28","148.71","9.21","50","0.04","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-235768.32","-2.729","1.38","50","0.37","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1287083.52","14.897","2.22","50","0.12","35","0.11","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","180576","2.09",48.91,"120",1.02,"850",0.61,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13923416","161.151","227.023","320","13.672","100","6.812","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12693567","146.916","623.872","320","449.78","100","291.069","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6507811","75.322","-","-","-","-",13.2592,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","270432","3.13","249.21","50","698.99","35","3791.76","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","233671.906","2.704","-","-","-","-",0.1583,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","5518.153","0.064","-","-","-","-",0.4991,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.004,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","187206.192","7800.258","23.72","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59986589.376","708.796","37.125","100","25.191","50","2.085","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56498960.832","668.921","40.955","100","26.971","50","1.753","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","194.27","0.002","221.1","550","1.314","280","3.947","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","335130.156","3.879","293.498","550","6.716","400","7.534","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","522720","6.05","257.9","550","6.68","400","8.35","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1068580","12.368","164.577","200","6.705","200","1.123","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290755.5","3.365","10.531","-","14.336","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1178826.125","13.644","56.498","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","718519","8.316","31.846","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3916437.5","45.329","78.065","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3255891.25","37.684","80.723","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3632002.75","42.037","49.705","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5652107.5","65.418","57.259","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1620006.25","18.75","36.734","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1941244.75","22.468","42.209","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1665437.25","19.276","59.091","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1727906.75","19.999","60.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3246120","135254.875","-","-","0.878","50","3.731","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3663136.25","42.397","42.675","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2675380","30.964","45.866","100","11.101","50","1.182","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408635.906","4.73","40.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2479542.25","28.698","-","-","24.288","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16537092","191.402","35.344","100","2.774","50","4.772","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","491161.812","5.685","52.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4901040","56.725","37.511","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3330370","38.546","58.974","100","-","-","3.814","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1071320","12.4","-","-","0.818","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3719074.75","43.045","23.225","50","2.778","35","2.661","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1929041.5","22.327","41.857","100","1.552","50","1.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6211578.5","71.893","30.853","100","1.058","50","0.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10099245","116.889","47.625","100","1.444","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9490176","109.84","99.3","200","33.83","200","4.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1851.69","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","721146.94","8.35","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3578322.5","41.42","76.03","300","1.74","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10936187","126.57","71.5","120","4.41","100","1.84","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7409690","85.76","42.61","100","0","50","3.16","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","165966.27","1.92","95.26","300","0.01","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1169157","13.53","61.78","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1249314.88","14.46","159.257","200","48.399","50","5.251","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1643566.75","19.02","140.649","200","31.308","50","4.852","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4073447","47.15","77.184","80","13.733","30","0.918","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3373878","39.05","76.524","80","19.342","30","1.582","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","582.1","0.01","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","546505.75","6.33","326.754","80","4.993","30","41.62","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3119976","36.111","17.033","100","0.589","50","2.8","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3180169.25","37.376",12.9049,"100",0.65,"50",2.678,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1792699.875","20.749","76.374","250","19.104","80","1.34","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1916850.75","22.186","74.613","250","23.87","80","2.457","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2497076.5","28.901","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49442036","572.246","40.181","100","25.431","50","1.435","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7616128","88.15","262.44","320","0.17","100","3.86","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3644335","42.18","-","-","-","-",7.842,"20","正常"]