{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-01-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","9139058","108.519","108.228","320","12.62","100","0.51","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16679191","195.761","126.971","320","31.496","100","3.66","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6112306","70.744","-","-","-","-",10.2854,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7756359","89.773","-","-","-","-",1.9865,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27856908","322.418","-","-","-","-","1.234","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1631856.25","18.887","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1634319.625","19.047","0.256","320","33.713","100","321.322","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","739995.5","8.565","81.23","300","5.193","100","2.033","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9421920","109.05","11.68","200","2.29","200","1.85","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13117487","156.122","188.474","320","35.922","100","1.356","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","14252585","164.96","181.125","320","11.584","100","0.625","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9650380","111.694","-","-","-","-",8.786,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7131812","82.544","-","-","-","-",1.1039,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3306011","40.327","85.28","200","12.762","50","5.868","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2545951.25","30.123","90.628","200","12.309","50","4.673","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2643768.25","31.228","85.553","200","12.894","50","5.366","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","864531.75","10.01","131.905","200","34.63","35","109.519","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","926162.38","10.72","109.637","200","9.092","35","3.595","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1015469.88","11.75","108.042","200","14.954","35","1.517","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2729578.75","31.59","114.891","200","25.698","35","0.574","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1859939.25","21.527","148.357","200","11.727","50","4.911","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1096660.25","12.693","143.681","200","1.453","50","2.646","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1357654","15.714","131.13","200","11.547","50","2.594","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5203180.8","60.222",12.977,"200",10.251,"35",4.002,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","34560","0.4","0.61","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","346936.956","4.08","24.486","50","5.44","35","54.192","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1949293.628","23.23","17.141","50","8.462","35","46.339","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10110.114","0.119","1.504","50","0.371","35","13.938","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","149.168","50","43.889","35","79.963","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","217598.4","9066.6","1.164","50","0.01","35","0.653","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27825958.08","322.06","16.522","50","0.098","35","1.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.77","50","0.01","35","0.55","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","37707837.12","436.433","17.6","50","0.04","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-903009.6","-10.452","1.25","50","0.46","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33472509.12","387.413","17.79","50","0.03","35","0.06","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13540301","156.716","227.658","320","15.375","100","5.653","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12786157","147.988","598.907","320","543.179","100","212.018","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6473995","74.93","-","-","-","-",12.9333,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","154656","1.79","110.06","50","273.29","35","33.69","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","573205.25","6.634","-","-","-","-",0.1368,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","172096.969","1.992","-","-","-","-",0.5349,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","67672.984","0.783","-","-","-","-",0.0045,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","344428.075","14351.17","20.96","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55847549.919","659.582",37.704,"100",24.356,"50",1.786,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52007187.696","615.496"," \n38.839","100",25.718,"50",1.407,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","106262","1.23","232.375","550","1.469","280","2.67","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","326958.281","3.784","278.105","550","6.718","400","6.902","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","584928","6.77","254.22","550","6.81","400","8.08","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1219470","14.114","182.882","200","7.357","200","1.029","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","300806.531","3.482","13.308","-","14.334","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1236327.75","14.309","63.097","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","708660.5","8.202","37.122","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4101574","47.472","86.477","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3343299.75","38.696","86.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3687429","42.738","59.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5665893","65.578","59.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1715759.25","19.858","46.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1989372.5","23.025","44.908","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1703298.375","19.714","66.261","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1707607.75","19.764","68.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3012840","136947.594","-","-","0.846","50","2.862","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3720808","43.065","41.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3150240","36.462","54.827","100","11.808","50","1.42","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","420800.906","4.87","40.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2494185.5","28.868","-","-","22.897","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16761711","194.001","35.037","100","2.352","50","5.126","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","419136.562","4.851","57.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4883440","56.521","40.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3390510","39.242","69.522","100","-","-","3.708","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1046600","12.114","-","-","1.077","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3892187.5","45.048","26.593","50","2.852","35","2.668","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1880952.25","21.77","45.587","100","1.503","50","1.193","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6455282","74.714","37.544","100","1.087","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10203843","118.1","56.497","100","1.513","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9965376","115.34","95.26","200","43.23","200","5.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2441.92","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","746269","8.64","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3789856","43.86","87.78","300","1.27","200","2.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11171324","129.29","62.82","120","3.3","100","2.55","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7456228.5","86.24","45.3","100","0","50","3.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","209669.55","2.43","50.94","300","0.02","100","1.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1167978.38","13.52","70.52","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1279069.75","14.8","163.824","200","48.074","50","4.74","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1770715.5","20.49","161.401","200","46.824","50","3.482","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4111376.25","47.59","77.137","80","14.59","30","1.182","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3487164.25","40.36","76.91","80","22.685","30","2.174","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","259.05","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1070215.63","12.39","178.123","80","0.213","30","20.604","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3246919","37.58","18.567","100","0.847","50","3.032","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2558343.25","30.075",19.6392,"100",9.5455,"50",2.5024,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1823091.25","21.101","76.076","250","17.773","80","1.353","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1950868.125","22.58","76.476","250","22.22","80","2.566","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2568625.25","29.73","54.626","250","0","80","173.395","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48231004","558.229","41.33","100","24.628","50","1.373","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7969149","92.236","269.56","320","3.23","100","3.72","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3662725","42.393","-","-","-","-",7.169,"20","正常"]