{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-01-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1906.503","1.072","25","31.076","250","7.93","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","464.77","92.597","500","92.99","500","112.918","500","5.346","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.702","0.016","15","32.93","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","271.3","0.543","10","26.71","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","106.248","0.151","10","38.655","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.379","0.019","8","23.074","50","3.896","15","0.053","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","223.78","3.275","10","34.375","80","4.787","15","0.029","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.361","10","19.58","80","4.22","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.954","0.213","10","51.974","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","156.211","0.103","10","33.872","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.807","10","13.177","80","-","-","0.249","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","705.225","0.025","1.5","5.643","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3910.93","0.63","10","21.158","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","397.613","0.331","10","31.021","80","2.803","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1975.1","0.215","10","27.16","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","320.54","0.019","10","21.213","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","0.04","10","15.08","80","3.58","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","67.39","0.199","10","20.531","80","8.415","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.746","0.815","15","15.894","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","54.691","0.394","10","5.339","80","2.652","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","274.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","284.083","0.043","10","8.371","70","1.316","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7920.12","0.376","8.629","31.744","69.431","6.117","27.416","0.149","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3944.184","3.193","500","179.331","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","456.322","0.009","10","13.773","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.067","0.26","10","3.54","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.509","0.922","10","16.805","80","3.68","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1259.32","2.28","10","24.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.088","10","7.386","80","10.462","20","0.025","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","730.253","0.141","8","18.78","50","-","-","0.113","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","477.79","0.006","10","25.15","80","6.17","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1217.38","1.087","10","29.936","80","3.102","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","351.426","0.314","10","25.157","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.038","10","12.55","80","0.49","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","52.358","0.636","10","19.72","80","1.266","20","0.265","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","83.71","1.611","10","37.706","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","60.912","1.369","15","36.491","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","205.19","35.89","500","47.51","500","74.914","500","11.89","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.068","0.01","15","2.272","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.36","0.144","10","52.288","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1686.53","0.034","8","11.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","56.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2433.89","4.869","10","11.67","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.853","3.204","15","6.893","80","7.733","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","20.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","15.034","0.942","15","28.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","21","2.449","15","26.74","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","93.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","35.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","132.19","6.664","15","45.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.33","0.071","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","255.12","46.217","500","40.32","500","52.016","500","2.539","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","2.078","10","7.018","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.057","10","11.5","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","247.945","0.013","10","15.189","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","223.077","1.488","10","37.789","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","182.3","2.058","10","3.294","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","207.262","0.045","10","13.266","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.286","1.565","10","7.772","80","5.406","20","0.025","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","2981.66","0.061","10","25.554","80","5.87","15","0.301","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18115.49","15.651","1000","247.936","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157550.875","0.115","5","10.003","40","7.043","15","0.206","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154905.562","9.69","50","67.38","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","32.83","0.256","10","9.34","80","2.649","20","0.066","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","617.76","0.162","5","14.54","50","-","-","0.092","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","451.87","0.073","10","8.197","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","58869.5","0.035","2","11.86","40","9.627","15","0.236","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76296.96","22.01","50","255.37","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","158.12","0.115","10","44.646","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","489.89","0.2","10","20.43","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","506.424","0.203","10","24.85","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","262.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","56.16","0.874","10","28.939","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","400.9","0.323","10","43.87","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1101","0.816","8","12.907","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.268","10","44.9","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","1.166","10","16.98","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","19.526","0.216","10","4.66","80","6.113","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","95.59","0.795","10","18.094","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.613","0.195","10","4.295","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1072.22","0.092","30","21.647","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","53.702","0.009","8","4.837","60","4.199","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.1","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1554.11","0.055","10","33.7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","236.909","2.19","15","28.82","80","6.38","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","93.485","5.97","15","11.008","80","10.285","20","0.094","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","96","0.724","10","8.808","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.19","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","273.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.01","10","6.764","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.04","10","8.128","80","1.349","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","65.923","0.018","10","2.996","80","0.499","20","0.052","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","372.1","0.214","8","24.503","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","99.066","0.329","10","23.042","80","-","-","0.149","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","296","1.448","45","55.492","500","1.36","70","0.32","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1481.83","1.002","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","96.77","0.022","10","22.7","80","3.052","15","0.02","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","904.61","0.244","15","30.84","60","1.172","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.323","3.6","15","28.704","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.578","0.025","10","7.418","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8651.885","8.768","16","29.332","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","138.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","691.2","0.2","10","13.838","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","366.86","0.41","8","23.135","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","19.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","505.008","0.063","10","8.98","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","40.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","375.84","2.7","10","41.16","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","650.59","4.833","10","27.26","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","771","0.23","10","26.57","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","566.784","2.727","10","68.151","80","4.883","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","110.938","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17533.455","0.099","8","11.827","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9673.34","0.13","8","24.57","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","180.58","0.064","10","1.147","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","132.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","73.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.942","8","9.021","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.158","0.024","10","7.605","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.18","4.931","10","2.04","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","62.54","3.127","15","30.361","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","218.419","0.389","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","171.07","3.469","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","248.4","0.074","10","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","32.83","0.036","10","41.73","80","-","-","0.243","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","433.73","1.049","10","12.846","80","2.91","15","0.046","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","507.514","2.992","8","16.281","50","-","-","0.04","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","7.78","171.46","500","183.23","500","213.2","500","46.45","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","64.8","0.57","10","28.5","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.854","0.038","10","17.784","80","-","-","0.178","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","55.901","0.986","10","18.421","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1023.092","0.029","10","13.09","90","-","-","0.003","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2541.367","0.024","2","17.464","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","351.389","0.01","10","17.583","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","115.69","0.466","10","14.218","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","28.464","0.028","10","8.188","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1461.89","1.459","10","43.815","80","8.561","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","147.276","0.076","10","6.9","80","0.062","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.604","0.134","10","6.133","80","1.068","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.446","5.995","15","15.03","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","157.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","187.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3150.14","0.013","8","26.115","50","7.256","15","0.133","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.127","1000","525.675","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","406.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","72.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","835.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","148.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","78.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1030.925","1.009","10","29.675","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1292.63","0.07","10","23.67","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","14.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.84","0.342","8","10.536","50","-","-","0.055","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.222","2.771","15","18.122","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1065.84","0.419","15","20.096","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.334","10","34.81","80","1.85","15","0.034","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1364.34","0.511","8","12.656","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","203.848","0.182","5","21.324","50","1.743","12","0.028","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.035","1.419","10","20.14","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","324","3.821","10","10.895","80","13.177","20","0.01","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","213.41","1.678","10","33.76","80","3.095","15","0.185","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","8.775","0.131","10","5.761","80","2.275","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.082","10","8.1","100","3.73","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","126.8","4.465","15","24.903","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.414","3.35","8","11.1","60","9.4","15","0.045","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8036.93","0.129","10","21.547","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","357.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","19.7","80","0.891","15","0.018","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","204.77","0.263","10","26.01","80","-","-","-","-","正常"]