{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10617874","126.277","107.858","320","10.634","100","0.754","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15916994","186.809","130.289","320","26.01","100","2.518","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6181746.5","71.548","-","-","-","-",11.6357,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7998089","92.57","-","-","-","-",2.1366,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","28122104","325.487","-","-","-","-","1.298","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1308716.125","15.147","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1507615.125","17.587","5.254","320","3.645","100","2.459","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","755138","8.74","71.584","300","5.032","100","2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","13239072","153.23",7.07,"200",1.4,"200",2.79,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","8.87","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13353289","154.552","190.25","320","29.947","100","2.519","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","14332463","165.885","189.666","320","11.375","100","1.073","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9566109","111.496","-","-","-","-",8.6465,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7356928","85.15","-","-","-","-",1.0957,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3406054.75","39.755","81.773","200","14.11","50","5.767","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2562709","29.909","89.395","200","14.044","50","4.326","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2685670","31.365","84.393","200","11.579","50","5.04","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","5923.25","0.07","28.894","200","1.295","35","96.099","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","977840.38","11.32","106.211","200","28.24","35","3.696","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1041581.88","12.06","112.852","200","28.749","35","1.534","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2639949","30.56","116.714","200","27.393","35","0.365","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1791679.875","20.737","146.133","200","9.848","50","4.227","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1130153.875","13.08","137.939","200","1.134","50","2.325","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1361128.125","15.754","134.382","200","10.454","50","1.858","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5145984","59.56","19.573","200","14.998","35","5.095","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","1.26","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12757830.189","151.199","23.373","50","0.651","35","1.171","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","16187696.845","193.573","24.52","50","0.467","35","1.223","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12065.227","0.143","2.476","50","0","35","11.797","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","42949.746","0.513","50.597","50","0.927","35","1.268","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36097.92","1504.08","2.112","50","0.908","35","0.539","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","41211149.76","476.981","18.952","50","0.114","35","0.332","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","30728808","355.658","16.67","50","0.54","35","0.43","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","38199867.84","442.128","17.62","50","0.04","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-989064","-11.448","1.17","50","0.6","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","30987731.52","358.654","18.84","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171072","1.98",39.51,"120",2.2,"850",0.01,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","902016","10.44","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14127701","170.624","226.3","320","22.898","100","5.981","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","8186.305","0.095","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12596318","153.238","711.462","320","592.413","100","233.214","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7386576","85.493","-","-","-","-",12.9286,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","108864","1.26","81.82","50","220.35","35","22.47","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","651461.25","7.54","-","-","-","-",0.1872,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","176264.969","2.04","-","-","-","-",0.4607,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","74608.734","0.864","-","-","-","-",0.0015,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","373328.46","15555.352",15.48,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56191947.766","663.506",41.589,"100",25.589,"50",2.117,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55355588.795","655.051",41.61,"100",26.831,"50",1.302,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","182390","2.111","240.099","550","1.635","280","2.248","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360918.156","4.177","276.678","550","6.722","400","6.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","603936","6.99","256.1","550","6.74","400","8.6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1284330","14.865","177.245","200","7.693","200","0.695","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","229121.219","2.652","16.338","200","2.319","200","1.533","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","304581.875","3.525","16.644","-","14.773","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1142317.375","14.423","68.41","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","615694.125","7.436","34.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3730973.25","45.06","92.017","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3269349.25","39.485","89.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3734529.25","43.224","38.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5586619.5","64.66","58.247","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1652162.25","19.122","55.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2072232.375","23.984","47.191","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1538867.875","17.811","67.873","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1723422.625","19.947","76.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3281150","136714.672","-","-","0.831","50","2.916","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3423178.5","39.62","11.618","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3301020","38.206","57.03","100","12.052","50","0.821","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","424790.125","4.917","34.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2498280.25","28.915","-","-","24.609","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16669134","192.93","36.159","100","2.482","50","5.65","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","315605.781","3.653","55.366","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4790380","55.444","40.496","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3404950","39.409","75.08","100","-","-","3.658","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1028310","11.902","-","-","1.542","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4022548","46.557","28.479","50","3.122","35","2.664","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1858681.125","21.512","44.303","100","1.215","50","1.206","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6664818","77.139","41.324","100","1.098","50","0.097","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10001490","115.758","57.024","100","1.568","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10269504","118.86","86.28","200","37.13","200","5.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2586.77","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","741277.06","8.58","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3702902.25","42.86","85.76","300","1.11","200","2.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11193086","129.54","41.36","120","3.38","100","1.72","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7886793.5","91.28","46.53","100","0.74","50","4.23","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","220954.7","2.56","77.83","300","0","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1194389","13.82","71.36","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1185566.5","13.72","168.298","200","43.879","50","3.482","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1655505.13","19.16","157.003","200","46.709","50","2.821","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4250097","49.19","77.119","80","20.029","30","1.646","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3516094.25","40.69","76.969","80","23.561","30","2.918","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","27.24","0","1.056","80","1.84","30","104.766","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","520589.47","6.03","152.235","80","0.075","30","15.815","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3318662","38.41","18.413","100","0.609","50","2.955","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3132015","36.846",11.3952,"100",0.4007,"50",1.9628,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1836694.75","21.258","75.867","250","19","80","1.327","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2031767.5","23.516","71.712","250","18.393","80","2.296","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2621685.5","30.344","15.091","250","0","80","41.45","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48798420","564.797","41.767","100","25.561","50","1.248","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8116490","93.941","278.52","320","5.78","100","4.57","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3480571","40.284","-","-","-","-",6.893,"20","正常"]