{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-01-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1769.732","1.106","25","59.788","250","16.075","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","437.92","40.884","500","149.17","500","95.923","500","6.472","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.253","0.009","15","17.822","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","312.77","1.056","10","37.55","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","113.627","0.143","10","38.895","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.699","0.037","8","21.268","50","3.828","15","0.047","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","215.14","4.085","10","48.733","80","5.246","15","0.026","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0.365","10","21.38","80","4.18","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","11.674","0.194","10","55.808","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","145.93","0.269","10","37.161","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","56.16","0.102","10","10.924","80","-","-","0.219","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","967.675","0.018","1.5","11.916","30","-","-","0.019","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4512.557","0.203","10","26.096","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","457.574","0.454","10","46.161","80","3.64","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1787.62","0.195","10","25.931","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","381.02","0.043","10","28.569","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","7.78","0.04","10","22.43","80","3.58","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","73.44","0.283","10","24.525","80","8.509","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","6.993","0.846","15","11.327","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","4.263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.83","0.586","10","7.464","80","2.443","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","339.811","0.052","10","7.267","70","1.279","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","4870.04","0.648","8.629","36.129","69.431","6.794","27.416","0.151","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3965.736","2.681","500","207.685","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","478.086","0.012","10","20.865","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.182","0.134","10","3.21","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.628","1.527","10","19.431","80","3.914","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1169.78","1.756","10","24.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.028","10","7.008","80","9.948","20","0.035","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","820.368","0.306","8","20.08","50","-","-","0.104","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","690.34","0.016","10","24.67","80","6.47","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1179.36","1.849","10","43.432","80","3.698","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","351.368","0.355","10","22.43","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.049","10","13.61","80","0.38","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","51.84","0.542","10","18.991","80","1.085","20","0.226","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","108.17","0.913","10","39.875","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.64","0.01","15","7.93","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","54.95","3.338","15","34.669","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","135.63","34.482","500","41.09","500","68.893","500","11.59","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.789","0.309","15","2.395","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.92","0.137","10","53.606","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1545.7","0.115","8","13.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2725.06","4.012","10","10.854","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.682","2.972","15","6.558","80","6.742","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.686","0.878","15","29.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","23","2.496","15","29.593","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","58.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","96.77","6.985","15","47.51","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.072","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","229.01","46.141","500","35.08","500","51.195","500","2.322","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","1.991","10","8.929","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","18.57","0.302","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","91.58","2.485","15","12.397","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","234.196","0.01","10","17.097","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","189.359","0.851","10","26.459","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.202","10","2.605","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","211.701","0.029","10","13.709","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","154.57","0.341","10","4.693","80","3.225","20","0.021","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","2984.26","0.085","10","24.879","80","4.01","15","0.237","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18853.34","17.559","1000","241.616","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","141234.797","0.119","5","10.904","40","7.231","15","0.18","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","136508.141","9.573","50","43.626","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.92","0.05","10","9.57","80","2.7","20","0.076","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","688.61","0.219","5","17.04","50","-","-","0.096","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","428.54","0.074","10","7.245","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","49549.54","0.029","2","12.52","40","12.24","15","0.243","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","64981.68","21.5","50","297.76","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","149.922","0.149","10","38.37","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","392.26","0.099","10","62.92","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","503.664","0.199","10","24.46","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","325.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","53.57","0.862","10","49.672","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","433.73","0.505","10","43.26","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","918","1.196","8","19.165","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.268","10","44.9","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","1.362","10","19.01","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","16.762","0.525","10","5.805","80","5.353","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","88.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.59","0.593","10","17.256","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.541","0.009","10","3.993","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1108.51","0.085","30","21.416","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","62.098","0.012","8","7.193","60","6.694","15","0.031","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.92","0.129","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1597.34","0.399","10","33.1","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","302.832","0.353","15","30.151","80","5.272","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","115.862","5.922","15","11.019","80","10.278","20","0.106","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","155","1.113","10","10.823","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.132","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","329.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.004","10","4.07","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","506.131","0.054","10","11.915","80","1.649","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","59.443","0.014","10","2.659","80","0.745","20","0.044","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","5.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","374.94","0.22","8","23.482","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","72.193","0.334","10","26.92","80","-","-","0.195","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","317","1.486","45","58.877","500","0.88","70","0.37","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1370.6","1.104","8","23.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","104.54","0.022","10","25.72","80","2.438","15","0.051","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","880.42","0.26","15","28.49","60","1.246","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.286","3.939","15","30.742","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.01","0.021","10","6.877","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8212.218","11.194","16","34.928","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","144.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","717.98","0.267","10","16.463","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","334.97","0.354","8","20.419","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","468.374","0.156","10","7.718","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","31.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","440.64","3.179","10","42.21","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","891.65","4.573","10","33.15","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","755","0.33","10","28.96","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","178.07","1.637","10","62.753","80","5.44","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","57.283","0.072","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14962.994","0.274","8","16.472","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10174.46","0.15","8","23.98","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","218.59","0.072","10","1.415","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","218.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","168.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","79.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","1.023","8","9.396","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.175","0.019","10","8.067","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.85","0.122","10","2.163","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","57.79","1.563","15","34.555","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","185.846","0.417","10","13.962","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","97.63","1.706","8","17.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","313.286","0.074","10","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.022","10","33.65","80","-","-","0.191","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","438.05","0.91","10","10.427","80","2.94","15","0.049","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","427.421","2.764","8","16.495","50","-","-","0.04","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","6.91","163.69","500","149.92","500","172.1","500","41.94","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","1.052","10","14.31","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.744","0.04","10","17.206","80","-","-","0.092","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.778","1.106","10","17.282","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","56.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","596.263","0.033","10","14.319","90","-","-","0.005","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3578.38","0.017","2","20.92","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","428.458","0.011","10","28.978","80","-","-","0.007","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","98.928","0.217","10","18.515","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.336","0.035","10","9.319","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1556.93","1.474","10","49.587","80","10.489","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","122.646","0.062","10","6.582","80","0.033","20","0.012","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.466","0.179","10","7.44","80","3.341","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.879","1.765","15","12.55","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","209.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","161.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3025.73","0.014","8","23.559","50","7.417","15","0.106","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","53.206","1000","153.383","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","464.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","89.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","845.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","77.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","157.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","51.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1201.046","4.35","10","42.867","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1527.15","0.231","10","20.99","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.48","0.429","8","14.398","50","-","-","0.055","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.775","3.14","15","24.602","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1236.48","0.125","15","22.621","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","303.26","0.358","10","36.77","80","1.81","15","0.024","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1379.561","0.558","8","14.176","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","177.37","0.138","5","18.21","50","1.869","12","0.026","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","1.037","1.922","10","21.181","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","321","4.147","10","11.562","80","13.257","20","0.01","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","165.02","2.056","10","29.56","80","3.049","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.111","10","5.438","80","2.967","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.115","10","13.3","100","3.78","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","130.29","4.148","15","25.462","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","86.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","26.352","3.422","8","16.6","60","8.51","15","0.052","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8138.02","0.175","10","21.093","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","269.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","32.83","0.033","10","19.7","80","0.835","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","203.9","0.144","10","29.68","80","-","-","-","-","正常"]