{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11475388","136.554","107.005","320","14.649","100","0.493","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15602864","191.163","124.429","320","33.437","100","2.756","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6222092.5","72.015","-","-","-","-",11.8779,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7730309","89.471","-","-","-","-",1.9512,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26737884","309.466","-","-","-","-","1.57","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","505047.969","5.846","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1739639.125","20.135","0","320","0","100","2.509","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","734919.812","8.506","65.602","300","5.516","100","1.978","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","13147488","152.17",4.51,"200",1.43,"200",3.39,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0",26.06,"150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13473435","159.282","193.767","320","31.823","100","2.033","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13367656","163.784","186.825","320","11.268","100","0.849","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9599287","111.103","-","-","-","-",8.6773,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7334818.5","84.894","-","-","-","-",1.0713,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3332117.5","38.924","77.398","200","10.919","50","5.472","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2619822.75","30.588","82.43","200","16.759","50","4.269","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2498089.75","31.33","86.924","200","12.661","50","5.004","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","5808.54","0.07","70.891","200","0.53","35","98.131","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","986759.63","11.42","110.278","200","10.286","35","3.598","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1013095.94","11.73","109.41","200","17.076","35","1.499","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2839511","32.86","115.745","200","25.249","35","0.569","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1825787.75","21.132","146.082","200","12.634","50","4.072","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1152256.875","13.336","136.949","200","1.675","50","2.326","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1395437.25","16.151","140.135","200","11.895","50","1.345","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5589302.4","64.691",11.259,"200",10.372,"35",4.376,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.63","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6432826.5","75.495","4.624","50","0.135","35","0.161","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5171665.5","59.857","7.158","50","0.097","35","0.146","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","31067111.511","367.695","22.609","50","0.224","35","0.579","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","31177576.172","372.548","25.5","50","0.089","35","0.64","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7209.248","0.086","0","50","1.306","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","24947.983","0.302","45.832","50","0.671","35","1.958","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25315.2","1054.8","0.751","50","0.076","35","0.604","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","41781813.12","483.586","19.947","50","0.012","35","0.326","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28195102.08","326.332","15.37","50","0.09","35","0.44","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","38135249.28","441.38","18.32","50","0.85","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32325402.24","374.137","25.97","50","0.56","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36853479.36","426.545","19.22","50","0.16","35","0.06","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","199584","2.31",46.89,"120",1.06,850,0.03,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1064448","12.32","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14557405","168.488","222.999","320","28.245","100","8.002","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13246995","153.322","1043.471","320","564.773","100","312.288","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7476201","86.53","-","-","-","-",12.9794,20,"正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","177984","2.06","16.1","50","30.69","35","4.81","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","667221.188","7.722","-","-","-","-",0.4795,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","158510.031","1.835","-","-","-","-",0.4317,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","38198.992","0.442","-","-","-","-",0.002,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","380155.457","15839.811",14.82,"150","-","-",0,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56054151.233","674.286","38.354","100","25.778","50","1.853","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56889141.426","673.397","40.898","100","27.553","50","1.28","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","163632","1.894","254.006","550","1.666","280","2.445","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360196.938","4.169","280.463","550","7.005","400","6.772","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","597024","6.91","254.58","550","6.83","400","8.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1007930","11.666","142.352","200","10.839","200","0.796","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","989152.812","11.448","75.153","200","12.864","200","7.876","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","306432.188","3.547","17.02","-","25.214","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1184919.375","13.714","71.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","663137.688","7.675","35.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4011398","46.428","90.13","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3381432.75","39.137","89.401","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3682582.75","42.622","31.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5527695.5","66.995","58.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1534996.625","18.743","49.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1945443.25","23.724","48.097","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1549729.625","17.937","72.364","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1730359.125","20.027","75.825","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3290320","137097","-","-","0.823","50","2.838","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3583577.25","41.477","21.157","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2615430","30.272","45.48","100","17.56","50","0.939","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","425134.312","4.92","36.691","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2493742.5","28.863","-","-","28.663","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14714406","170.306","32.684","100","1.868","50","5.204","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","325088.875","3.763","56.323","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4698530","54.381","43.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3375340","39.067","74.239","100","-","-","3.573","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1016940","11.77","-","-","2.428","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4016873.25","46.492","28.835","50","3.044","35","2.671","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1945058.75","22.512","49.763","100","1.425","50","1.303","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6661854","77.105","41.474","100","1.142","50","0.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10811631","125.135","54.274","100","1.492","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11162016","129.19","86.71","200","32.29","200","7.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2564.37","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","735800.62","8.52","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3680491","42.6","86.38","300","1.06","200","2.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11199478","129.62","60.55","120","5.89","100","2.23","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7825889.5","90.58","45.96","100","0","50","2.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","238127.58","2.76","20.21","300","2.74","100","4.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1195342.62","13.83","75.79","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1331384.88","15.41","154.838","200","45.275","50","3.285","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1636741.25","18.94","158.265","200","42.355","50","2.822","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4208922","48.72","77.67","80","16.225","30","1.733","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3537008.5","40.94","76.113","80","16.354","30","3.361","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","129.08","0","0.88","80","2.99","30","82.423","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","417316.81","4.83","305.76","80","0.005","30","29.498","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3334250.25","38.591","19.504","100","0.164","50","2.875","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3337778.25","39.259",8.4494,"100",0.3585,"50",1.8025,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1835641.125","21.246","75.168","250","17.091","80","1.266","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2022291.125","23.406","72.425","250","19.938","80","2.325","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2649376","30.664","14.739","250","0","80","36.137","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49369860","571.41","40.72","100","26.178","50","1.23","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8080058.5","93.519","265.52","320","12.29","100","4.47","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3405805","39.419","-","-","-","-",6.566,"20","正常"]