{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-01-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1504.143","1.734","25","47.806","250","14.417","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","432.19","99.324","500","119.82","500","80.984","500","3.794","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.99","0.009","15","2.018","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","260.06","1.413","10","26.22","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.155","10","38.895","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.552","0.086","8","21.449","50","3.885","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","188.35","4.804","10","58.446","80","5.826","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","0.383","10","21.82","80","4.38","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.276","0.208","10","60.085","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","185.155","0.29","10","33.561","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.185","10","10.847","80","-","-","0.17","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","553.195","0.046","1.5","14.986","30","-","-","0.05","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4097.619","0.203","10","28.424","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","502.589","0.404","10","26.493","80","3.857","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1275.26","0.06","10","22.741","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","313.63","0.039","10","69.407","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","4.32","0.04","10","22.5","80","3.58","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","71.71","0.235","10","26.515","80","8.607","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","7.55","0.866","15","13.726","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.312","0.536","10","7.86","80","2.282","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","203.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","312.25","0.046","10","5.72","70","1.184","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11165.77","0.95","8.629","37.233","69.431","6.657","27.416","0.115","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3882.144","2.591","500","207.961","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","476.358","1.055","10","22.032","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.006","0.096","10","3.26","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.486","10","18.184","80","4.06","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","831.2","1.131","10","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.019","10","6.84","80","9.305","20","0.042","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","863.136","0.505","8","26.15","50","-","-","0.102","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","492.48","0.028","10","25.61","80","6.67","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1308.96","2.45","10","43.781","80","4.352","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","410.609","0.408","10","20.253","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.04","10","14.26","80","0.2","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","54.259","0.605","10","17.941","80","0.979","20","0.22","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","84.87","0.121","10","43.835","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.614","0.004","15","9.988","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","74.045","4.479","15","38.773","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","273.19","29.492","500","43.42","500","64.304","500","11.75","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.16","0.125","15","5.034","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","61.2","0.133","10","50.992","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1812.67","0.212","8","8.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","26.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2600.64","3.58","10","11.172","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.139","2.64","15","6.778","80","6.769","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","28.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","15.898","0.36","15","29.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","25","2.555","15","28.866","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","104.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","37.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","142.56","7.132","15","48.71","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.07","0.073","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","264.52","31.592","500","31.97","500","38.524","500","0.832","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.068","10","8.695","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.58","0.396","10","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.256","15","2.323","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","238.416","0.008","10","19.183","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","199.374","1.949","10","18.629","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","163.3","0.43","10","3.7","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","150.748","0.03","10","11.623","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","174.182","0.227","10","3.977","80","1.722","20","0.021","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4149.79","0.157","10","23.261","80","5.04","15","0.249","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14521.25","16.082","1000","234.408","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153418.266","0.096","5","12.446","40","7.71","15","0.162","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149969.594","9.565","50","51.01","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","2.59","0.079","10","10.72","80","2.609","20","0.071","0.5","停机"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","562.46","0.083","5","16.54","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","469.15","0.071","10","7.831","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","49591.01","0.027","2","13.06","40","12.24","15","0.239","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","64863.36","22.48","50","244.97","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","122.422","0.178","10","36.846","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","311.04","3.5","10","32.67","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","410.232","0.2","10","23.68","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","285.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","54.43","0.764","10","44.993","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","436.32","0.241","10","51.2","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","900","0.57","8","13.894","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.268","10","44.9","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","49","3.725","10","20.93","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","18.662","0.348","10","5.758","80","3.926","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","72.36","0.314","10","16.609","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.502","0.01","10","4.081","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","970.27","0.076","30","20.662","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","62.818","0.036","8","5.672","60","0.315","15","0.017","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.747","0.077","10","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1725","0.09","10","31.8","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","265.334","0.301","15","33.594","80","4.847","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","112.579","5.695","15","11.351","80","10.074","20","0.109","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","137","0.964","10","14.333","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.11","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","300.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.002","10","4.022","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1039.738","0.076","10","22.616","80","1.209","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","74.65","0.02","10","2.416","80","0.63","20","0.043","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","362.39","0.21","8","26.748","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","73.908","0.7","10","16.782","80","-","-","0.085","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","335","1.508","45","60.788","500","1.15","70","0.41","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1395.64","1.388","8","27","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","92.45","0.021","10","20.02","80","2.548","15","0.059","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","561.6","0.192","15","31.61","60","1.046","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","26.388","3.246","15","31.28","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.269","0.025","10","3.793","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8460.117","12.476","16","35.013","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","214.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","705.02","0.203","10","17.307","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","320.49","0.829","8","25.588","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","503.021","0.084","10","9.017","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","49.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","262.66","2.301","10","41.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","489.02","4.004","10","39.3","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","769","0.449","10","25.81","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","212.112","5.415","10","60.838","80","6.421","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","88.646","0.072","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18827.516","0.425","8","18.104","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11792.74","0.15","8","22.96","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","230.69","0.081","10","1.83","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","230.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","179.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","89.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","1.087","8","9.962","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.728","0.021","10","8.241","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","33.87","0.133","10","2.597","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","56.28","0.105","15","33.696","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","178.934","0.396","10","10.319","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","262.66","3.205","8","29.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","311.558","0.072","10","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","22.46","0.022","10","36.24","80","-","-","0.184","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","393.98","0.739","10","9.663","80","2.97","15","0.046","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","534.73","2.589","8","17.475","50","-","-","0.038","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","17.28","162.65","500","139.71","500","206.28","500","42.12","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","2.502","10","15.92","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.226","0.048","10","17.71","80","-","-","0.146","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","47.434","1.367","10","17.938","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","40.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","414.262","0.138","10","9.617","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3594.012","0.02","2","20.133","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","366.163","0.06","10","22.653","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","78.883","0.183","10","15.151","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","26.376","0.017","10","17.779","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1473.98","0.954","10","50.908","80","9.237","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","190.452","0.018","10","6.204","80","0.061","20","0.013","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.074","0.097","10","6.754","80","0.648","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","40.23","1.47","15","12.108","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","315.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","229.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3688.42","0.034","8","24.24","50","7.925","15","0.089","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.506","1000","457.378","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","411.463","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","81.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","827.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.521","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","133.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","83.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1068.163","7.314","10","40.483","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1510.12","0.636","10","25.555","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","14.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.84","0.299","8","24.593","50","-","-","0.065","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.241","3.45","15","31.221","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1499.76","0.01","15","23.099","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.412","10","37.71","80","1.81","15","0.023","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1445.941","0.555","8","13.271","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","209.291","0.08","5","11.578","50","1.86","12","0.024","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.674","1.418","10","20.497","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","324","4.168","10","10.025","80","13.033","20","0.008","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","234.14","1.468","10","22.77","80","2.755","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.936","0.124","10","5.578","80","2.421","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.094","10","8.8","100","3.85","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","102.45","2.569","15","24.572","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","101.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","26.006","4.039","8","17.2","60","7.67","15","0.063","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8179.49","0.178","10","22.262","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","361.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","76.9","0.041","10","14.5","80","0.964","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","207.36","0.033","10","27.38","80","-","-","-","-","正常"]