{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-01-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1899.92","1.083","25","45.621","250","14.917","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","407.87","112.84","500","112.35","500","113.741","500","2.986","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.999","0.008","15","2.038","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","252.29","1.026","10","33.07","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","77.704","0.146","10","38.895","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.491","0.137","8","19.638","50","3.86","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","171.07","3.679","10","41.02","80","4.784","15","0.026","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","227.23","0.379","10","20.24","80","4.46","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.108","0.21","10","59.805","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","164.419","0.239","10","30.787","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.257","10","10.847","80","-","-","0.179","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","881.417","0.012","1.5","4.184","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4437.306","0.202","10","29.408","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","481.594","0.373","10","38.73","80","4.284","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1872.29","0.079","10","33.195","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","321.41","0.005","10","32.746","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","0.04","10","22.5","80","3.58","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","68.26","0.228","10","29.342","80","8.582","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","2.72","0.887","15","15.209","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","50.717","0.514","10","7.628","80","2.29","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","230.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","302.141","0.201","10","24.06","70","6.39","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8136.76","1.307","8.629","35.217","69.431","6.014","27.416","0.11","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3612.168","2.56","500","202.819","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","430.652","0.62","10","28.438","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.141","0.967","10","7.45","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.314","1.513","10","18.009","80","4.061","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1204.85","0.97","10","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.015","10","8.263","80","10.985","20","0.042","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","857.174","0.318","8","23.53","50","-","-","0.091","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","593.57","0.013","10","22.03","80","6.98","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1355.62","1.3","10","43.565","80","3.559","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","605.719","0.332","10","25.893","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.03","10","13.55","80","0.18","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","51.408","0.744","10","19.32","80","1.253","20","0.212","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","15.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","139.11","0.139","10","48.49","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.855","0.079","15","7.429","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","72.058","1.834","15","34.268","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","133.05","24.907","500","43.47","500","55.5","500","11.14","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.933","0.158","15","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","59.52","0.162","10","55.405","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1883.52","0.073","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","35.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2650.75","5.582","10","10.378","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","77.501","2.667","15","8.491","80","7.874","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","14.083","0.081","15","29.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","19","2.487","15","29.024","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","64.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","157.25","7.002","15","47.79","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.243","0.072","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","263.4","31.463","500","28.59","500","54.315","500","0.372","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","2.079","10","5.905","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.58","0.304","10","17.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.256","15","2.323","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","248.604","0.036","10","13.858","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","148.802","2.074","10","21.479","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","193.54","0.388","10","2.935","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","132.144","0.032","10","11.985","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","165.11","0.595","10","5.264","80","2.154","20","0.042","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7220.45","0.175","10","24.887","80","5.59","15","0.259","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","12960","21.838","1000","217.618","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155341.891","0.134","5","8.088","40","8.948","15","0.154","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151186.406","9.541","50","44.894","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.112","10","10.7","80","2.61","20","0.064","0.5","停机"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","570.24","0.095","5","15.16","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","402.62","0.072","10","12.768","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","36444.38","0.028","2","13.11","40","10.629","15","0.23","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","57819.6","18.72","50","276.31","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","154.965","1.046","10","45.835","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","316.22","1.629","10","25.59","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","342.312","0.203","10","19.78","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","256.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","0.588","10","41.795","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","367.2","0.185","10","52.74","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","983","0.129","8","14.136","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.268","10","44.9","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","44","3.163","10","21.57","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","336.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","18.835","0.408","10","6.252","80","3.702","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.62","0.221","10","15.767","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","28.426","0.014","10","3.883","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1196.64","0.092","30","21.669","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","25.441","0.017","8","8.557","60","0.815","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.339","0.071","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1714.36","0.047","10","28.7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","263.434","1.036","15","45.208","80","5.85","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","75.859","5.323","15","12.404","80","10.228","20","0.106","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","249","0.893","10","13.031","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.078","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","272.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.004","10","3.692","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1157.76","0.038","10","18.17","80","0.979","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.238","0.715","10","15.714","80","0.734","20","0.178","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.447","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","401.47","0.219","8","25.211","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","40.87","0.796","10","15.821","80","-","-","0.072","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","341","1.508","45","61.934","500","1.87","70","0.5","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1465.3","1.046","8","30.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","92.45","0.022","10","14.14","80","2.612","15","0.052","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1446.34","0.164","15","27.86","60","1.159","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","52.001","2.346","15","26.378","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","4.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","5.616","0.031","10","4.613","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9109.108","11.238","16","37.965","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","246.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","567.65","0.215","10","9.72","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","289.62","0.738","8","19.883","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","17.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","581.472","0.089","10","11.016","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","291.17","3.224","10","41.65","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","753.41","3.243","10","35.36","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","696","0.332","10","15.97","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","241.574","2.77","10","52.182","80","6.668","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","35.078","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14736.71","0.394","8","12.429","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9975.74","0.16","8","25.6","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","207.36","0.097","10","0.511","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","207.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","186.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","90.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.575","8","8.458","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.116","0.024","10","8.017","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","27.97","0.128","10","2.173","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","62.92","1.481","15","34.481","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","179.712","0.417","10","10.051","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","157.25","2.677","8","18.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","304.301","0.073","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","29.38","0.024","10","37.28","80","-","-","0.175","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","259.2","0.071","10","6.952","80","1.35","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","374.803","2.385","8","17.176","50","-","-","0.038","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","8.64","158.23","500","131.27","500","151.53","500","54.97","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","82.94","0.536","10","18.97","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.313","0.047","10","14.883","80","-","-","0.115","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","51.494","1.549","10","16.943","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","548.821","0.22","10","9.344","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3693.048","0.631","2","12.485","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","355.104","0.411","10","22.84","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","75.168","0.206","10","10.436","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","20.736","0.017","10","20.961","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1177.63","0.113","10","48.446","80","6.906","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","88.253","0.016","10","6.339","80","0.055","20","0.013","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","118.718","0.117","10","8.623","80","0.721","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","43.751","1.727","15","12.419","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","309.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","230.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3987.36","0.062","8","24.471","50","7.92","15","0.114","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.744","1000","216.118","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","441.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","85.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","800.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","147.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","65.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1034.899","7.171","10","37.645","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1448.07","0.573","10","16.468","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.79","0.581","8","5.743","50","-","-","0.056","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","28.166","3.407","15","35.267","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1247.76","0.017","15","22.932","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.42","10","37.7","80","1.83","15","0.024","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","922.607","0.608","8","19.34","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","256.718","0.093","5","12.12","50","2.191","12","0.022","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.144","1.609","10","30.047","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","324","4.473","10","7.828","80","12.867","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.88","0.888","10","28.39","80","2.187","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.121","0.127","10","5.256","80","0.183","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7","100","3.88","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","112.38","1.385","15","31.682","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.797","4.242","8","12.7","60","7.66","15","0.033","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8775.65","0.24","10","20.7","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","330.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","92.45","0.035","10","15.9","80","1.342","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","223.78","0.007","10","28.11","80","-","-","-","-","正常"]