{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12098475","141.907","105.429","320","25.794","100","0.5","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15929565","189.541","121.245","320","30.032","100","2.721","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6490471","75.121","-","-","-","-",10.6129,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7607950.5","88.055","-","-","-","-",1.9994,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","1384031.375","16.019","-","-","-","-","0.001","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2743715","31.756","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1628022.5","18.843","42.919","320","12.365","100","1.97","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","727105.562","8.416","58.098","300","4.637","100","2.096","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8522496","98.64",5.88,"200",1.99,"200",1.07,"30","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12526054","153.417","189.872","320","37.134","100","1.102","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13884798","160.704","180.501","320","21.318","100","1.967","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9488854","109.825","-","-","-","-",8.5304,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7273703.5","84.186","-","-","-","-",1.0741,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3102419","36.202","88.313","200","14.7","50","5.395","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2492557","29.075","88.704","200","11.65","50","4.707","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2532917.5","29.526","84.107","200","11.572","50","5.137","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","7.42","0","46.725","200","1.521","35","122.152","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","899751","10.41","104.66","200","7.233","35","3.569","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1011456.5","11.71","112.183","200","9.073","35","1.553","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2762103.25","31.97","118.118","200","23.023","35","0.529","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1855532.5","21.476","124.348","200","6.201","50","4.209","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1119793.5","12.961","136.05","200","1.407","50","2.887","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1347259.625","15.593","136.392","200","7.585","50","2.186","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5477932.8","63.402",14.978,"200",7.667,"35",4.398,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","33696","0.39","0.96","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11275632.182","133.313","27.87","50","0.348","35","1.408","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","25699058.499","307.037","26.665","50","0.09","35","0.797","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12704.626","0.151","17.317","50","0.819","35","18.007","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","16928.962","0.209","42.86","50","0.536","35","1.599","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","224821.44","9367.56","2.697","50","0.047","35","0.593","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40672860.48","470.751","20.034","50","0.004","35","0.281","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9664099.2","111.853","7.67","50","0.26","35","0.46","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","51170330.88","592.249","20.34","50","0","35","0.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","48588474.24","562.367","20.38","50","0","35","0.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48623207.04","562.769","20.2","50","0","35","0.04","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","221184","2.56",57.4,"120",1.12,"850",0.15,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1145664","13.26","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14339539","165.967","225.069","320","29.69","100","9.665","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","28346.543","0.38","393.524","320","311.962","100","434.564","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6790284.5","78.591","-","-","-","-",13.1551,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","3456","0.04","10.56","50","18.51","35","10.93","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","497575","5.759","-","-","-","-",0.2922,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","75578.914","0.875","-","-","-","-",0.7095,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","24813.568","0.287","-","-","-","-",0.0016,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","313621.243","13067.552",17.08,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51989963.52","614.846",38.501,"100",23.237,"50",1.674,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55835292.515","660.113",41.963,"100",26.49,"50",1.993,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","38572.5","0.446","226.065","550","1.479","280","2.776","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364806.219","4.222","286.08","550","7.131","400","7.2","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","576288","6.67","256.9","550","7.15","400","8.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","921031","10.66","157.749","200","5.718","200","0.743","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","864245.562","10.003","61.553","200","6.826","200","5.903","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","293188.719","3.393","25.324","-","20.887","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1135134.75","13.138","64.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","665978.438","7.708","39","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4093142","47.374","88.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3201203","37.051","87.873","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3468861","40.149","61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5806701.5","67.207","61.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1509852.375","17.475","39.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1997462.5","23.119","46.386","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1606139.25","18.59","66.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1690227.125","19.563","63.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3275070","136461.234","-","-","0.898","50","2.987","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3882209.5","44.933","44.724","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2353720","27.243","40.043","100","11.519","50","0.712","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","396443.219","4.588","39.644","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2500886.75","28.945","-","-","18.965","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15034903","174.015","38.671","100","1.64","50","5.641","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","417594.406","4.833","55.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4780960","55.335","44.821","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3361990","38.912","65.781","100","-","-","3.648","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1040790","12.046","-","-","1.206","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3921275.75","45.385","28.219","50","2.239","35","2.658","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1921202.5","22.236","48.446","100","1.402","50","1.424","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6176985","71.493","34.248","100","0.855","50","0.095","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11497375","133.072","55.796","100","1.228","50","0.058","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10063872","116.48","85.45","200","32.23","200","6.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2392.6","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","781560.12","9.05","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3768781","43.62","93.85","300","1.06","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11129644","128.81","64.11","120","4.88","100","2.06","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7756139.5","89.77","47.34","100","0","50","3.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166602.19","1.93","0.52","300","2.08","100","5.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1205214.12","13.95","74.26","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1414910.5","16.38","161.445","200","45.994","50","5.4","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1489293.13","17.24","145.018","200","39.026","50","3.766","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4080899","47.23","76.343","80","19.075","30","1.397","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3515492","40.69","77.029","80","28.392","30","2.216","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","285.53","0","18.395","80","6.369","30","286.882","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","711186.19","8.23","192.348","80","0.076","30","50.652","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3367157.25","38.972","21.574","100","0.5","50","2.81","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2467447.75","28.998",9.7677,"100",0.3687,"50",2.3368,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1849532.75","21.407","73.971","250","21.371","80","1.254","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1995241.375","23.093","74.557","250","16.926","80","2.257","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2616206.5","30.28","32.723","250","0","80","178.87","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48059472","556.244","38.803","100","25.118","50","1.455","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8021138","92.837","254.6","320","2.9","100","3.9","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3476523.75","40.238","-","-","-","-",7.373,"20","正常"]