{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12540103","147.188","108.294","320","23.743","100","0.51","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15928177","189.47","124.191","320","36.019","100","2.301","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6585034","76.216","-","-","-","-",10.8735,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7500040.5","87.413","-","-","-","-",1.9996,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","773543.812","8.953","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","3550699","41.096","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1642972.75","19.016","60.474","320","19.328","100","302.828","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","740883.125","8.575","69.445","300","5.294","100","2.008","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9072000","105",4.44,"200",2.03,"200",1.35,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13218037","155.058","196.14","320","36.338","100","1.288","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13976015","161.759","171.256","320","12.54","100","1.595","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9499331","109.946","-","-","-","-",8.3695,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6944212.5","80.373","-","-","-","-",1.1136,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3100020.5","36.169","82.511","200","11.986","50","5.51","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2235301","26.088","83.322","200","10.593","50","4.512","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2502995.25","29.197","90.516","200","9.253","50","5.323","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","5679.99","0.07","53.247","200","1.804","35","130.871","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","957263.13","11.08","110.61","200","16.207","35","3.674","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1048941.5","12.14","111.875","200","16.904","35","1.561","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2676670.25","30.98","117.156","200","26.329","35","0.543","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1837265.875","21.265","135.708","200","5.125","50","2.492","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1172366.875","13.569","144.479","200","1.002","50","2.708","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1301148.125","15.06","129.664","200","7.549","50","2.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5428857.6","62.834",17.276,"200",8.099,"35",4.052,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","37152","0.43","28.53","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5781447.5","66.915","3.978","50","0.122","35","0.05","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","516748.555","6.049","23.576","50","4.37","35","33.248","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15947197.113","190.052","27.366","50","0.204","35","1.299","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","15146.49","0.18","2.918","50","0.123","35","8.351","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","25086.311","0.3","38.63","50","0.158","35","1.086","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","81898.56","3412.44","1.641","50","0.012","35","0.676","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","14279345.28","165.27","9.808","50","0.074","35","2.177","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39574189.44","458.035","19.03","50","0","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","52135997.76","603.426","21.06","50","0.01","35","0.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","22700926.08","262.742","15.29","50","0.06","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","50433883.2","583.726","20.03","50","0","35","0.04","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-","0","120","0","850","0","100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1143936","13.24","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13537761","159.007","226.395","320","24.935","100","9.9","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","232032.812","3.1","378.233","320","436.538","100","27.035","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6890965","79.756","-","-","-","-",13.0477,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","3456","0.04","10.64","50","16.75","35","29.1","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","408716.375","4.73","-","-","-","-",0.1319,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2820.549","0.033","-","-","-","-",0.7927,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0073,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","236300.542","9845.856",17.09,"150","-","-",0,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61514506.165","726.661",41.032,"100",27.14,"50",2.189,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58154860.692","686.87",41.076,"100",27.173,"50",2.008,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","39070.898","0.452","244.565","550","1.661","280","3.172","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","363813.906","4.211","268.977","550","7.217","400","7.246","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","578016","6.69","251.83","550","6.7","400","8.25","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","877661","10.158","148.38","200","3.161","200","0.762","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","917714.875","10.622","61.327","200","3.994","200","6.308","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290428.969","3.361","25.569","-","14.962","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1134390.375","13.13","62.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","653957.062","7.569","37.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4095207","47.398","88.923","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3181762.25","36.826","90.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3457377","40.016","58.638","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5638101","65.256","59.566","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1518061.875","17.57","38.853","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1992874.625","23.066","46.867","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1604575","18.572","64.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1682281.25","19.471","59.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3273840","136410.125","-","-","0.89","50","2.968","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3888369.25","45.004","43.775","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2242840","25.958","40.108","100","8.629","50","0.692","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","390578.5","4.521","37.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2496661.25","28.896","-","-","22.599","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16750423","193.871","37.371","100","3.164","50","5.062","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","386304.219","4.471","55.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4774850","55.264","40.667","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3329180","38.532","63.592","100","-","-","3.617","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1041570","12.055","-","-","1.228","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3896803.5","45.102","27.156","50","2.056","35","2.668","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1956638","22.646","49.53","100","1.395","50","1.405","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6204918.5","71.816","33.916","100","0.833","50","0.095","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11417388","132.146","54.368","100","1.152","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9963648","115.32","81.62","200","36.22","200","6.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2448.52","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","849024","9.83","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3776733.5","43.71","91.6","300","1.22","200","2.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11142933","128.96","64.66","120","5.14","100","1.93","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7802010.5","90.3","48.7","100","0","50","4.21","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","158893.19","1.84","13.78","300","4.44","100","3.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1212760.75","14.04","74.36","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1395408.5","16.15","154.913","200","47.933","50","5.306","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1534603.63","17.76","161.611","200","45.322","50","3.622","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4112939","47.6","77.62","80","18.023","30","1.328","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3503159.25","40.55","77.088","80","25.661","30","2.069","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","482.13","0.01","1.336","80","4.412","30","243.74","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","337825.53","3.91","120.013","80","0.305","30","29.009","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3378481.25","39.103","21.417","100","0.415","50","2.737","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2380618","27.941",7.7332,"100",0.3532,"50",2.6941,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1797838.75","20.808","74.488","250","16.428","80","1.256","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2000691.75","23.156","74.894","250","17.655","80","2.157","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2606303.25","30.166","120.777","250","0","80","199.837","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48506592","561.419","39.068","100","26.026","50","1.469","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8050427","93.176","259.65","320","14.69","100","3.66","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3392547","39.266","-","-","-","-",7.347,"20","正常"]