{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11723030","137.464","104.347","320","21.342","100","0.79","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16016652","189.247","123.725","320","27.087","100","2.043","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7152150","82.78","-","-","-","-",9.9677,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7646744","88.504","-","-","-","-",1.9839,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","483316.969","5.594","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1502395.25","17.389","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1666443.75","19.288","87.958","320","31.196","100","419.221","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","737061.5","8.531","88.482","300","3.626","100","1.982","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10132992","117.28",4.85,"200",2.22,"200",1.84,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0",0.03,"150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12583104","147.698","184.48","320","32.637","100","1.042","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","14072034","162.871","178.728","320","15.914","100","1.783","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9593586","111.037","-","-","-","-",8.4779,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6911490.5","79.994","-","-","-","-",1.1279,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3033797.5","35.39","82.258","200","10.591","50","5.431","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2300675.75","26.838","86.071","200","8.305","50","4.538","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2449389.25","28.562","87.897","200","3.95","50","5.239","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","13589.96","0.16","33.737","200","1.521","35","128.83","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","897985.38","10.39","108.125","200","23.055","35","3.662","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1016542.56","11.77","114.258","200","23.925","35","1.532","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2630253.75","30.44","113.811","200","18.747","35","0.465","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1868429.5","21.625","138.179","200","5.572","50","2.462","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1113145","12.884","132.929","200","0.992","50","2.526","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1318762.125","15.263","130.049","200","8.172","50","2.213","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5190652.8","60.077",14.428,"200","13.036","35",3.916,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","40","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7837746","90.715","4.494","50",10.944,"35",0.107,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","295577.515","3.491","27.587","50","0.867","35","50.563","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1896803.913","22.54","20.304","50","2.066","35","30.95","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14806.123","0.175","0","50","0.037","35","7.358","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","17132.65","0.212","43.682","50","0.203","35","1.573","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","6514.56","271.44","1.397","50","0.002","35","0.587","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","5754.24","0.067","1.311","50","0.041","35","5.904","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16541444.16","191.452","9.34","50","0.04","35","0.47","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","22033684.8","255.02","12.4","50","0.05","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","48317636.16","559.232","20.36","50","0","35","0.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","23205398.4","268.581","13.57","50","0.04","35","0.06","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","200448","2.32",51.9,"120",1.22,"850",0.08,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1126656","13.04","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13726345","158.87","241.994","320","18.462","100","9.957","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","338199.719","3.986","276.018","320","496.748","100","58.541","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7004449","81.07","-","-","-","-",12.9758,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","3456","0.04","7.35","50","16.29","35","16.2","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","430909.312","4.987","-","-","-","-",0.1147,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6096.027","0.07","-","-","-","-",0.629,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0012,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","204048.098","8502.004",16.97,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61188879.513","722.668",41.698,"100",27.592,"50",1.704,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59920248.803","707.888",41.573,"100",27.452,"50",1.399,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","117492","1.36","240.82","550","1.602","280","2.872","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","369762.219","4.28","268.647","550","7.233","400","7.345","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","584064","6.76","252.77","550","6.36","400","8.17","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","880780","10.194","139.356","200","2.965","200","0.747","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","894461.875","10.353","58.623","200","4.238","200","7.189","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","288391.906","3.338","24.184","-","14.778","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1152565.875","13.34","61.595","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","651708.938","7.543","37.03","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4086485","47.297","87.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3189863.75","36.92","91.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3463778","40.09","56.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5684647","65.794","58.446","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1493693.375","17.288","39.42","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1996222","23.104","42.363","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1609006.5","18.623","63.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1684400.125","19.495","59.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3243130","135130.688","-","-","0.896","50","2.906","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3894649","45.077","45.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2289850","26.502","40.093","100","9.424","50","0.668","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392039.719","4.538","34.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2489535.25","28.814","-","-","24.202","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17204014","199.12","39.79","100","3.567","50","5.248","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","387805.375","4.488","54.947","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4791040","55.452","38.277","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3336770","38.62","62.485","100","-","-","3.554","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1036950","12.002","-","-","1.009","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3916521.75","45.33","26.107","50","2.042","35","2.655","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1935524.125","22.402","49.094","100","1.686","50","1.422","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6316956.5","73.113","33.705","100","0.71","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11431577","132.31","53.326","100","1.138","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10016352","115.93","87.9","200","36.01","200","5.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2397.25","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","843720.81","9.77","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3792840.25","43.9","94.11","300","1.44","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11103888","128.51","65.62","120","5.86","100","1.96","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7814224.5","90.44","45.38","100","0","50","4.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","177822.86","2.06","92.29","300","0.4","100","1.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1220005.12","14.12","74.71","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1338103.25","15.49","161.997","200","47.337","50","5.544","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1439683.25","16.66","158.306","200","47.558","50","3.375","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4153621.75","48.07","77.083","80","17.319","30","1.397","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3521609","40.76","76.481","80","25.991","30","2.317","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","132.37","0","0.775","80","1.504","30","151.959","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","174.906","80","1.127","30","28.929","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3395717.25","39.302","21.402","100","0.473","50","2.747","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2356795","27.721",7.7201,"100",0.3591,"50",2.6386,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1821242.25","21.079","72.902","250","17.818","80","1.271","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1995111","23.092","73.918","250","17.047","80","2.456","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2612058.75","30.232","87.935","250","0","80","115.003","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48555212","561.982","40.063","100","26.326","50","1.385","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7907562","91.523","241.06","320","1.9","100","3.88","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3389280.75","39.228","-","-","-","-",7.532,"20","正常"]