{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-01-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11796130","144.622","107.981","320","34.377","100","2.41","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15536630","190.415","121.608","320","33.456","100","2.734","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7213696","83.492","-","-","-","-",8.8062,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7514349.5","87.59","-","-","-","-",2.0095,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","1219109.625","14.11","-","-","-","-",0.0005,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13012.288","0.151","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1605547.25","18.583","24.725","320","12.413","100","105.771","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","698058.5","8.079","95.132","300","2.671","100","1.922","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7726752","89.43","3.02","200","2.37","200","0.63","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13204738","154.979","193.571","320","33.588","100","1.518","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13338731","154.384","170.621","320","19.526","100","2.102","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9479478","109.716","-","-","-","-",8.1847,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7009013.5","81.123","-","-","-","-",1.1239,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2944581","34.788","86.109","200","10.868","50","5.384","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2190021.25","25.921","86.623","200","9.809","50","4.645","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2456603.25","29.018","85.978","200","5.309","50","5.435","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","106.98","0","138.011","200","47.316","35","140.109","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","965596.69","11.18","107.649","200","19.023","35","3.691","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1019586.81","11.8","95.626","200","22.872","35","1.52","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2655164.25","30.73","116.009","200","16.288","35","0.468","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1821908.125","21.087","140.905","200","6.993","50","2.578","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1108914.375","12.835","134.882","200","2.528","50","2.559","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1323003.125","15.312","139.933","200","8.821","50","2.457","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4498070.4","52.061",17.568,"200",10.27,"35",3.87,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","40.05","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7539688","87.265","4.064","50","0.038","35","0.084","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","343365.173","4.052","36.008","50","0.205","35","53.599","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","27760201.821","331.227","27.195","50","0.053","35","0.754","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11641.938","0.138","0","50","0.005","35","7.5","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","36239.521","0.44","40.884","50","0.116","35","0.977","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15370.56","640.44","2.06","50","0.006","35","0.785","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24699012.48","285.868","13.317","50","0.545","35","1.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25521920.64","295.393","13.73","50","0.04","35","0.45","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-298054.08","-3.45","1.7","50","0","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","48385477.44","560.017","20.32","50","0","35","0.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12560641.92","145.378","9.08","50","0.12","35","0.1","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","200448","2.32",46.35,"120",2.66,"850",0.14,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13903866","160.924","225.734","320","24.242","100","10.564","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","30665.76","0.355","227.961","320","690.167","100","2.208","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6538225","75.674","-","-","-","-",13.1985,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","114912","1.33","10.5","50","15.82","35","13.71","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","722126.062","8.358","-","-","-","-",0.1392,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6177.816","0.072","-","-","-","-",1.0002,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","5003.629","0.058","-","-","-","-",0.0034,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","353652.542","14735.523","16.84","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60510685.782","715.003",42.383,"100",28.041,"50",1.728,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61079443.411","721.484",41.106,"100",27.614,"50",1.735,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","37763.602","0.437","214.328","550","1.413","280","3.411","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","362255.594","4.193","273.727","550","7.311","400","7.304","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","566784","6.56","258.23","550","5.88","400","8.28","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","818696","9.476","118.475","200","2.133","200","0.756","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1021705.188","11.825","51.874","200","3.962","200","6.832","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290234.25","3.359","23.96","-","14.486","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1134039.75","13.126","60.995","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","652026","7.547","34.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4048048.25","46.852","88.476","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3127859","36.202","91.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3566547.5","41.279","54.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5626897","65.126","59.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1506766.25","17.439","35.097","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1969416.625","22.794","41.058","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1610808.5","18.644","63.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1677144.125","19.411","59.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2893530","132526.797","-","-","0.885","50","2.608","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3686901","44.528","43.338","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2351830","27.221","40.027","100","9.567","50","0.669","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392790.406","4.546","35.467","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2490147.5","28.821","-","-","25.257","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17379852","201.156","35.938","100","4.359","50","5.214","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","416684.812","4.823","52.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4814480","55.723","38.39","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3328620","38.526","57.04","100","-","-","3.611","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1040830","12.046","-","-","0.885","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3864897","44.733","24.752","50","1.912","35","2.617","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1968542","22.784","46.916","100","1.945","50","1.4","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6227702.5","72.08","32.122","100","0.867","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11363039","131.517","53.436","100","1.421","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9936000","115","91.73","200","34.5","200","5.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2182.85","0.03","38.97","300","49.38","100","89.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","836019.88","9.68","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3774284","43.68","98.34","300","1.86","200","2.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11107936","128.56","60.49","120","5.96","100","1.9","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7788919","90.09","56.8","100","0","50","3.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","170758.47","1.98","114.77","300","0.38","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1247898.62","14.44","72.13","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1346968.75","15.59","170.47","200","47.993","50","5.876","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1411339.38","16.33","161.472","200","42.978","50","3.528","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4096103.25","47.41","76.752","80","20.98","30","1.299","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3472962.25","40.2","76.311","80","27.454","30","2.107","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","556.98","0.01","0.685","80","6.882","30","176.726","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","822527.38","9.52","118.786","80","2.242","30","20.615","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3399428.25","39.345","21.297","100","0.448","50","2.631","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2310275","27.172",8.0517,"100",0.6661,"50",2.1797,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1823939","21.11","74.854","250","13.665","80","1.32","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1992728.375","23.064","73.738","250","22.156","80","2.427","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2596157.5","30.048","30.045","250","0.01","80","110.013","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48979484","566.892","39.175","100","26.001","50","1.451","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7845706","90.807","258.16","320","23.71","100","4.11","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4153823","48.077","-","-","-","-",8.137,"20","正常"]