{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-01-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2008.86","1.317","25","43.026","250","16.385","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","527","76.371","500","107.93","500","118.774","500","2.727","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.652","0.042","15","7.646","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","103.68","0.034","10","31.39","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.153","10","27.84","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.749","0.025","8","15.507","50","2.423","15","0.007","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.395","10","20.1","80","4.79","15","0.02","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.836","0.195","10","58.333","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","173.318","2.476","10","32.338","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.631","10","10.832","80","-","-","0.191","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","879.132","0.009","1.5","1.897","30","-","-","0.014","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4302.51","0.427","10","23.64","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","134.957","0.547","10","32.328","80","4.669","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","721.44","0.055","10","1.053","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","7.78","0.009","10","25.127","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","2.59","0.04","10","22.5","80","3.58","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","59.62","0.782","10","28.515","80","9.058","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.893","0.889","15","9.156","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.571","0.79","10","7.522","80","2.781","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","282.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","287.28","0.018","10","4.599","70","1.055","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7489.78","0.6","8.629","27.469","69.431","5.32","27.416","0.17","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3350.568","2.854","500","204.738","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","268.54","0.152","10","18.389","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","41.299","0.597","10","5.76","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.68","1.114","10","13.809","80","3.446","10","0.002","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1034.59","2.6","10","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","200","3.384","10","12.666","80","15.415","20","0.035","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","766.368","0.064","8","18.4","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","149.47","0.154","10","25.79","80","7.68","15","0.011","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","4.4","10","23.988","80","6.141","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","359.286","0.979","10","26.412","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","106.2","80","1.47","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","45.792","0.56","10","16.484","80","1.168","20","0.212","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","75.88","1.372","10","16.982","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.562","0.006","15","10.732","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","81.821","0.82","15","18.108","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","99.11","27.479","500","38.81","500","38.223","500","9.88","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.168","0.193","15","4.423","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.92","0.159","10","49.215","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1616.54","0.073","8","3.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","33.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1736.64","2.56","10","8.497","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","20.39","1.151","15","3.742","80","5.897","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","11.405","3.082","15","29.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","22","2.941","15","39.682","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","125.28","4.559","15","32.58","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.861","0.073","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","117.75","27.304","500","32.53","500","37.764","500","1.725","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.938","10","7.692","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.12","1.17","10","29.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","251.665","0.044","10","12.238","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","209.466","1.915","10","37.194","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","138.24","0.994","10","2.159","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","86.347","0.079","10","11.594","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","129.946","0.083","10","5.127","80","3.392","20","0.015","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","2121.98","0.167","10","23.829","80","6.08","15","0.191","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","8328.1","22.68","1000","138.636","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","161046.984","0.141","5","5.436","40","8.974","15","0.166","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","155597.906","9.566","50","58.013","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.112","10","10.7","80","2.61","20","0.064","0.5","停机"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","638.5","0.078","5","11.71","50","-","-","0.096","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","515.81","0.071","10","7.949","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","21.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65115.36","0.046","2","13.7","40","10.959","15","0.156","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83766.24","22.57","50","267.55","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","29.151","0.022","10","10.105","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","463.97","0.945","10","32.67","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","361.92","0.206","10","21.66","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.352","10","23.55","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","494.21","0.208","10","48.55","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","776","0.131","8","14.22","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.268","10","44.9","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","2.211","10","13.87","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","28.08","0.22","10","7.817","80","3.43","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","92.51","1.575","10","16.753","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.355","0.02","10","3.148","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1156.03","0.124","30","23.816","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","19.467","0.021","8","7.568","60","5.892","15","0.024","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.139","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1692.52","0.03","10","41.3","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","235.267","2.368","15","37.797","80","5.939","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","73.44","6.13","15","20.89","80","13.339","20","0.098","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","265","0.382","10","15.01","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.223","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","80","0.021","10","1.763","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","995.846","0.102","10","20.011","80","1.129","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","75.427","0.054","10","3.703","80","0.093","20","0.059","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","243.79","0.216","8","17.438","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","66.553","0.2","10","12.762","80","-","-","0.074","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","361","1.489","45","46.168","500","2.47","70","0.67","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1550.534","0.726","8","24.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","5.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.021","10","5.36","80","2.683","15","0.04","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","592.7","0.028","15","30.76","60","0.663","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.028","1.875","15","19.276","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.221","0.024","10","6.739","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8592.908","6.057","16","39.995","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","26.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","603.07","0.312","10","12.217","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","176.72","0.652","8","23.153","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","543.802","0.027","10","5.996","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","276.48","4.661","10","46.18","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","615.17","3.065","10","28.25","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","427","0.156","10","20.29","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","112.925","5.635","10","54.775","80","5.77","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","135.043","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15233.062","0.045","8","9.113","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10501.06","0.14","8","27.16","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","225.5","0.015","10","0.808","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","225.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","27.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","161.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","71.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.132","8","8.41","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.01","10","1.4","80","-","-","-","-","停机"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.5","0.13","10","1.982","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","69.75","2.067","15","25.573","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","229.306","0.322","10","12.877","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","151.2","3.111","8","13","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","275.53","0.072","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","25.92","0.118","10","32.1","80","-","-","0.113","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","546.91","0.072","10","7.245","80","0.85","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","421.373","1.926","8","10.432","50","-","-","0.04","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","1.73","186.83","500","128.99","500","235.27","500","48.76","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","2.068","10","10.13","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.479","0.008","10","15.287","80","-","-","0.122","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.554","1.802","10","31.669","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","432.638","0.189","10","12.736","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3460.617","0.019","2","9.86","40","-","-","0.062","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","373.507","1.171","10","17.357","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","60.653","0.059","10","8.98","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","25.944","0.064","10","22.299","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1048.9","0.116","10","37.074","80","2.846","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","214.597","1.469","10","12.365","80","1.359","20","0.014","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","83.638","0.079","10","8.764","80","1.16","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.61","2.084","15","11.761","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","303.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","158.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4097.09","0.192","8","20.347","50","7.705","15","0.136","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.397","1000","199.494","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","443.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","65.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","723.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","113.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","82.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","923.27","6.637","10","38.697","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1328.37","2.102","10","20.185","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","22.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","44.93","0.363","8","7.904","50","-","-","0.066","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.976","15","15.379","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1254.72","0.015","15","21.459","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.42","10","37.7","80","1.83","15","0.024","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1335.414","0.512","8","16.147","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","129.705","0.073","5","14.076","50","2.508","12","0.027","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.379","1.437","10","25.099","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","389","4.512","10","12.459","80","11.426","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","160.7","1.861","10","26.97","80","3.226","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","6.56","0.141","10","7.663","80","0.132","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.095","10","7.3","100","3.75","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","63.62","1.341","15","17.86","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.389","5.522","8","6.8","60","8.65","15","0.016","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8057.66","0.245","10","18.907","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","357.247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","10","3.9","80","0.598","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","264.38","0.023","10","27.11","80","-","-","-","-","正常"]