{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10673137","125.342","117.676","320","44.48","100","1.919","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14389647","168.824","127.054","320","28.238","100","1.703","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7795738","90.228","-","-","-","-",8.3847,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8213560.5","95.064","-","-","-","-",2.0386,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2469715.75","28.585","-","-","-","-","0.024","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1133557.125","13.12","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1550265.25","17.943","14.263","320","7.47","100","65.708","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","725891.125","8.402","99.131","300","5.642","100","2.005","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3591648","41.57","0.44","200","2.43","200","0.28","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12876294","151.13","186.862","320","35.2","100","2.04","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13278527","153.687","181.604","320","25.227","100","1.61","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9673129","111.958","-","-","-","-",7.6566,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6629703","76.733","-","-","-","-",1.1385,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2918741.25","34.062","83.912","200","11.091","50","5.552","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","1921013.625","26.502","82.931","200","7.804","50","4.902","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2482978.5","29.033","85.564","200","7.177","50","5.502","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","11747.31","0.14","72.821","200","1.651","35","280.544","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","949814","10.99","106.461","200","8.177","35","3.692","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","969639.06","11.22","75.685","200","16.883","35","1.55","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2647449","30.64","115.738","200","16.084","35","0.531","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1752383.625","20.282","146.735","200","6.78","50","2.795","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1119904.875","12.962","149.826","200","2.808","50","2.711","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1307068.125","15.128","140.577","200","7.91","50","2.804","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3552940.8","41.122","17.412","200","9.818","35","4.004","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","27.3","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","427101.151","5.049","41.671","50","0.74","35","54.004","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","23979584.304","285.896","26.922","50","0.057","35","0.791","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10525.491","0.124","0","50","0.017","35","7.488","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","27152.048","0.327","39.08","50","0.008","35","1.36","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","473117.76","19713.24","1.706","50","0.33","35","0.92","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","28115087.04","325.406","14.771","50","0.21","35","1.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24557964.48","284.236","12.67","50","0.34","35","0.46","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-149955.84","-1.736","1.54","50","0","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","48079535.04","556.476","20.37","50","0","35","0.03","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12546394.56","145.213","9.15","50","0.63","35","0.1","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","174528","2.02",50.25,"120",1.08,"850",0.37,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1230336","14.24","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13120137","159.65","216.655","320","22.142","100","13.916","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","256.713","320","563.116","100","10.019","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6548227.5","76.306","-","-","-","-",12.5352,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1450656","16.79","71.05","50","4.71","35","3.1","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","688478.75","7.968","-","-","-","-",0.128,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6468.298","0.075","-","-","-","-",1.3538,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","21919.816","0.254","-","-","-","-",0.0075,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","420799.862","17533.328",21.27,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59414858.763","715.152",39.592,"100",26.889,"50",1.84,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60607768","715.64",41.886,"100",26.43,"50",1.852,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1149.29","0.013","196.565","550","1.42","280",4.104,"30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354675.219","4.105","280.894","550","7.544","400","7.538","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","547776","6.34","257.31","550","5.68","400","8.46","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","843276","9.76","117.779","200","1.387","200","0.75","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1013637.062","11.732","48.788","200","4.136","200","7.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282329.75","3.268","22.962","-","14.415","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1074748.75","13.075","57.141","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","579598.688","7.667","29.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3776205","45.938","84.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2596864.75","36.068","85.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3738421.25","43.269","53.905","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5603261.5","64.853","59.107","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1538038.25","17.801","30.437","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1956444.875","22.644","39.58","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1593257.5","18.44","60.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1669905.5","19.328","57.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3178540","132439.328","-","-","0.859","50","2.662","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3795725.75","43.932","41.205","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2136060","24.723","40.096","100","10.223","50","0.668","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","402275.094","4.656","36.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2477718","28.677","-","-","27.03","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17419332","201.613","34.617","100","4.597","50","4.974","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","448957.562","5.196","48.481","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4810250","55.674","35.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3323900","38.471","52.724","100","-","-","3.626","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1049840","12.151","-","-","1.188","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3779053.25","43.739","22.776","50","1.687","35","2.607","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1970287.375","22.804","47.987","100","2.05","50","1.401","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6087987","70.463","29.822","100","0.829","50","0.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11048938","127.881","52.978","100","1.412","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9735552","112.68","84.41","200","35.7","200","5.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1933.07","0.02","125.89","300","89.1","100","344","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","829822.31","9.6","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3743466.25","43.33","90.27","300","1.78","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10963616","126.89","61.3","120","5.45","100","3.71","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6689354.5","77.42","65.7","100","0","50","5.07","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","151864.42","1.76","107.44","300","0.47","100","1.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1280364","14.82","70.83","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1315233.5","15.22","129.47","200","42.776","50","8.093","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1402900.63","16.24","132.849","200","45.604","50","5.125","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4026954.75","46.61","77.464","80","17.663","30","2.094","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3488879","40.38","76.518","80","24.046","30","1.838","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","582.19","0.01","6.138","80","11.622","30","120.513","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","173.342","80","0.674","30","12.781","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3399944.5","39.351","19.31","100","0.378","50","3.172","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2589044.75","30.512",7.662,"100",0.8812,"50",19.9331,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1841501.625","21.314","73.694","250","14.337","80","1.361","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1957309.75","22.654","74.585","250","22.259","80","2.458","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2561081.75","29.642","7.466","250","0.012","80","67.611","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48257452","558.535","39.064","100","25.85","50","1.551","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7796904.5","90.242","253.25","320","1.7","100","3.15","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3511131.75","40.638","-","-","-","-",8.399,"20","正常"]