{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10180441","119.558","122.458","320","36.188","100","4.463","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14254252","168.57","126.249","320","31.765","100","1.867","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7432352","86.74","-","-","-","-",7.7406,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8480445","98.852","-","-","-","-",2.0447,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3287162","38.046","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","635796.75","7.359","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1522138.25","17.617","10.926","320","6.287","100","45.12","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","711847","8.239","97.805","300","4.559","100","1.984","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1582848","18.32","0.01","200","3.24","200","0.59","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12323693","146.537","185.219","320","37.365","100","1.482","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12715419","153.568","192.294","320","20.059","100","1.207","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9354075","108.265","-","-","-","-",7.549,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6650659","76.975","-","-","-","-",1.1182,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2896761.5","33.807","85.064","200","8.661","50","5.833","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2255284","26.32","78.719","200","7.46","50","5.192","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2513803.25","29.308","85.195","200","4.815","50","5.429","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","35810.14","0.41","159.417","200","2.967","35","535.258","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","976760.94","11.31","108.745","200","6.852","35","3.642","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1033349.31","11.96","110.715","200","9.105","35","1.563","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2703308.75","31.29","117.119","200","23.845","35","0.614","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1758283.375","20.35","134.691","200","4.558","50","3.09","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1101642.625","12.75","145.649","200","0.684","50","2.86","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1365582.125","15.805","133.728","200","6.131","50","3.333","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","126489.6","1.464","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","21.58","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","454762.357","5.367","40.149","50","0.003","35","54.591","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1880482.374","22.35","29.585","50","0.834","35","23.983","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10881.696","0.128","0","50","0.21","35","6.992","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","60.569","50","0.005","35","43.654","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1204320.96","50180.04","1.539","50","0","35","1.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13657472.64","158.073","8.676","50","0.01","35","3.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26394180.48","305.488","14.43","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-119594.88","-1.384","2.47","50","0","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43356945.6","501.816","20.51","50","0","35","0.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12670257.6","146.646","10.01","50","1.09","35","0.41","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171072","1.98",48.26,"120",2.03,"850",0.63,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1271808","14.72","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14612222","169.123","220.108","320","34.002","100","14.55","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","333.892","320","342.908","100","20.76","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6384470","73.894","-","-","-","-",12.4518,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1524096","17.64","16.5","50","4.35","35","4.06","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","642612.312","7.438","-","-","-","-",0.1023,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","36108.625","0.418","-","-","-","-",1.3296,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16601.891","0.192","-","-","-","-",0.0072,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","286923.132","11955.13",25.95,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54905530.469","648.83",35.479,"100",21.361,"50",1.789,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51868166.005","621.771",38.063,"100",21.6,"50",2.2,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","99.079","0.001","191.232","550","1.249","280","5.058","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348751.656","4.036","264.815","550","7.373","400","7.508","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","540864","6.26","255.12","550","5.77","400","8.35","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","839093","9.712","122.141","200","0.955","200","0.757","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","885730.625","10.252","52.485","200","4.172","200","9.005","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274560.969","3.178","21.85","-","12.293","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1126549.25","13.039","57.051","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","674607.562","7.808","29.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3935605.5","45.551","81.174","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3142978.25","36.377","75.656","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3731290.5","43.216","52.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5311306.5","67.318","55.714","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1386962.25","18.346","30.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1647621.75","21.794","37.612","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1583912.875","18.332","58.467","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1677822","19.419","56.418","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3142630","130943.164","-","-","0.836","50","2.97","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3777384.5","43.72","40.455","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2218930","25.682","40.162","100","10.822","50","0.667","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","402168.094","4.655","35.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2467164.25","28.555","-","-","27.719","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17356128","200.881","38.606","100","4.086","50","4.881","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","456889.781","5.288","47.476","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4847690","56.107","34.761","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3329250","38.533","49.409","100","-","-","3.682","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1056210","12.224","-","-","1.823","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3735776.5","43.238","21.901","50","1.436","35","2.571","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1940288.875","22.472","46.115","100","1.162","50","1.413","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5918571","68.502","30.054","100","0.655","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10918614","126.373","50.57","100","1.167","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9700128","112.27","85.49","200","36.36","200","5.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1793.37","0.02","87.91","300","57.91","100","192.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","825349.19","9.55","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3766279.5","43.59","93.9","300","1.81","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10975169","127.02","62.18","120","4.86","100","2.1","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6960918","80.57","56.14","100","1.49","50","4.02","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","143634.7","1.66","89.51","300","0.41","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1271346.88","14.71","67.81","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1363573.13","15.78","150.463","200","44.979","50","6.89","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1375319.75","15.92","149.543","200","46.907","50","5.387","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3991617","46.2","77.069","80","17.904","30","1.055","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3402845.25","39.38","76.828","80","21.463","30","1.549","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","514.34","0","27.391","80","7.137","30","114.006","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","441.753","80","0.007","30","27.126","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3396498.25","39.311","20.68","100","0.388","50","3.319","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2737270","32.208",7.2602,"100",0.8399,"50",8.0442,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1785677.125","20.668","76.009","250","12.535","80","1.394","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1943962.375","22.5","72.536","250","18.832","80","2.464","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2521751","29.187","39.062","250","0.023","80","116.114","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47815188","553.417","39.858","100","26.285","50","1.901","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7627147","88.277","266.93","320","27.92","100","4","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3585045.75","41.494","-","-","-","-",8.347,"20","正常"]