{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-01-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1627.147","1.249","25","30.621","250","13.393","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","460.45","68.206","500","124.41","500","89.334","500","3.395","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.003","0.205","15","5.342","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.018","10","25.01","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.013","0.119","10","28.566","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.701","0.004","8","18.181","50","4.498","15","0.004","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.395","10","20.1","80","4.79","15","0.02","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.866","0.208","10","54.917","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","141.869","4.644","10","20.45","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.117","10","13.23","80","-","-","0.169","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","860.699","0.009","1.5","1.643","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3354.024","0.328","10","22.523","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","332.554","0.843","10","36.607","80","4.705","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1504.22","0.391","10","1.257","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.011","10","25.2","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.02","10","22.5","80","3.58","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","40.61","0.939","10","31.004","80","8.899","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.691","15","1.447","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.866","0.878","10","7.186","80","3.364","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","254.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","283.91","0.03","10","6.72","70","0.995","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10068.89","0.389","8.629","27.429","69.431","5.951","27.416","0.17","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4800.36","6.671","500","164.301","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","412.776","0.823","10","15.841","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","31.45","0.993","10","10.16","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.557","1.359","10","16.14","80","3.493","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1164.18","2.876","10","34.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","109","3.178","10","5.261","80","6.619","20","0.02","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","997.661","0.415","8","17.78","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.231","10","25.3","80","8.95","15","0.01","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","4.439","10","13.4","80","9.24","15","-","-","停机"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","358.344","0.199","10","20.896","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","106.2","80","1.47","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.323","0.836","10","14.103","80","1.562","20","0.274","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","74.6","1.618","10","28.969","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","33.782","0.298","15","21.137","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","145.46","21.798","500","27.08","500","0.594","500","8.94","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.114","0.542","15","3.602","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.64","0.188","10","48.623","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1711.58","0.794","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","42.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2045.95","3.067","10","7.989","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","21.514","0.977","15","3.681","80","6.342","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","20.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","13.478","2.006","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","17","2.926","15","38.912","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","116.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","107.14","4.533","15","27.85","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.947","0.076","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","267.62","32.739","500","47.77","500","47.12","500","8.034","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.788","10","6.349","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.98","1.533","10","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.256","15","2.323","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","247.539","0.024","10","10.801","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","182.273","2.078","10","35.337","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.775","10","2.999","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","86.141","0.229","10","11.6","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","193.536","1.562","10","5.074","80","8.192","20","0.027","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","175.39","0.187","10","37.925","80","7.63","15","0.129","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","3169.15","23.493","1000","245.723","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157230.547","0.084","5","7.968","40","8.803","15","0.201","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157537.938","9.569","50","51.982","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","61.34","0.112","10","10.7","80","2.61","20","0.064","0.5","停机"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","453.6","0.072","5","12.72","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","494.21","0.068","10","7.12","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","63709.63","0.52","2","15.53","40","9.997","15","0.236","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82827.6","23.9","50","284.96","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","44.934","0.041","10","50.5","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","366.34","0.14","10","22.02","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","249.144","0.206","10","20.22","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.453","10","21.486","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","456.19","3.544","10","49.7","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1047","0.93","8","11.703","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.268","10","44.9","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","29","1.861","10","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","64.627","0.077","10","6.997","80","2.516","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","44.37","0.915","10","12.455","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","17.712","0.044","10","0.542","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1231.2","0.091","30","23.271","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.23","0.028","8","6.948","60","3.593","15","0.023","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.76","0.074","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1705.36","0.086","10","52.9","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","197.597","1.502","15","26.744","80","6.264","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","59.875","5.686","15","17.821","80","13.02","20","0.085","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","162","0.455","10","38.467","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.11","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.02","10","1.083","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.085","10","5.222","80","1.445","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","70.675","0.074","10","5.714","80","0.863","20","0.092","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","205.92","0.216","8","19.985","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","109.547","0.338","10","11.669","80","-","-","0.128","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","341","1.491","45","35.238","500","2.06","70","0.53","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1433.376","0.282","8","27.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","13.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.022","10","3.77","80","2.181","15","0.038","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1292.54","0.344","15","41","60","0.654","15","-","-","停机"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.439","1.108","15","13.561","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.837","0.026","10","7.276","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.863","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8107.235","4.983","16","36.283","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","143.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","796.61","0.188","10","12.323","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","229.25","0.259","8","16.231","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","6.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","548.122","0.031","10","51.124","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","195.26","4.258","10","43.36","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","306.72","3.524","10","15.67","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","341","0.122","10","16.44","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","5.623","10","49.824","80","6.059","15","-","-","停机"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","65.405","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13356.325","0.109","8","12.363","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11478.24","0.13","8","26.26","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","177.98","0.027","10","1.497","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","177.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","107.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","21.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.102","8","8.286","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.01","10","1.4","80","-","-","-","-","停机"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.46","0.134","10","2.019","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.61","1.024","15","36.238","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","89.86","3.473","8","12.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","69.811","0.073","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","17.28","0.111","10","22.99","80","-","-","0.289","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","31.97","0.069","10","7.325","80","0.79","15","0.017","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","363.744","1.725","8","9.853","50","-","-","0.037","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","49.25","187.37","500","154.02","500","215.76","500","51.7","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","23.33","0.928","10","22.86","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","63.486","0.048","10","17.727","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.186","3.24","10","14.798","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","83.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","366.679","0.02","10","15.861","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3648.38","0.008","2","5.668","40","-","-","0.043","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","306.115","0.534","10","20.617","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","24.365","0.134","10","12.07","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","11.448","0.022","10","10.803","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","481.25","0.406","10","22.708","80","0.784","15","0.064","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","123.188","0.008","10","6.291","80","0.018","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","117.677","0.164","10","7.61","80","1.037","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.371","0.41","15","11.679","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","57.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","67.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3930.34","0.028","8","18.921","50","7.087","15","0.141","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","45.899","1000","200.481","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","388.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","64.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","636.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","76.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","84.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","39.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","785.29","5.292","10","36.29","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1240.49","1.324","10","25.364","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","50.11","0.458","8","2.062","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.014","15","14.148","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1002.72","0.016","15","18.238","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.42","10","37.7","80","1.83","15","0.024","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1737.706","0.561","8","14.562","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.073","0.07","5","13.9","50","2.645","12","0.025","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.034","0.953","10","10.604","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","3.64","10","10.695","80","9.996","20","0.003","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.88","2.029","10","22","80","3.355","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","6.225","0.202","10","5.196","80","0.084","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.2","100","2.38","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","65.63","0.246","15","7.751","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","58.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","5.04","8","2.1","60","8.85","15","0.004","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8176.03","0.255","10","14.135","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","330.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","10","3.9","80","0.598","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","162.43","0.053","10","22.66","80","-","-","-","-","正常"]