{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","3874657.5","46.274","208.133","320","43.927","100","18.427","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14562727","178.336","110.592","320","34.268","100","1.547","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","421798.219","4.882","-","-","-","-",1.617,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7517608.5","87.009","-","-","-","-",2.0478,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3665606.25","42.426","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14585.993","0.169","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1493525.125","17.286","11.18","320","9.455","100","42.314","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","687825.812","7.961","91.566","300","5.903","100","1.97","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1499904","17.36","0.14","200","3.61","200","0.16","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12670162","150.796","201.138","320","24.877","100","3.871","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12743988","147.5","186.472","320","33.088","100","1.108","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9297725","107.612","-","-","-","-",7.2245,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7303349","84.53","-","-","-","-",1.1185,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2905593.75","34.302","90.859","200","8.28","50","5.916","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2175424","26.366","86.693","200","5.046","50","5.398","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2484872.75","29.288","88.198","200","4.965","50","5.375","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","48671.54","0.56","204.137","200","2.708","35","526.487","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","965676.94","11.18","106.726","200","4.314","35","3.645","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","999938.31","11.57","108.51","200","6.291","35","1.574","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2653672.25","30.71","113.763","200","19.063","35","0.522","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1842606.25","21.326","142.034","200","5.284","50","3.328","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1124960.875","13.02","147.587","200","0.967","50","2.977","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1353139.125","15.661","130.762","200","7.462","50","3.572","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","160876.8","1.862","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","19.52","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","416689.228","4.93","47.265","50","13.731","35","17.772","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1591832.205","19.703","10.979","50","2.889","35","33.56","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11010.339","0.131","7.23","50","0.512","35","14.488","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","33.64","50","0.935","35","46.707","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1948233.6","81176.4","1.447","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10421991.36","120.625","7.838","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1664521.92","19.265","0.7","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-86244.48","-0.998","0.96","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28103742.72","325.275","18.79","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1206083.52","13.959","3.02","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171936","1.99",53.3,"120",1.9,"850",0.75,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14657387","169.646","214.717","320","26.88","100","13.061","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","298.98","320","364.073","100","30.51","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6475174.5","74.944","-","-","-","-",12.0931,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1492992","17.28","14.34","50","7.75","35","6.7","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","520496.312","6.024","-","-","-","-",0.0998,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","103100.172","1.193","-","-","-","-",1.5615,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","21136.467","0.245","-","-","-","-",0.0018,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","308586.406","12857.767","30.73","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52854125.622","625.486","37.424","100","24.875","50","1.913","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52458168.276","619.542","40.06","100","24.552","50","2.338","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","196.756","0.002","198.007","550","1.27","280","6.694","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","342345.875","3.962","253.683","550","7.016","400","7.479","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","529632","6.13","256.57","550","5.64","400","8.01","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","869130","10.059","126.514","200","1.986","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","886779.562","10.264","70.198","200","6.493","200","237.528","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274710.844","3.18","24.67","-","11.167","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1153465.75","13.35","56.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","688567.688","7.97","29.856","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3902266.5","45.165","82.094","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3136740.25","36.305","74.031","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3719096.25","43.045","55.466","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5866573.5","67.9","55.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1576727.125","18.249","30.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1894236","21.924","36.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1494785","18.25","59.909","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1563816.375","19.745","59.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3124130","130172.047","-","-","0.824","50","3.109","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3752802.5","43.435","41.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2402400","27.806","43.641","100","11.396","50","0.621","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","406023.938","4.699","34.784","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2043296.375","28.379","-","-","28.39","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17353192","200.847","33.754","100","3.905","50","4.848","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","464119.656","5.372","46.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4875160","56.425","33.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3335200","38.602","44.686","100","-","-","3.431","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1068250","12.364","-","-","1.455","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3212145.75","42.723","20.99","50","1.7","35","2.608","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1961761.875","22.706","50.21","100","0.862","50","1.406","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5869544.5","67.934","30.977","100","1.077","50","0.12","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10803864","125.045","49.088","100","1.923","50","0.095","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9654336","111.74","82.43","200","35.06","200","5.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1667.66","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","816087.06","9.45","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3847383.25","44.53","92.08","300","4.2","200","2.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10820807","125.24","55.15","120","4.81","100","1.96","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7521764.5","87.06","56","100","0","50","4.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","141185.86","1.63","85.38","300","0.11","100","1.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1267183.88","14.67","65.56","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1461854.13","16.92","172.867","200","48.248","50","7.044","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1415408.5","16.38","159.521","200","47.147","50","5.516","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3916403.5","45.33","76.027","80","18.163","30","0.844","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3510825","40.63","76.733","80","26.073","30","1.4","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1121.67","0.01","14.268","80","3.901","30","122.041","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","525.569","80","0.134","30","28.921","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3410153.25","39.469","15.226","100","1.782","50","3.363","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2514076.25","29.554",13.0771,"100",0.8302,"50",10.1976,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1799576.625","20.828","73.645","250","14.303","80","1.402","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1923252.125","22.26","75.295","250","16.391","80","2.617","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2492444.5","28.848","129.545","250","0","80","185.351","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47681908","551.874","39.619","100","25.645","50","1.906","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7571899","87.638","266.02","320","14.1","100","4","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3406067.5","39.422","-","-","-","-",8.397,"20","正常"]