{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11923593","138.846","115.528","320","20.977","100","3.318","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15449015","181.3","111.447","320","37.944","100","1.374","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7233410.5","83.72","-","-","-","-",8.5873,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7400962","85.659","-","-","-","-",2.0543,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3344852.25","38.714","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","228169.516","2.641","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1481501","17.147","11.257","320","10.095","100","50.697","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","672368","7.782","103.501","300","8.104","100","1.995","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1495584","17.31","0.27","200","3.52","200","0.04","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12151083","144.643","194.41","320","29.811","100","4.437","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13313135","154.087","179.367","320","29.283","100","0.938","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9443762","109.303","-","-","-","-",7.2413,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7753998.5","89.745","-","-","-","-",1.1334,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3035899.25","35.363","81.527","200","7.929","50","0","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2331541","27.298","80.062","200","6.429","50","5.427","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2587510.5","30.18","89.953","200","4.05","50","5.392","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","50521.9","0.58","138.663","200","2.556","35","477.389","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","908866.75","10.52","96.302","200","6.321","35","3.68","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","990276.69","11.46","110.52","200","8.885","35","1.578","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2571820.5","29.77","117.197","200","20.427","35","0.302","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1853378.125","21.451","157.374","200","9.192","50","3.352","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1132264.125","13.105","148.72","200","3.465","50","2.973","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1399848.875","16.202","141.051","200","11.351","50","3.452","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","131760","1.525","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","8640","0.1","18.46","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","487887.347","5.752","44.752","50","0.15","35","50.124","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1861735.545","22.215","15.554","50","0.843","35","37.456","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10918.334","0.129","1.049","50","0.474","35","13.499","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","15.726","50","1.764","35","47.702","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1682121.6","70088.4","1.1","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","760993.92","8.808","2.333","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1445247.36","16.727","0.61","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-93960","-1.088","0.9","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-327231.36","-3.787","3.86","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","121789.44","1.41","2.03","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","153792","1.78",51.49,"120",1.41,"850",0.68,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14496575","167.784","207.244","320","14.233","100","14.336","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","295.885","320","482.188","100","11.755","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6518459","75.445","-","-","-","-",12.4937,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1471392","17.03","13.19","50","8.85","35","4.7","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","480364.719","5.56","-","-","-","-",0.1096,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","100976.617","1.169","-","-","-","-",1.1746,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16700.703","0.193","-","-","-","-",0.0044,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","301823.126","12575.964","33.02","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50765880.523","603.564",36.48,"100",20.744,"50",2.007,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47637562.191","562.043",37.156,"100",20.285,"50",2.469,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","145.852","0.002","232.211","550","1.516","280","5.594","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","340687.469","3.943","266.565","550","7.017","400","7.465","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","545184","6.31","253.13","550","5.32","400","8.21","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","833619","9.648","126.668","200","6.794","200","0.746","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","726636.938","8.41","67.329","200","6.839","200","5.936","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272151.281","3.15","21.26","-","12.077","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1198221.25","13.868","51.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","748744.812","8.666","28.917","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3952391.5","45.745","84.021","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3182293.75","36.832","75.963","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3709449.5","42.933","58.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6019301","69.668","55.423","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1650492","19.103","30.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1849218.625","21.403","36.728","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1527694","17.682","59.011","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1755745.25","20.321","60.694","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3158420","131600.891","-","-","0.839","50","3.212","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3839822.25","44.442","33.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2401660","27.796","45.167","100","11.149","50","0.212","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","410203.344","4.748","34.897","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2490033.75","28.82","-","-","28.486","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17380656","201.165","37.771","100","3.724","50","4.844","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","474848.156","5.496","47.528","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4857210","56.217","33.563","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3489720","40.39","50.087","100","-","-","3.159","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1069170","12.375","-","-","1.276","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3657322.5","42.33","20.889","50","2.234","35","2.699","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1948826.75","22.556","50.922","100","1.038","50","1.415","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5850547","67.715","32.105","100","0.963","50","0.073","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10579637","122.45","49.564","100","1.296","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9617184","111.31","81.33","200","34.81","200","5.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1664.3","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","811837.38","9.4","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3768448.25","43.62","92.63","300","2.31","200","2.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10831161","125.36","48.49","120","4.72","100","2.01","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7499302","86.8","64.93","100","0","50","4.38","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","140328.77","1.62","72.1","300","0.12","100","1.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1285158.12","14.87","69.4","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1429824.5","16.55","142.736","200","43.716","50","7.088","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1385202.75","16.03","175.459","200","47.523","50","5.018","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4016053","46.48","75.602","80","15.124","30","0.827","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3396898.25","39.32","76.4","80","19.876","30","1.402","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","906.45","0.01","13.695","80","2.07","30","175.397","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","270383.91","3.13","416.812","80","1.615","30","26.007","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3410518.5","39.474","9.098","100","0.495","50","3.096","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2589371","30.442",12.318,"100",0.8328,"50",8.3155,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1776328.5","20.559","75.233","250","14.81","80","1.371","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1915594.25","22.171","70.74","250","17.725","80","2.652","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2479108","28.693","186.321","250","0","80","263.739","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44652692","516.814","40.421","100","25.974","50","2.261","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7755944","89.768","239.69","320","14.32","100","3.9","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3442435","39.843","-","-","-","-",8.36,"20","正常"]