{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-02-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2807.185","5.274","25","45.995","250","18.955","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","438.64","157.737","500","85.03","500","91.619","500","5.447","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.003","15","3.794","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0.86","0.014","10","24.7","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.01","0.119","10","28.566","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","60.739","0.012","8","32.332","50","3.671","15","0.033","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.395","10","20.1","80","4.79","15","0.02","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.54","1.243","10","52.498","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","56.592","1.933","10","14.182","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.245","10","12.668","80","-","-","0.177","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","338.116","0.012","1.5","1.322","30","-","-","0.013","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4335.073","0.206","10","26.999","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","1.02","10","35.72","80","4.9","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.257","10","0.962","80","-","-","0.015","0.5","停机"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.011","10","25.2","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.02","10","22.5","80","3.58","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","1.007","10","29.629","80","8.902","20","0.013","1","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.474","15","3.723","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.326","0.622","10","6.946","80","8.397","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","143.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","328.579","0.013","10","6.682","70","1.173","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7767.75","0.105","8.629","27.579","69.431","4.864","27.416","0.198","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5060.664","7.986","500","289.465","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","522.323","0.033","10","11.246","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.931","0.421","10","5.43","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.355","0.751","10","14.075","80","3.409","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","866.53","1.678","10","32.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","0","5.372","10","10.296","80","11.594","20","0.027","1","停机"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","855.706","0.371","8","19.17","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.231","10","25.3","80","8.95","15","0.01","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","4.44","10","13.4","80","9.24","15","-","-","停机"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","365.455","1.577","10","20.173","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","106.2","80","1.47","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","37.066","0.39","10","10.618","80","0.51","20","0.208","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.047","10","14.1","80","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.531","0.088","15","9.23","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","30.931","0.809","15","33.816","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","258.16","27.897","500","32.81","500","8.127","500","8.51","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.306","0.011","15","3.314","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.261","10","43.804","80","-","-","-","-","停机"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.077","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1679.62","0.142","8","4.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","33.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1200.96","0.072","10","7.84","80","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.643","1.526","15","5.447","80","6.928","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.52","15","1.7","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","2.748","15","36.23","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","90.72","4.272","15","24.42","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","9.677","0.072","15","7.4","80","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","248.97","39.472","500","26.46","500","42.505","500","2.371","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.17","2.019","10","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.256","15","2.323","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","266.402","0.148","10","7.401","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","195.748","2.112","10","26.4","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.175","10","3.078","80","-","-","0.014","0.5","停机"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","4.552","0.022","10","12.196","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","48.211","0.314","10","1.773","80","6.03","20","0.034","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","0","0.014","10","31.53","80","7.57","15","0.17","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","1008.29","24.048","1000","249.272","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","146389.766","0.023","5","6.988","40","8.114","15","0.153","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149774.812","9.631","50","67.122","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.112","10","10.7","80","2.61","20","0.064","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","488.16","0.074","5","22.65","50","-","-","0.124","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","476.06","0.088","10","7.372","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","51417.5","0.092","2","15.99","40","9.169","15","0.201","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","69652.32","21.9","50","323.07","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","0","0.021","10","24.1","80","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","343.01","0.135","10","22.72","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","162.696","0.207","10","21.22","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.453","10","21.486","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","362.02","1.705","10","50.17","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","965","0.903","8","9.497","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.268","10","44.9","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.047","10","9.17","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","101.779","0.252","10","7.733","80","3.552","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0.01","0.87","10","12.875","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.267","0.016","10","0.777","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1017.79","0.082","30","21.693","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.25","0.028","8","6.948","60","3.593","15","0.023","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","12.96","0.075","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2017.7","0.129","10","49.7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","233.626","0.273","15","20.242","80","6.881","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","24.97","6.395","15","16.832","80","12.881","20","0.085","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","27","0.119","10","35.667","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","4.32","0.113","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","102","0.054","10","2.112","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","49.421","0.108","10","7.148","80","1.873","20","0.109","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","177.21","0.208","8","27.34","50","-","-","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","2.191","2.247","10","27.088","80","-","-","0.097","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","325","1.47","45","30.395","500","1.96","70","0.48","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1406.16","0.229","8","29.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","3.46","0.078","10","13.17","80","3.451","15","0.02","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","122.69","0.139","15","19.15","60","0.43","15","-","-","停机"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.131","1.153","15","12.157","80","-","-","-","-","停机"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.17","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.541","0.026","10","9.952","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.953","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7650.964","4.602","16","32.081","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","169.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","568.51","0.908","10","20.598","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","2.96","0.07","8","21.618","50","-","-","-","-","停机"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","577.411","0.025","10","13.194","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","19.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","9.5","2.906","10","41.55","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","38.02","2.203","10","21.42","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","401","0.288","10","23.46","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","5.667","10","50.2","80","6.059","15","-","-","停机"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13692.67","0.301","8","15.533","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11873.95","0.12","8","27.16","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","38.88","0.04","10","0.942","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","3.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","52.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","44.54","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.109","8","6.292","50","-","-","-","-","停机"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.01","10","1.4","80","-","-","-","-","停机"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.107","10","2.285","80","-","-","-","-","停机"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","71.16","4.373","15","30.197","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0.86","1.501","8","22.7","50","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.87","0.148","10","21.56","80","-","-","0.15","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","115.171","1.458","8","13.667","50","-","-","0.037","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","82.94","179.72","500","154.05","500","209.71","500","53.27","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","19.01","0.194","10","2.86","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.007","10","11.898","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","3.537","10","17.517","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","29.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","356.597","0.04","10","15.125","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3238.556","0.126","2","14.114","40","-","-","0.047","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","395.021","0.009","10","27.709","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","21.514","0.189","10","9.556","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.059","10","8.528","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","0.267","10","4.4","80","0.176","15","0.035","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","65.919","0.014","10","6.46","80","0.025","20","0.012","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","36.952","0.145","10","8.634","80","0.315","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.637","1.279","15","12.877","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","10.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","24.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3341.95","0.047","8","20.778","50","7.279","15","0.196","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.739","1000","404.196","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","268.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","45.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","452.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","22.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","39.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","55.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","295.574","3.875","10","28.938","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1332.91","1.747","10","18.006","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.94","0.168","8","15.392","50","-","-","0.066","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.059","15","16.378","80","-","-","-","-","停机"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1135.2","0.025","15","19.698","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.42","10","37.7","80","1.83","15","0.024","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1067.896","0.683","8","14.538","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.133","0.07","5","13.9","50","2.645","12","0.025","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.086","1.794","10","17.021","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","0","3.402","10","7.903","80","9.16","20","0.003","0.5","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","0","2.449","10","20.23","80","3.751","15","0.021","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0.188","0.154","10","4.839","80","0.359","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.147","10","6.5","100","2.01","50","-","-","停机"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.013","15","6.821","80","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","5.04","8","2.1","60","8.85","15","0.004","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8124.19","0.329","10","19.448","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","355.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","10","3.9","80","0.598","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","38.02","0.044","10","20","80","-","-","-","-","正常"]