{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","6996973","82.418","195.845","320","18.628","100","12.99","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14701626","172.57","111.524","320","24.673","100","1.432","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2739641.5","31.709","-","-","-","-",4.1215,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7542892.5","87.302","-","-","-","-",2.0479,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3434011.5","39.746","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1448941.25","16.77","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1509440","17.47","11.696","320","11.735","100","55.228","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665305.438","7.7","85.112","300","6.111","100","2.033","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1506816","17.44","0.36","200","3.58","200","0.02","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12647641","149.498","200.595","320","24.71","100","6.032","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13194197","152.711","165.791","320","21.28","100","0.817","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9300485","107.644","-","-","-","-",7.3978,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6545659","75.76","-","-","-","-",1.1277,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2954919.75","34.459","83.058","200","8.398","50","5.84","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2241841.25","26.159","86.207","200","5.89","50","5.574","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2567410","29.926","92.998","200","3.919","50","5.419","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","53203.39","0.62","119.634","200","1.604","35","353.623","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","881101.56","10.2","98.7","200","10.067","35","3.665","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","966541","11.19","109.026","200","7.607","35","1.602","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2755803","31.89","117.959","200","15.098","35","0.626","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1779568.5","20.597","160.582","200","14.753","50","3.315","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1151864.375","13.332","152.25","200","3.036","50","2.959","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1370180","15.859","141.783","200","13.586","50","3.479","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95040","1.1","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","18.9","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","360640.205","4.262","53.858","50","0.143","35","48.872","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1797376.6","21.431","18.722","50","0.97","35","36.774","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11612.135","0.138","0","50","0.742","35","9.905","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","10.824","50","2.791","35","44.52","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","843341.76","35139.24","1.301","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27948784.32","323.481","16.652","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","564088.32","6.529","0.57","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-158595.84","-1.836","0.88","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-432639.36","-5.007","1.79","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-68739.84","-0.796","1.77","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","97632","1.13",49.85,"120",2.52,"850",0.66,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14682530","169.937","225.66","320","13.28","100","16.307","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","614347.5","7.11","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","3464126","40.094","307.655","320","410.911","100","25.439","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6355998.5","73.565","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1389312","16.08","11.39","50","5.3","35","1.39","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","540455.188","6.255","-","-","-","-",0.207,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","501.137","0.006","-","-","-","-",0.6815,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0014,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","314099.695","13087.487","33.85","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","45201577.086","535.131",35.23,"100",19.402,"50",1.579,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","5776735.681","67.695","28.47","100","17.493","50","11.253","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","101.419","0.001","210.158","550","1.368","280","4.566","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","342401.906","3.963","285.6","550","7.093","400","7.554","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","552096","6.39","253.94","550","5.55","400","8.03","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","839219","9.713","135.57","200","6.156","200","0.708","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","840647.188","9.73","76.001","200","5.222","200","5.751","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","271041.75","3.137","21.264","-","11.564","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1192718.875","13.805","52.164","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","840040.25","9.723","30.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4025212.25","46.588","86.555","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3229431","37.378","79.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3669017","42.465","65.757","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6085654.5","70.436","56.03","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1703995.75","19.722","31.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1792731","20.749","38.051","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1506110.125","17.432","59.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1783028.5","20.637","60.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3199460","133310.875","-","-","0.861","50","2.996","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3796035.5","43.936","41.892","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2361880","27.336","45.2","100","10.334","50","0.231","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408943.312","4.733","37.514","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2483152.75","28.74","-","-","22.415","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17253668","199.695","36.593","100","3.062","50","4.904","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","479615.219","5.551","48.864","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4859990","56.25","33.628","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3604900","41.723","55.5","100","-","-","3.017","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064170","12.317","-","-","1.191","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3693630.5","42.75","22.064","50","2.058","35","2.68","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1943047.125","22.489","49.241","100","0.991","50","1.416","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5884427.5","68.107","32.987","100","0.963","50","0.075","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10455641","121.014","51.9","100","1.328","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9930816","114.94","86.19","200","36.2","200","5.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1768.43","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","837886.5","9.7","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3589231.75","41.54","91.88","300","2.19","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10862132","125.71","48.24","120","4.29","100","2.07","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7511001","86.93","65.93","100","0","50","4.1","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","142713.17","1.65","70.33","300","0.1","100","1.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1294520.88","14.98","72.16","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1434019.38","16.6","158.54","200","45.858","50","6.284","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1395487.38","16.15","157.773","200","43.145","50","4.503","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3938033.25","45.58","76.743","80","17.379","30","0.854","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3301963.25","38.22","77.698","80","25.018","30","1.441","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","891.05","0.01","11.198","80","6.317","30","539.713","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","786333.38","9.1","345.575","80","8.682","30","30.338","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3424624.75","39.637","14.547","100","0.222","50","3.175","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3108978.5","36.548",7.1171,"100",0.8758,"50",8.1295,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1777193","20.569","74.57","250","13.161","80","1.402","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1927256.625","22.306","72.729","250","16.412","80","2.68","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2491114.5","28.832","52.5","250","0","80","191.587","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","42721072","494.457","39.151","100","26.052","50","2.417","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7694816.5","89.06","255.64","320","11.47","100","3.87","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3510831.75","40.635","-","-","-","-",8.283,"20","正常"]