{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11490738","138.777","110.984","320","18.918","100","1.963","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15165472","177.901","118.172","320","32.147","100","1.447","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7639399.5","88.419","-","-","-","-",8.1918,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7424565","85.932","-","-","-","-",2.0453,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3228557","37.368","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","751762.5","8.701","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1533022.875","17.867","11.111","320","10.579","100","46.894","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","683008.312","7.905","97.081","300","5.544","100","2.025","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1644192","19.03","0.37","200","4","200","0.02","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12121100","147.483","184.3","320","12.793","100","4.224","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13471464","155.92","163.508","320","15.999","100","0.801","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9301509","107.656","-","-","-","-",7.8968,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6992156","80.928","-","-","-","-",1.1154,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2898328.75","33.816","74.256","200","9.997","50","5.59","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2197015.25","25.643","80.718","200","6.377","50","5.489","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2536912","29.589","83.692","200","4.11","50","5.405","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","122153.4","1.41","163.978","200","0.862","35","358.127","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","952647.13","11.03","103.026","200","6.941","35","3.808","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","969417.5","11.22","111.253","200","8.704","35","1.595","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2597355.5","30.06","116.991","200","17.114","35","0.511","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1837516.625","21.268","162.99","200","15.906","50","3.221","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1240816.875","14.361","155.377","200","3.206","50","2.926","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1405976.875","16.273","150.991","200","13.195","50","3.679","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95040","1.1","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","5184","0.06","17.21","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","219089.921","2.586","72.697","50","0.839","35","54.454","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1588931.894","18.953","13.236","50","1.306","35","35.182","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11674.563","0.138","0","50","2.483","35","9.088","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","39.453","50","3.477","35","48.155","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11076.48","461.52","1.29","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","41723916.48","482.916","20.393","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","7041.6","0.082","0.38","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-226039.68","-2.616","1.06","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-577247.04","-6.681","1.22","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-166458.24","-1.927","1.55","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","63936","0.74",42.02,"120",2.16,"850",0.51,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9921983","114.838","740.329","320","8.432","100","221.836","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","269266.844","3.116","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","6736784.5","77.972","346.758","320","459.706","100","58.453","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2863267.5","33.14","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1208736","13.99","8.17","50","3.37","35","0.21","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","465634.906","5.389","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4577.144","0.053","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","273137.726","11380.739","36.38","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48227889.81","570.412",35.323,"100",14.58,"50",1.835,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","386139.665","6.102","5.927","100","10.315","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","72.977","0.001","225.033","550","1.448","280","5.127","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","344285.344","3.985","252.253","550","7.128","400","7.604","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","557280","6.45","259.03","550","5.81","400","7.92","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","848311","9.818","142.014","200","6.04","200","0.791","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","818045.812","9.468","79.762","200","3.664","200","17.684","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264643.781","3.063","20.908","-","12.455","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1200922","13.9","52.797","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","841490","9.74","32.24","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4027532.5","46.615","87.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3235894.75","37.452","79.854","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3553464.5","41.128","59.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6132499.5","70.978","54.663","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1722483.625","19.936","31.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1804130.25","20.881","38.312","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1509689","17.473","58.437","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1789571.5","20.713","60.019","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3162960","131789.875","-","-","0.837","50","2.876","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3917614","45.343","41.673","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2411390","27.91","45.195","100","11.44","50","0.239","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408748.312","4.731","36.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2496110.25","28.89","-","-","23.164","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17251060","199.665","34.615","100","3.315","50","4.886","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","481458.875","5.572","48.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4931570","57.078","33.221","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3686390","42.666","54.51","100","-","-","3.043","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064190","12.317","-","-","1.135","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3699599.75","42.819","21.588","50","1.916","35","2.624","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1905851.625","22.058","48.072","100","0.846","50","1.405","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5992484.5","69.358","32.926","100","0.959","50","0.073","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10522796","121.792","49.619","100","1.261","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9835776","113.84","79.31","200","41.09","200","6.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1809.44","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","838778.94","9.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3642304.25","42.16","93.23","300","2.24","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10780031","124.76","64.89","120","4.26","100","2.07","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7530528","87.16","63.63","100","0","50","3.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","148408.56","1.72","78.11","300","0.09","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1329674","15.39","69.31","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1446702.25","16.75","153.162","200","46.527","50","5.672","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1370194","15.86","163.845","200","47.479","50","4.857","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3940396.25","45.61","76.727","80","12.771","30","0.944","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3406380.5","39.43","77.589","80","17.539","30","1.504","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1288.56","0.01","32.82","80","17.48","30","937.7","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","491.793","80","7.853","30","28.665","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3408716.75","39.453","13.474","100","0.082","50","3.045","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3132124.25","36.848",6.6631,"100",0.8069,"50",8.6109,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1770258.5","20.489","76.016","250","15.979","80","1.434","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1922299.625","22.249","74.322","250","21.19","80","2.564","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2492542.5","28.849","11.59","250","0","80","265","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","42974948","497.395","39.346","100","26.212","50","2.446","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7611782.5","88.099","275.67","320","5.2","100","4.06","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3345314.5","38.719","-","-","-","-",7.531,"20","正常"]