{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12403498","153.134","111.316","320","22.927","100","4.549","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14083542","168.839","116.014","320","15.088","100","2.84","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6747008","78.09","-","-","-","-",8.5832,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7214957.5","83.506","-","-","-","-",2.0326,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3247204.25","37.583","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1223541","14.161","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1593791.625","18.577","7.213","320","12.13","100","58.457","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","711571","8.236","98.668","300","4.887","100","1.969","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2092608","24.22","0.54","200","3.75","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13045700","153.049","192.536","320","21.035","100","3.806","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13578867","157.163","159.171","320","15.758","100","1.086","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9458186","109.47","-","-","-","-",8.906,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7553984","87.43","-","-","-","-",1.0987,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2926965.5","34.588","86.904","200","9.063","50","5.659","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2100826","25.079","75.972","200","6.227","50","5.118","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2475192.5","29.2","89.038","200","4.151","50","5.007","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","491175.75","5.69","286.411","200","74.819","35","239.788","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","930257.38","10.77","109.39","200","5.909","35","3.757","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","963669.63","11.15","113.876","200","6.918","35","1.675","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2696515.75","31.21","114.943","200","13.954","35","0.56","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1856477.5","21.487","156.112","200","10.203","50","3.244","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1223310.625","14.159","138.696","200","3.664","50","2.836","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1404565.25","16.256","142.064","200","12.002","50","3.372","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95040","1.1","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","18.98","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","124295.079","1.469","27.721","50","0.641","35","48.507","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1527600.137","18.215","9.907","50","2.185","35","38.384","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11487.372","0.136","0","50","3.765","35","7.766","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","52.899","50","25.376","35","58.293","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","170614.08","7108.92","1.062","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40138908.48","464.571","20.062","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","115421.76","1.336","0.55","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-164877.12","-1.908","0.9","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-359579.52","-4.162","1.14","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-62812.8","-0.727","1.34","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","76896","0.89",42.91,"120",4.69,"850",0.51,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","6565577.5","75.99","9.109","320","6.501","100","1.922","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","2777362.5","32.146","500.639","320","508.933","100","74.628","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2641720","30.576","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1340064","15.51","8.03","50","1.52","35","0.24","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","358310.75","4.147","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8197.483","0.095","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","278460.838","11602.535","34.28","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","43122174.69","509.472",34.475,"100",18.384,"50",1.144,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","482647.972","6.198","12.816","100","13.249","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","167.408","0.002","229.181","550","1.514","280","6.702","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","345301.688","3.996","298.105","550","7.016","400","7.441","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","580608","6.72","257.96","550","6.02","400","7.93","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","876541","10.145","149.871","200","6.776","200","0.742","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","804683","9.314","65.41","200","7.352","200","4.456","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","268763.688","3.157","21.677","-","15.552","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1201320.75","13.904","52.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","849239.375","9.829","32.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4030027.5","46.644","88.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3206685","37.114","84.674","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3392706.75","39.267","53.886","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6056634","70.1","55.974","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1736974.25","20.104","32.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1766246.75","20.443","37.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1508236.75","17.456","60.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1788289.875","20.698","61.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2911880","132358.328","-","-","0.857","50","3.245","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3948362.5","47.686","42.204","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2633840","30.485","45.232","100","13.613","50","0.236","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404092.219","4.677","37.091","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2480966","28.715","-","-","22.191","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17156232","198.568","37.146","100","2.794","50","4.737","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","475410.531","5.502","49.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4998990","57.859","34.595","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3767920","43.61","56.332","100","-","-","3.066","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1063070","12.304","-","-","1.142","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3713425","42.98","22.016","50","1.899","35","2.64","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1937175.875","22.421","49.008","100","0.879","50","1.396","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","66455.476","2.117","0.113","300","0.972","100","25.986","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5964667.5","69.036","33.796","100","0.972","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10681873","123.633","51.741","100","1.319","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9729504","112.61","77.77","200","35.54","200","9.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1755.09","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","747121.5","8.65","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3625678.5","41.96","90.06","300","2.01","200","2.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10805836","125.06","66.16","120","4.43","100","1.99","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7191314.5","83.17","67.16","100","0","50","3.45","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","152515.88","1.77","116.25","300","0.14","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1325875.38","15.35","71.61","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1443128.5","16.7","142.728","200","46.472","50","5.152","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1341698.63","15.53","147.068","200","46.92","50","4.475","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4006574.25","46.37","76.389","80","15.932","30","0.917","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3502189.75","40.53","76.721","80","22.086","30","1.552","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1205.58","0.01","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","237139.3","2.74","337.044","80","0.856","30","17.374","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3392928.25","39.27","8.915","100","0.005","50","2.765","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2733425.75","32.328",25.0122,"100",2.4403,"50",7.2404,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1759039.625","20.359","73.927","250","14.031","80","1.401","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1908489.875","22.089","72.057","250","17.356","80","2.635","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2504460.25","28.987","82.842","250","0","80","212.176","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40666008","470.671","35.341","100","24.962","50","2.286","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7973080.5","92.281","253.46","320","13.36","100","4.32","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3180516.75","36.812","-","-","13.36","-",6.739,"20","正常"]