{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12187875","142.949","107.655","320","14.563","100","4.683","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14921046","176.315","121.086","320","37.204","100","3.054","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5972373.5","69.125","-","-","-","-",9.9911,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7836230.5","90.697","-","-","-","-",1.973,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","10999.186","0.127","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","671883.438","7.776","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1716713.5","19.869","4.99","320","13.511","100","50.49","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","740030.375","8.565","75.363","300","3.28","100","1.966","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11724480","135.7","0.52","200","1.39","200","0.01","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.21","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","851138.625","9.987","4464.222","320","14.117","100","9.292","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","1141771.125","13.215","17.805","320","13.586","100","6.398","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1060.547","0.012","-","-","-","-",8.7484,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","27201.58","0.315","-","-","-","-",1.1075,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3083028.25","35.982","85.618","200","11.508","50","5.809","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2240488","26.173","81.868","200","11.858","50","4.562","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2445184.75","28.518","82.614","200","8.17","50","4.354","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","464963.59","5.38","139.137","200","2.271","35","239.538","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","912793.56","10.56","105.664","200","6.485","35","3.634","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","965880.25","11.18","113.693","200","4.326","35","1.48","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2721344.25","31.5","117.134","200","9.855","35","0.481","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1912217.5","22.132","162.589","200","9.278","50","2.651","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1221514.625","14.138","160.671","200","3.654","50","2.447","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1428936","16.539","153.557","200","9.834","50","2.338","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95040","1.1","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","28512","0.33","20.4","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","17951.131","0.212","29.34","50","10.482","35","50.934","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1388060.443","16.557","11.081","50","8.794","35","40.502","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8284.162","0.098","2.557","50","3.539","35","7.504","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","25127.329","0.301","48.275","50","0.48","35","1.451","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.067","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29949168.96","346.634","16.391","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25674148.8","297.154","14.26","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","29871288","345.732","16.74","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-656277.12","-7.596","1.6","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-709499.52","-8.212","1.37","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","0","0","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","220950.219","2.557","9.251","320","8.093","100","0.022","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","572684.875","6.628","356.104","320","536.237","100","31.953","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2962967","34.294","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1461888","16.92","12.14","50","2.15","35","0.24","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","490434.656","5.676","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14508.832","0.168","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","283778.851","11824.119","0.17","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","49357469.84","584.159",36.373,"100",21.487,"50",1.332,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","99743.704","1.195","55.482","100","30.215","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","122160","1.414","212.262","550","1.454","280","3.854","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356979.281","4.132","268.3","550","7.131","400","7.246","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","654912","7.58","257.23","550","6.17","400","7.75","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","906516","10.492","122.937","200","4.269","200","0.593","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","824203.312","9.539","74.593","200","2.083","200","213.643","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","268211.812","3.104","23.738","-","11.221","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1291325.75","14.946","63.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","854360.75","9.888","38.239","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4026236","46.6","91.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2970045.25","34.376","92.075","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3676258.75","42.549","54.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6045445","69.97","55.145","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1623643.125","18.792","45.995","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1837456.25","21.267","37.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1478020.875","17.85","63.543","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1739257.375","21.006","66.337","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3301750","137572.922","-","-","0.838","50","2.345","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4245930.5","49.143","46.849","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2602050","30.117","78.971","100","10.206","50","0.613","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392941.094","4.746","36.531","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2298058.5","29.016","-","-","24.723","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16830802","194.801","36.94","100","2.041","50","4.981","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","435880.75","5.045","56","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5067100","58.647","38.622","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3828860","44.316","62.929","100","-","-","3.683","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1039470","12.031","-","-","0.799","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3527010.5","44.771","25.535","50","2.116","35","2.395","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1966545.5","22.761","48.044","100","0.959","50","1.409","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","265962.5","3.078","0.165","300","0.964","100","28.33","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6482579","75.03","32.134","100","1.364","50","0.145","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10724236","124.123","53.296","100","2.092","50","0.116","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10318752","119.43","96.77","200","37.59","200","4.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2341.85","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","735220.94","8.51","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3697725.25","42.8","87.46","300","1.57","200","2.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11090457","128.36","61.91","120","4.31","100","2.3","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6776221.5","78.43","68.02","100","0","50","4.01","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","206567.36","2.39","73.82","300","0.32","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1305568","15.11","86.58","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1325624.38","15.34","135.351","200","31.046","50","3.689","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1325862.88","15.35","165.362","200","42.949","50","2.751","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3986440.25","46.14","77.621","80","11.613","30","1.277","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3482650.75","40.31","77.452","80","12.376","30","2.149","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","832.1","0.01","6.774","80","23.187","30","198.127","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","194.525","80","2.958","30","18.719","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3413283.75","39.506","20.806","100","0.568","50","3.059","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2983753.25","35.17",11.3909,"100",0.501,"50",7.2629,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1786597.75","20.678","76.423","250","15.056","80","1.42","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1932742","22.37","76.317","250","15.461","80","2.581","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2588188.75","29.956","81.258","250","0.003","80","94.904","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41123416","475.966","31.998","100","24.346","50","2.625","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8213148","95.06","264.74","320","6.15","100","4.19","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3007352.75","34.807","-","-","-","-",6.572,"20","正常"]