{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-02-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","762.602","6.769","25","36.765","250","8.808","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","438.7","189.419","500","93.65","500","106.56","500","3.353","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.04","0.003","15","3.794","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.014","10","24.7","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.003","0.119","10","28.566","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","0","0.013","8","31.489","50","3.669","15","0.031","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.395","10","20.1","80","4.79","15","0.02","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.174","10","52.58","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","1.123","0.067","10","21.732","80","-","-","-","-","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","3.502","0.039","1.5","15.489","30","-","-","0.03","0.5","停机"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","0","0.237","10","6.223","90","-","-","-","-","停机"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","1.02","10","35.72","80","4.9","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.276","10","1.261","80","-","-","0.005","0.5","停机"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.011","10","25.2","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.02","10","22.5","80","3.58","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","1.007","10","29.629","80","8.902","20","0.013","1","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","2.536","0.618","15","16.369","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.019","10","3.891","80","6.193","20","0.009","1","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","130.982","0.028","10","9.824","70","1.313","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7825.69","0.135","8.629","25.508","69.431","5.13","27.416","0.177","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2286.792","48.306","500","73.764","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","1.452","10","33.79","80","-","-","-","-","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.062","10","13.832","80","3.091","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","548.29","3.892","10","39.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","0","5.372","10","10.296","80","11.594","20","0.027","1","停机"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","69.379","0.039","8","23.29","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.231","10","25.3","80","8.95","15","0.01","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","4.44","10","13.4","80","9.24","15","-","-","停机"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","5.942","0.334","10","23.284","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.601","10","13.276","80","2.863","20","0.214","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.047","10","14.1","80","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.614","0.505","15","10.44","80","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","1.123","0.011","15","30.7","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","104.88","22.411","500","28.02","500","43.106","500","10.35","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.177","0.009","15","2.511","80","-","-","-","-","停机"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.261","10","43.804","80","-","-","-","-","停机"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1553.47","0.039","8","9.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","42.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","179.71","0.072","10","7.84","80","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.052","15","1.576","80","1.741","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.527","15","2","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","2.69","15","33.891","80","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","0.86","4.826","15","23.1","80","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.074","15","7.3","80","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","263.92","36.101","500","31.69","500","43.475","500","1.635","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","2.03","10","19.8","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.229","15","16.396","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","0.32","0.01","10","0.2","80","-","-","-","-","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","0","2.25","10","36.444","80","-","-","-","-","停机"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.175","10","3.078","80","-","-","0.014","0.5","停机"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","0","0.038","10","10.5","80","-","-","0.002","1","停机"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0.118","10","0.8","80","6.12","20","0.047","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","0","0.014","10","31.53","80","7.57","15","0.17","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","340.42","24.048","1000","249.272","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158599.172","0.116","5","7.73","40","6.335","15","0.148","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","155754.5","9.658","50","71.435","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","1.73","0.112","10","10.7","80","2.61","20","0.064","0.5","停机"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","532.22","0.095","5","13","50","-","-","0.106","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","0","0.235","10","6.914","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","55965.6","0.046","2","17.23","40","8.834","15","0.158","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76075.92","17.26","50","320.99","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","0.011","0.021","10","24.1","80","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","0","0.981","10","36.31","80","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.453","10","21.486","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","0","0.534","10","7.33","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.157","8","14.132","50","-","-","-","-","停机"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.518","0.268","10","44.9","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","0","0.031","10","13.3","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.02","10","6.739","80","4.487","20","0.01","1","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0.03","0.87","10","12.875","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.005","10","2.934","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","566.78","0.008","30","21.583","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","1.344","0.028","8","6.948","60","3.593","15","0.023","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0.95","0.074","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","505.74","0.401","10","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","5.53","0.076","15","19.46","80","0.015","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","0","6.865","15","16.373","80","13.589","20","0.09","1","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","0","0.124","10","2.891","80","-","-","-","-","停机"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.185","15","12.2","80","-","-","-","-","停机"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.175","10","2.177","80","-","-","0.008","1","停机"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.053","10","5.798","80","2.21","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","0","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0.14","0.205","8","23.056","50","-","-","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","304","1.671","45","26.299","500","0.58","70","0.7","8","停机"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","475.978","0.106","8","28.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","10","9.9","80","3.29","15","0.019","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","12.1","0.861","15","27.6","60","1.12","15","-","-","停机"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","1.089","15","12.268","80","-","-","-","-","停机"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.5","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.221","0.023","10","4.495","80","-","-","0.017","0.5","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7645.953","5.326","16","39.597","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","106.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.057","10","20.131","80","-","-","-","-","停机"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","5291.37","0.07","8","21.618","50","-","-","-","-","停机"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","1.123","0.153","10","17.019","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.295","10","45.2","80","-","-","-","-","停机"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","0","1.758","10","24.48","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","0","0.07","10","9.3","80","-","-","-","-","停机"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","5.667","10","50.2","80","6.059","15","-","-","停机"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13579.154","0.015","8","14.748","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12842.5","0.09","8","27.1","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.204","10","1.009","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.59","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.151","8","7.177","50","-","-","-","-","停机"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.01","10","1.4","80","-","-","-","-","停机"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.107","10","2.285","80","-","-","-","-","停机"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","1.39","0.193","15","23.4","80","-","-","-","-","停机"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","1.5","8","22.3","50","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0.86","0.283","10","45.4","80","-","-","0.137","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0","1.216","8","18.842","50","-","-","0.034","1","停机"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","3.46","202.34","500","277.18","500","257.42","500","21.63","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.209","10","1.5","80","-","-","-","-","停机"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.007","10","11.898","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","0.691","10","13.75","80","-","-","-","-","停机"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","10.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","0","0.041","10","10.025","90","-","-","0.016","0.5","停机"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1667.085","0.018","2","11.532","40","-","-","0.043","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","92.707","0.588","10","9.297","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","0","0.292","10","9.071","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.076","10","7.7","80","-","-","-","-","停机"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","0.267","10","4.4","80","0.176","15","0.035","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.004","0.056","10","6.824","80","0.048","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.027","0.045","10","15.852","80","0.513","20","0.001","1","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","1.546","15","12.892","80","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","0","0.032","8","16.038","50","10.932","15","0.078","0.5","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.603","1000","514.421","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","16.667","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","38.474","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0.104","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","10.947","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","103.766","1.599","10","23.34","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","117.24","0.021","10","6.107","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","0.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","70.85","0.209","8","18.37","50","-","-","0.086","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.044","15","26.93","80","-","-","-","-","停机"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.195","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.418","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","369.36","0.032","15","13.684","110","-","-","-","-","停机"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.42","10","37.7","80","1.83","15","0.024","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1091.194","0.523","8","14.218","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.002","0","5","13.9","50","2.645","12","0.025","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","1.585","10","15.313","80","-","-","-","-","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","0","3.402","10","7.903","80","9.16","20","0.003","0.5","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","0","1.73","10","11.4","80","2.89","15","0.021","0.5","停机"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.202","10","4.762","80","0.009","20","-","-","停机"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.147","10","6.5","100","2.01","50","-","-","停机"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.011","15","6.491","80","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.52","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","5.098","8","2.1","60","8.85","15","0.004","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8319.46","0.239","10","22.743","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","418.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","10","3.9","80","0.598","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.012","10","8.5","80","-","-","-","-","停机"]