{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11932237","139.969","110.854","320","14.272","100","4.289","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15075731","176.892","117.949","320","35.407","100","2.302","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6112772.5","70.75","-","-","-","-",9.2394,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7890593","91.326","-","-","-","-",1.9733,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","207700.609","2.404","-","-","-","-","0.001","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1890134.875","21.877","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1684081.75","19.492","8.282","320","21.668","100","94.89","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","748344.625","8.661","76.087","300","3.284","100","1.954","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10540800","122","0.27","200","1.49","200","0.01","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.72","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","389453.875","4.578","3881.946","320","11.592","100","6.875","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","485485.25","5.619","22.051","320","77.126","100","8.97","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","65.118","0.001","-","-","-","-",8.5988,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.0881,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3032887.75","35.405","83.364","200","14.759","50","5.791","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2253134","26.351","86.469","200","10.321","50","4.643","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2466559.5","28.787","83.091","200","7.049","50","4.476","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","738529.69","8.55","151.196","200","5.825","35","244.371","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","912166.88","10.56","110.623","200","14.437","35","3.629","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","926232.06","10.72","112.025","200","11.448","35","1.501","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2770820.25","32.07","116.666","200","8.22","35","0.537","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1931625.5","22.357","158.917","200","9.757","50","3.127","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1218160.875","14.099","140.632","200","3.897","50","2.402","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1444950.25","16.724","148.136","200","12.369","50","2.788","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95040","1.1","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","22.6","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","21855.481","0.257","29.294","50","8.807","35","52.794","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","20095580.869","239.261","25.774","50","0.352","35","0.874","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7527.871","0.089","0","50","5.304","35","6.659","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","59192.531","0.711","40.143","50","0.154","35","0.703","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.537","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","30079684.8","348.144","16.696","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26370852.48","305.218","14.15","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","32956053.12","381.436","16.03","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","26154005.76","302.708","15.94","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-622987.2","-7.21","1.72","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","0","0","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","120907.969","1.399","9.626","320","7.76","100","1.093","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","386228.5","4.47","358.285","320","509.15","100","26.047","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2861749.5","33.122","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1427328","16.52","13.48","50","2.06","35","0.28","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","464421.969","5.375","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13695.564","0.158","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","284553.295","11856.387","0.31","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50062170.539","592.833",37.133,"100",21.914,"50",1.319,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57627.71","0.682","35.693","100","19.438","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","88250.898","1.021","207.846","550","1.378","280","3.834","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364861.688","4.223","303.548","550","7.045","400","7.224","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","652320","7.55","261.17","550","6.26","400","7.69","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","815687","9.441","123.819","200","3.132","200","0.637","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1003040.25","11.609","74.396","200","3.905","200","3.199","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272377.875","3.152","23.767","-","11.154","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1256103.25","14.538","64.381","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","850566.75","9.844","36.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3899591","45.134","86.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2981247.25","34.505","90.596","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3662911.25","42.395","56.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6017448.5","69.646","55.563","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1610287.25","18.638","45.124","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1854284.25","21.462","37.562","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1545036.125","17.882","65.281","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1812154.625","20.974","64.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3250920","135455.047","-","-","0.846","50","2.275","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4146195.25","47.988","46.321","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2652780","30.703","35.035","100","6.145","50","0.259","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","403181.375","4.666","36.46","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2502860","28.968","-","-","28.778","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16779086","194.202","40.45","100","2.093","50","4.991","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","427603.938","4.949","55.757","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5045910","58.401","39.553","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3845880","44.513","61.41","100","-","-","3.147","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1035930","11.99","-","-","0.97","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3863346.25","44.715","26.326","50","2.315","35","2.246","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2007663.875","23.237","46.155","100","1.064","50","1.392","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","261966.5","3.032","0.124","300","1.005","100","29.284","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6391584","73.977","31.969","100","0.933","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10834098","125.395","56.445","100","1.521","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10396512","120.33","91.94","200","39.41","200","5.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2343.09","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","709200.31","8.21","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3663842","42.41","94.57","300","1.42","200","2.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10998173","127.29","57.27","120","4.2","100","2.18","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6597302.5","76.36","64.9","100","0","50","3.73","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","198282.41","2.29","108.03","300","0.06","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1242420.88","14.38","81.13","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1315867.5","15.23","147.853","200","27.316","50","3.559","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1375855.75","15.92","164.325","200","45.929","50","2.894","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3907672","45.23","76.18","80","6.6","30","1.315","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3333509.25","38.58","76.079","80","11.485","30","2.157","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","91.58","0","0.962","80","12.771","30","231.63","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","259.694","80","53.622","30","84.521","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3416759.75","39.546","21.076","100","0.737","50","2.908","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3332097.5","39.189",9.5562,"100",0,"50",6.7787,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1819115","21.055","74.728","250","16.92","80","1.375","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1954164.75","22.618","75.826","250","22.435","80","2.41","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2602868","30.126","48.194","250","0","80","91.034","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47189380","546.173","37.798","100","24.558","50","2.262","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8087216","93.602","262.21","320","13.78","100","4.12","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3064316.5","35.467","-","-","-","-",6.822,"20","正常"]