{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11633607","136.46","110.563","320","14.037","100","3.223","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14867295","175.548","114.394","320","25.19","100","2.431","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6971709","80.691","-","-","-","-",8.7028,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7835412.5","90.688","-","-","-","-",2.0039,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","1787572.125","20.69","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2488814.25","28.806","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1629889.125","18.864","9.457","320","27.101","100","122.206","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","732239.562","8.475","75.852","300","3.466","100","2.003","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","5841504","67.61","0.06","200","1.47","200","0.03","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","550274.188","6.479","3419.1","320","8.861","100","6.451","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","484631.156","5.609","7.173","320","148.962","100","20.311","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","3032.61","0.035","-","-","-","-",8.256,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.0837,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3016395.25","35.174","87.894","200","13.314","50","5.749","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2199243.25","26.987","82.344","200","11.738","50","5.144","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2396174.25","27.945","84.457","200","9.285","50","4.642","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","446552.91","5.17","183.725","200","9.208","35","266.671","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","779312.81","9.02","94.789","200","12.45","35","3.424","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","931867.44","10.78","112.626","200","8.23","35","1.483","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2708585","31.35","115.715","200","4.985","35","0.607","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1928947.875","22.326","165.054","200","15.596","50","2.704","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1227992.375","14.213","128.844","200","3.628","50","2.553","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1435329.75","16.613","155.289","200","14.158","50","2.337","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95040","1.1","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","27.59","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","25051.895","0.297","29.288","50","1.012","35","50.85","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9886588.406","118.177","28.312","50","0.337","35","2.121","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10453.062","0.124","0","50","3.786","35","6.194","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","23642.375","0.281","40.563","50","0.194","35","0.901","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","2.099","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11564268.48","133.846","9.048","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1259141.76","14.573","1.38","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2120169.6","24.539","3.17","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-123301.44","-1.427","1.25","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-333339.84","-3.858","1.79","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","0","0","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","425509.625","4.925","9.542","320","6.878","100","3.057","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","116321.375","1.346","362.147","320","432.029","100","12.948","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2673194.25","30.94","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1457568","16.87","12.07","50","2.64","35","0.3","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","336259.906","3.892","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","25608.256","0.296","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","287313.134","11971.381","0.32","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","43306871.686","512.519",32.951,"100",16.563,"50",0.809,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","154297.171","1.829","35.326","100","19.238","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","20811.1","0.241","210.988","550","1.431","280","4.55","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","358031.375","4.144","302.053","550","7.002","400","7.355","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","635040","7.35","259.71","550","6.22","400","7.68","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","908482","10.515","132.304","200","3.702","200","0.652","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","935994.938","10.833","76.935","200","4.812","200","3.397","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","270390.906","3.13","24.915","-","15.611","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1220429.625","14.125","65.019","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","848538.875","9.821","35.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3854158.75","44.608","84.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2972532.75","34.404","89.533","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3636201.25","42.086","57.024","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6087451","70.457","58.585","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1657427.25","19.183","42.622","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1854103","21.46","40.868","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1535252.25","17.769","65.933","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1797999.75","20.81","64.692","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3192220","133009.188","-","-","0.867","50","2.649","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4014295.5","46.79","45.302","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2690940","31.147","35.03","100","7.392","50","0.293","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","397137.562","4.596","38.337","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2511024","29.063","-","-","29.767","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16718922","193.506","41.231","100","2.405","50","5.01","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","451043.938","5.22","54.08","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5052590","58.479","40.601","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3851570","44.578","57.987","100","-","-","3.19","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1041760","12.058","-","-","1.122","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3839662.25","44.44","26.246","50","2.103","35","2.249","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2054247","23.776","46.95","100","1.27","50","1.37","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","245374.219","2.84","0.076","300","1.057","100","29.86","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6230782","72.116","32.021","100","1.068","50","0.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10839538","125.458","54.237","100","1.557","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10762848","124.57","99.32","200","39.02","200","6.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2194.26","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","689259.44","7.98","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3618834.25","41.88","96.3","300","1.35","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10876328","125.88","69.48","120","4.35","100","2.01","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6403168","74.11","63.9","100","0","50","3.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","174662.39","2.02","80.07","300","0.15","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1279407.75","14.81","80.83","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1324210.75","15.33","150.921","200","11.212","50","3.892","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1409174","16.31","171.271","200","30.528","50","2.907","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3892097.5","45.05","77.346","80","7.577","30","1.196","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3461335.5","40.06","76.342","80","9.966","30","1.933","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","53.38","0","0.592","80","16.473","30","361.183","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","48.502","80","55.018","30","60.039","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3413916.75","39.513","21.447","100","0.7","50","2.815","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3445723.25","40.556",9.0219,"100",0.5085,"50",7.8643,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1790342","20.722","74.873","250","15.962","80","1.338","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1952864","22.603","74.537","250","20.844","80","2.364","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2589903.75","29.976","48.893","250","0","80","121.474","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44803648","518.561","34.224","100","25.748","50","2.299","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8028828.5","92.926","247.11","320","6.41","100","3.83","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3071366.5","35.548","-","-","-","-",7.376,"20","正常"]