{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12324008","142.639","111.167","320","8.353","100","4.412","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15063374","176.744","114.678","320","32.859","100","3.56","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6970974.5","80.682","-","-","-","-",8.7128,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7779292.5","90.038","-","-","-","-",2.0126,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2047598.25","23.699","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1622883.875","18.783","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1608965.25","18.755","9.35","320","29.938","100","100.464","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","708877.062","8.205","59.71","300","3.129","100","2.055","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","5385312","62.33","0.06","200","1.5","200","0.1","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","526402.938","6.264","3200.621","320","6.881","100","6.327","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","402924.969","4.664","1.245","320","5.56","100","11.744","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","37136.461","0.43","-","-","-","-",7.9717,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.0788,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2879850.75","33.59","81.909","200","11.374","50","5.677","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2241235.25","26.201","87.833","200","11.896","50","4.938","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2496591.25","29.119","81.854","200","6.827","50","4.801","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","513676.59","5.94","230.118","200","7.186","35","259.395","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","697049","8.07","107.514","200","12.187","35","3.261","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","950062.88","11","114.168","200","11.493","35","1.509","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2606618.25","30.17","116.247","200","5.043","35","0.49","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1854831","21.468","138.461","200","13.268","50","2.794","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1219993.875","14.12","128.153","200","1.555","50","2.619","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1402353.625","16.231","155.685","200","8.68","50","2.564","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95644.8","1.107","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31104","0.36","24.72","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40815.111","0.478","19.109","50","1.182","35","54.725","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7854235.157","94.655","27.36","50","0.409","35","2.377","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14105.129","0.167","0","50","3.463","35","6.907","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","23227.262","0.276","43.315","50","0.3","35","0.934","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.669","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","3553096.32","41.124","3.19","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11011256.64","127.445","8.99","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11792831.04","136.491","9.37","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10600727.04","122.694","8.73","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-214453.44","-2.482","2.04","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","24192","0.28","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","358323.031","4.147","9.436","320","6.858","100","5.381","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","96383.609","1.116","857.062","320","585.249","100","13.888","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2655493","30.735","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1459296","16.89","12.44","50","2.5","35","0.3","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","296172.688","3.428","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14406.463","0.167","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","289803.984","12075.166","4.09","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","40865044.858","483.316",32.463,"100",20.726,"50",0.609,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","270374.996","3.198","32.573","100","17.739","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","11373","0.132","210.064","550","1.442","280","4.876","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353890.062","4.096","275.727","550","7.044","400","7.405","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","609120","7.05","255.26","550","6.27","400","7.86","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","907011","10.498","141.001","200","4.284","200","0.666","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","907741.875","10.506","80.302","200","5.921","200","3.534","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","266503.906","3.084","24.746","-","17.137","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1216487","14.08","63.927","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","837157.938","9.689","37.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3866799.5","44.755","85.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3089452","35.758","90.129","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3619796","41.896","56.844","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6015430","69.623","59.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1708378.5","19.773","42.986","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1838839.75","21.283","41.866","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1530671.375","17.716","66.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1789451.625","20.711","64.56","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3208540","133689.234","-","-","0.866","50","3.074","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3939912.75","45.601","45.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2622800","30.356","35.085","100","8.815","50","0.297","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392816.531","4.546","39.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2489613.5","28.815","-","-","33.052","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16633039","192.512","40.072","100","2.508","50","5.023","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","443599.906","5.134","53.461","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4803060","55.59","41.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3837680","44.418","55.087","100","-","-","3.3","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1049650","12.149","-","-","1.186","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3791846.25","43.887","26.17","50","1.911","35","2.252","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2082728.5","24.106","52.063","100","1.299","50","1.396","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","223879.812","2.591","0.015","300","1.05","100","30.077","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6187582","71.616","30.851","100","1.108","50","0.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10989303","127.191","54.379","100","1.43","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10500192","121.53","95.01","200","35","200","5.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2128.91","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","694774.5","8.04","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3567004.5","41.28","108.09","300","1.32","200","2.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11023666","127.58","68.03","120","4.54","100","1.88","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6402792","74.11","66.26","100","0","50","3.92","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169489.33","1.96","88.8","300","0.29","100","1.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1284331.75","14.86","80.41","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1312039.25","15.19","150.935","200","30.945","50","3.788","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1327804.75","15.37","141.697","200","38.926","50","2.714","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3658414.5","42.34","76.322","80","7.959","30","1.061","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3338918.5","38.65","76.983","80","6.949","30","1.706","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","248.81","0","1.108","80","27.423","30","316.559","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","677821.81","7.85","0","80","0","30","0","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3403363","39.391","21.872","100","0.6","50","2.666","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3439653.5","40.429",9.1486,"100",0.5283,"50",9.2049,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1785411.125","20.664","74.359","250","12.774","80","1.343","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1957841","22.66","76.243","250","14.862","80","2.349","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2571823.75","29.766","91.089","250","0","80","210.405","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","34930368","404.287","37.208","100","24.932","50","2.59","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8066550","93.363","260.55","320","7.51","100","3.96","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3244735.5","37.555","-","-","-","-",7.678,"20","正常"]