{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12134743","141.281","112.766","320","8.843","100","6.151","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14179052","173.669","113.302","320","30.842","100","3.643","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6618293","76.601","-","-","-","-",8.7992,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7873599.5","91.13","-","-","-","-",2.024,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2232073.25","25.834","-","-","-","-","0.001","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1227010.5","14.202","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1592457.875","18.431","7.402","320","26.939","100","66.624","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","719055.938","8.322","75.874","300","3.365","100","2.001","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","4510080","52.2","0.03","200","1.84","200","0.06","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","464928.781","8.317","2457.744","320","6.88","100","7.423","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","383211.188","4.435","0.512","320","0.085","100","12.57","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","57500.891","0.666","-","-","-","-",7.7186,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.0796,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2789311","33.586","83.639","200","12.552","50","5.754","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2168553.25","26.084","90.989","200","9.681","50","4.968","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2387407.75","28.774","82.672","200","5.487","50","4.938","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","40011.64","0.46","336.094","200","76.309","35","190.023","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","411194.31","4.76","107.305","200","10.818","35","3.115","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","889745.25","10.3","107.394","200","7.658","35","1.448","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2530159.5","29.28","114.299","200","5.251","35","0.557","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1910120.375","22.108","147.187","200","7.349","50","2.877","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1192275.625","13.8","130.638","200","1.661","50","2.618","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1401588.125","16.222","140.361","200","8.591","50","2.664","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95904","1.11","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","21.06","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","43163.18","0.508","23.522","50","2.894","35","52.626","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1740508.463","20.768","16.709","50","3.227","35","38.783","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14706.424","0.175","0","50","3.256","35","6.562","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","129.573","50","21.835","35","50.752","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.499","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.942","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","2084598.72","24.127","1.94","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","3523737.6","40.784","3.78","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3151759.68","36.479","3.75","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-244503.36","-2.83","2.45","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","0","0","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","265184.062","3.069","9.399","320","6.813","100","5.378","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","80715.445","0.934","3718.256","320","3309.911","100","8.269","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2607405.5","30.178","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1437696","16.64","12.1","50","3.15","35","0.36","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","281225.938","3.255","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13233.3","0.153","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","290072.921","12086.372","6.66","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","40377035.918","477.352",33.808,"100",16.755,"50",0.527,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","347607.169","4.115","23.626","100","12.867","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","2879.93","0.033","160.369","550","1.083","280","5.566","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348966.031","4.039","266.616","550","7.013","400","7.319","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","602208","6.97","257.96","550","6.27","400","8.51","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","889616","10.296","146.089","200","4.323","200","0.673","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","879918","10.184","70.259","200","5.698","200","5.158","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","267293.938","3.094","25.334","-","11.352","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1207325","13.974","63.93","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","814625.688","9.428","38.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3885447.75","44.97","87.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3133270","36.265","91.185","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3613361.25","41.821","56.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6081770.5","70.391","60.745","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1745483.125","20.202","41.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1793786.25","20.761","42.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1530474.75","17.714","65.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1785916.625","20.67","63.308","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3192680","133028.281","-","-","0.858","50","3.091","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3916532.25","45.33","45.968","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2535910","29.352","35.089","100","8.968","50","0.293","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","403283.219","4.668","39.615","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2505048.25","28.994","-","-","35.189","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16519493","191.198","37.306","100","2.265","50","4.992","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","433814.75","5.021","52.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4647340","53.789","40.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3732030","43.194","53.352","100","-","-","3.393","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1058080","12.246","-","-","1.372","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3752337.25","43.43","26.443","50","1.786","35","2.26","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2053922.5","23.772","48.668","100","1.193","50","1.41","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","230692.578","2.67","0","300","0.968","100","29.773","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6292501","72.83","31.13","100","1.112","50","0.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10605746","122.752","55.558","100","1.42","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10356768","119.87","98.6","200","39.1","200","5.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2113.33","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","698344.75","8.08","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3437449.25","39.79","118.46","300","1.16","200","2.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11150034","129.05","69.97","120","4.04","100","1.89","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6505459","75.24","67.53","100","0","50","3.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","158565.61","1.84","125.82","300","0.22","100","1.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1283675.12","14.86","80.51","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1243979","14.4","134.043","200","30.203","50","3.61","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1232619.75","14.27","123.551","200","37.456","50","2.607","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3436087.75","39.77","73.612","80","6.635","30","0.994","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3170464.5","36.69","77.3","80","5.03","30","1.593","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","605.26","0.01","0.98","80","57.571","30","431.129","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2236725.25","25.89","163.056","80","42.109","30","200.391","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3367480","38.976","21.15","100","0.946","50","2.675","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3452252","40.548",10.0727,"100",0.4956,"50",10.2405,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1753239.75","20.292","74.34","250","11.422","80","1.39","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1897817.75","21.966","72.204","250","12.51","80","2.486","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2564722","29.684","71.649","250","0.02","80","142.506","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","26573606","307.565","40.019","100","25.486","50","2.627","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8036019","93.01","250.1","320","5.23","100","3.84","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3146919.5","36.423","-","-","-","-",7.944,"20","正常"]