{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11580234","136.906","111.829","320","13.62","100","6.127","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14669643","172.128","109.661","320","38.652","100","3.409","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6971627","80.69","-","-","-","-",8.5596,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7820145.5","90.511","-","-","-","-",2.0286,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2585317.5","29.923","-","-","-","-",0.001,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","525402.062","6.081","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1595523.25","18.467","6.454","320","21.474","100","49.401","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","706246.312","8.174","74.287","300","7.504","100","2.034","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3629664","42.01","0.09","200","2.24","200","0.01","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","310722.656","3.596","1.117","320","0","100","16.975","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","653.878","0.008","-","-","-","-",7.461,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.0921,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2933930","34.232","89.006","200","13.88","50","5.885","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2083992.875","24.348","87.422","200","9.191","50","5.021","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2450077.75","28.561","84.77","200","8.543","50","5.048","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","50682.79","0.59","277.725","200","10.429","35","332.217","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","782469.81","9.06","95.336","200","13.974","35","2.967","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","915087.56","10.59","110.823","200","14.305","35","1.512","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2521941","29.19","116.611","200","5.792","35","0.5","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1871443.375","21.66","148.969","200","6.574","50","2.887","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1160159.375","13.428","124.021","200","1.578","50","2.653","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1389008.375","16.076","133.097","200","9.182","50","2.836","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95817.6","1.109","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","18.29","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","7353661.5","85.112","9.418","50","0.34","35","0.109","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","51930.697","0.606","39.726","50","0.557","35","52.24","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1673762.345","19.957","19.829","50","2.049","35","37.086","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11794.257","0.14","0","50","5.356","35","6.36","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","29.027","50","12.653","35","46.85","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.758","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","69.12","0.001","1.532","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10061012.16","116.447","8.51","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11397049.92","131.91","9.24","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-94409.28","-1.093","1.41","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-162172.8","-1.877","1.63","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","0","0","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","232525.656","2.691","9.204","320","6.402","100","0.863","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","3466.615","0.04","723.199","320","519.782","100","7.264","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2526302.25","29.24","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1367712","15.83","11.57","50","2.46","35","0.49","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","246306.094","2.851","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","15364.499","0.178","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","279514.68","11646.445","9.9","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","43750780.214","516.493",32.704,"100",14.642,"50",0.746,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","429308.846","5.079","50.304","100","27.395","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","319.955","0.004","191.846","550","1.34","280","5.653","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348176","4.03","268.464","550","6.906","400","7.403","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","577152","6.68","252.93","550","6.04","400","8.13","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","841077","9.735","137.51","200","3.771","200","0.672","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","858479.125","9.936","57.782","200","5.741","200","5.036","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","267655.438","3.098","23.834","-","13.627","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1205359.375","13.951","59.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","783669.438","9.07","34.517","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3841036.25","44.456","87.043","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3103142.5","35.916","88.815","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3592859.5","41.584","52.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6066339.5","70.212","58.695","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1724998.75","19.965","38.831","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1779201.75","20.593","38.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1520537.875","17.599","62.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1774665.625","20.54","60.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3182970","132623.641","-","-","0.858","50","3.271","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3891742.25","45.043","44.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2816800","32.602","35.116","100","8.919","50","0.306","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","403239","4.667","37.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2508119","29.029","-","-","29.304","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16668461","192.922","36.061","100","2.323","50","4.912","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","451545.156","5.226","49.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4604480","53.292","37.847","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3660720","42.37","46.832","100","-","-","3.337","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1060560","12.275","-","-","1.357","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3755125.5","43.462","24.3","50","1.727","35","2.22","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2010236.625","23.267","48.192","100","1.169","50","1.41","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","204818.188","2.37","0","300","1.142","100","28.814","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6164798","71.352","29.504","100","1.15","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10673054","123.531","52.541","100","1.374","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10236672","118.48","90.81","200","34.86","200","5.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1936.82","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","694634.44","8.04","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3452306","39.96","114.97","300","6.77","200","3.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11009016","127.41","63.96","120","5.13","100","1.8","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6372025.5","73.75","65.53","100","0","50","3.71","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150904.27","1.75","87.88","300","0.24","100","1.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1273166.12","14.74","75.4","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1330265.88","15.4","149.581","200","38.586","50","3.886","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1283978.88","14.86","151.713","200","39.28","50","3.057","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3578059","41.41","75.753","80","6.626","30","0.983","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3080952.5","35.66","76.273","80","5.333","30","1.525","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","837.84","0.01","0.758","80","9.474","30","73.517","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","55507.39","0.64","0","80","0","30","0","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3324012","38.472","19.379","100","0.774","50","2.443","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2712884.5","31.901",11.7647,"100",0.5462,"50",11.2621,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1750249.25","20.258","71.743","250","12.219","80","1.34","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1912008.75","22.13","71.181","250","13.47","80","2.409","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2547727.25","29.488","145.482","250","0.234","80","127.043","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27047956","313.055","39.578","100","25.685","50","2.647","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7919270","91.658","252.27","320","2.59","100","3.85","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3012908.75","34.872","-","-","-","-",7.979,"20","正常"]