{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11489721","136.572","109.904","320","18.4","100","8.345","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14296656","167.775","109.686","320","37.144","100","2.53","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7292413","84.99","-","-","-","-",8.4541,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7696166","89.076","-","-","-","-",2.0508,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2978214.75","34.47","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14387.319","0.166","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1578094","18.265","5.705","320","18.78","100","50.881","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693007.062","8.021","76.102","300","9.328","100","2.026","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2112480","24.45","0.13","200","2.48","200","0.03","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","265135.5","3.069","1.311","320","0","100","18.751","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","45321.25","0.524","-","-","-","-",7.1275,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1182,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2835524.75","33.086","77.91","200","16.171","50","5.917","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2106045","24.638","86.849","200","10.018","50","5.268","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2473273.75","28.829","82.774","200","6.567","50","5.294","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","58726.53","0.68","239.125","200","6.396","35","340.3","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","851086.25","9.85","108.174","200","12.406","35","2.835","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","930718.88","10.77","111.663","200","13.43","35","1.566","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2613538","30.25","114.631","200","7.248","35","0.467","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1926747","22.3","146.339","200","5.891","50","3.108","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1201588.875","13.907","126.738","200","1.527","50","2.727","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1428318.25","16.532","130.656","200","9.035","50","3.185","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95040","1.1","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","14.68","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","1830297.375","21.184","2.119","50","0.004","35","0.012","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","88745.86","1.037","31.593","50","0.051","35","50.305","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1600915.629","19.144","23.755","50","2.192","35","34.868","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11242.329","0.133","0","50","6.591","35","6.642","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","57.843","50","4.729","35","44.765","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.608","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9716016.96","112.454","9.693","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","19835487.36","229.577","12.31","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12914268.48","149.471","10.6","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","106479.36","1.232","2.08","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-56255.04","-0.651","2.21","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","0","0","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","264503.031","3.061","9.085","320","6.395","100","1.056","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","342.809","320","480.731","100","6.385","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2415760.5","27.96","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1430784","16.56","13.04","50","2.02","35","0.41","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","239158.078","2.768","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13402.537","0.155","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","275097.05","11462.377","3.9","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","43515602.108","513.479",34.252,"100",18.072,"50",0.779,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","616922.114","7.3","63.63","100","34.652","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","107.879","0.001","213.291","550","1.436","280","6.071","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","342227.062","3.961","257.5","550","6.725","400","7.595","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","570240","6.6","251.34","550","6.11","400","8.11","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","836737","9.684","135.748","200","3.206","200","0.681","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","760018.875","8.796","55.57","200","5.753","200","4.02","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272337.156","3.152","23.225","-","14.355","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1194740.375","13.828","57.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","781052.438","9.04","31.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3808190.5","44.076","80.909","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3080542.25","35.654","81.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3576654.75","41.396","49.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6062359","70.166","56.142","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1697863.375","19.651","36.133","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1779198.5","20.593","36.24","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1513628.75","17.519","60.833","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1764849.5","20.426","57.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3136080","130669.914","-","-","0.87","50","3.51","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3878387.75","44.889","44.031","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2765970","32.013","35.121","100","8.799","50","0.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408299.719","4.726","35.725","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2501267.25","28.95","-","-","29.09","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16874122","195.302","34.453","100","2.525","50","4.716","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","474917.688","5.497","46.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4618570","53.456","36.561","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3660030","42.362","40.519","100","-","-","3.489","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1071160","12.398","-","-","1.327","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3720654.25","43.063","22.582","50","1.462","35","2.204","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1978635.125","22.901","43.065","100","1.028","50","1.384","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","182724.422","2.115","0","300","1.257","100","27.806","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6085546.5","70.435","28.028","100","1.092","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10701818","123.864","48.852","100","1.346","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10015488","115.92","84.96","200","38.46","200","5.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1820.53","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","680356.38","7.87","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3588834.5","41.54","116.16","300","1.79","200","2.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11009915","127.42","66.45","120","5.62","100","1.7","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6235140","72.17","61.81","100","9.06","50","3.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","147273.48","1.7","104.18","300","0.25","100","1.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1260238.62","14.59","67.15","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1382644","16","156.54","200","29.161","50","4.817","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1308658.63","15.15","149.127","200","35.55","50","3.889","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3360547.25","38.9","76.115","80","9.331","30","0.827","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3098682","35.86","76.244","80","10.562","30","1.401","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","551.68","0.01","1.424","80","12.428","30","91.046","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","0","80","0","30","0","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3379247","39.112","20.316","100","0.818","50","2.432","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2612145","30.788",9.6316,"100",0.5377,"50",9.227,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1773603.25","20.528","74.62","250","12.705","80","1.413","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1907811.375","22.081","73.716","250","11.511","80","2.484","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2525247.25","29.227","152.164","250","0.212","80","102.326","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27042294","312.99","39.769","100","25.84","50","2.38","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7802065.5","90.302","248.68","320","1.64","100","3.47","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3026883.5","35.033","-","-","-","-",8.003,"20","正常"]