{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11337024","134.802","109.933","320","15.681","100","11.098","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14216625","166.812","108.631","320","36.578","100","2.971","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7531663","87.172","-","-","-","-",8.5313,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7701253","89.135","-","-","-","-",2.0597,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3285482.25","38.026","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14306.801","0.166","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1566903.25","18.136","6.359","320","21.655","100","45.276","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","706786.75","8.18","88.968","300","9.872","100","2.019","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1661472","19.23","0.21","200","2.68","200","0.01","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","251832.984","2.944","10225.173","320","14.498","100","11.351","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","277162.594","3.208","0.4","320","0","100","19.913","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","46645.226","0.54","-","-","-","-",7.1415,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1249,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2863632","33.434","86.04","200","13.183","50","5.96","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2174453.75","25.404","90.362","200","9.929","50","5.381","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2437402.5","28.428","85.752","200","8.402","50","5.354","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","62159.77","0.72","209.575","200","6.229","35","364.725","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","909335.5","10.52","110.498","200","10.505","35","2.952","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","931415.94","10.78","110.591","200","10.715","35","1.624","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2604153.5","30.14","116.344","200","12.199","35","0.405","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1947275.875","22.538","151.214","200","9.736","50","3.256","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1239556.25","14.347","132.799","200","2.495","50","2.766","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1420276.25","16.438","128.123","200","11.522","50","3.264","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95040","1.1","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","13.52","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","95568.982","1.119","54.928","50","0.426","35","47.893","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1456336.99","17.399","8.485","50","1.511","35","39.124","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11534.648","0.137","0","50","5.969","35","6.753","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","86.576","50","0.822","35","44.758","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.42","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26461425.6","306.266","15.696","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35893696.32","415.436","18.73","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","34365384","397.748","17.66","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","126135.36","1.46","2.26","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-14869.44","-0.172","1.51","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","0","0","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","191101.703","2.212","9.277","320","6.671","100","2.535","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","324.351","320","424.977","100","5.798","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2339804.25","27.081","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1424736","16.49","14.29","50","2.44","35","0.42","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","209762.453","2.428","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14033.329","0.162","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","277740.499","11572.521","3.01","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","43442126.468","512.826",35.728,"100",21.738,"50",0.834,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","762928.992","9.036","50.291","100","27.388","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","109.293","0.001","205.161","550","1.36","280","7.5","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","337557.375","3.907","263.712","550","6.866","400","7.606","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","566784","6.56","251.11","550","6.21","400","7.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","871038","10.082","129.43","200","3.374","200","0.663","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","847335.75","9.807","55.111","200","5.895","200","4.006","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","275660","3.19","23.757","-","13.978","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1201369.875","13.905","56.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","793217.188","9.181","31.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3784649","43.804","81.322","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3060589","35.424","80.323","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3577094","41.402","50.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6019376.5","69.669","56.489","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1649277.5","19.089","35.723","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1784274.25","20.651","36.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1510035.75","17.477","60.508","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1760785","20.38","57.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3142170","130923.719","-","-","0.87","50","3.69","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3862744.5","44.708","43.701","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2720750","31.489","35.105","100","9.269","50","0.267","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","410741.25","4.754","36.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2494084.5","28.867","-","-","30.494","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16947044","196.146","36.083","100","2.492","50","4.646","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","487649.75","5.644","46.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4616770","53.435","38.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3655370","42.307","37.93","100","-","-","3.458","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1075860","12.452","-","-","1.363","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3698470.5","42.806","22.569","50","1.371","35","2.203","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1976642.625","22.878","47.767","100","1.036","50","1.403","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","150047.062","1.737","0","300","1.214","100","27.4","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5982317","69.24","27.756","100","1.114","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10928621","126.489","48.402","100","1.311","50","0.041","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9879840","114.35","80.99","200","42.04","200","5.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1691.74","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","703229.56","8.14","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3556932.75","41.17","119.78","300","1.76","200","2.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11004041","127.36","57.86","120","5.48","100","1.67","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6269880.5","72.57","69.2","100","0","50","3.32","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","183651.56","2.13","96.51","300","0.43","100","1.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1266715.5","14.66","62.04","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1332599.63","15.42","148.163","200","42.447","50","5.117","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1314809.75","15.22","142.878","200","38.438","50","5.248","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3364198.25","38.94","76.879","80","11.393","30","0.792","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3066437","35.49","76.09","80","12.648","30","1.303","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","592.39","0.01","5.178","80","90.295","30","585.581","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","203255.27","2.35","605.496","80","55.733","30","142.163","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3389186.25","39.227","20.159","100","0.866","50","2.32","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2598702.75","30.571",11.7935,"100",0.4141,"50",6.6945,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1766325.875","20.444","74.969","250","16.063","80","1.323","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1896052","21.945","74.265","250","15.906","80","2.45","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2504320","28.985","30","250","0.009","80","79.963","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","42225472","488.721","89.16","100","25.455","50","2.463","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7731775.5","89.488","247.07","320","1.37","100","2.7","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2922758.75","33.828","-","-","-","-",8.022,"20","正常"]