{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","8075407","96.825","152.093","320","22.318","100","13.693","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14180845","168.852","112.88","320","33.516","100","3.12","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5201878.5","60.207","-","-","-","-",6.8523,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7679038.5","89.486","-","-","-","-",2.0546,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3246875.25","37.58","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14106.298","0.163","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1581699.125","18.307","6.825","320","22.398","100","43.819","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694883.875","8.043","70.804","300","9.926","100","2.032","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1753056","20.29","0.28","200","2.67","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","387092.219","4.561","9345.567","320","10.477","100","9.912","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","289971.531","3.356","0.482","320","0","100","22.735","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2227.628","0.026","-","-","-","-",7.1517,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1207,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2797869.75","32.655","76.886","200","12.956","50","5.746","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2017911.625","23.564","84.61","200","10.429","50","5.217","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2471453.75","28.83","82.305","200","8.57","50","5.398","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","61941.8","0.72","162.488","200","5.417","35","368.029","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","968797.81","11.21","108.552","200","19.657","35","3.032","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","967449","11.2","114.154","200","17.758","35","1.656","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2455190.5","28.42","114.605","200","8.387","35","0.283","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1956010","22.639","131.305","200","6.37","50","3.242","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1260160.75","14.585","112.644","200","1.052","50","2.822","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1430694.875","16.559","127.08","200","8.359","50","3.377","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95040","1.1","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","13.87","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40585.119","0.474","31.373","50","1.78","35","49.17","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1544090.46","18.435","15.677","50","0.899","35","39.119","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11051.273","0.131","0","50","4.692","35","5.781","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","47.835","50","8.007","35","52.284","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.226","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","3653320.32","42.284","3.541","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","7490465.28","86.695","5.89","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","4713163.2","54.55","3.47","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-157187.52","-1.819","2.1","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-168255.36","-1.947","1.11","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","0","0","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","273994.094","3.171","9.748","320","7.652","100","2.763","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","326.503","320","409.316","100","5.471","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2383792.75","27.59","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1399680","16.2","12.43","50","2.06","35","0.32","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","224625.125","2.6","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13770.605","0.159","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","278842.44","11618.435","7.79","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","44837784.333","528.889",35.593,"100",23.138,"50",1.108,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","711067.403","8.437","63.329","100","34.488","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","58.571","0.001","218.009","550","1.498","280","0","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","341553.031","3.953","242.476","550","6.833","400","7.654","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","577152","6.68","256.51","550","6.43","400","8.2","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","929607","10.759","136.335","200","3.878","200","0.648","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","807787.188","9.349","55.583","200","6.24","200","3.909","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","269376.281","3.118","22.251","-","13.877","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1160247","13.429","60.529","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","799416","9.252","32.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3819217","44.204","83.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3051921.5","35.323","83.49","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3580521.25","41.441","51.193","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6052073","70.047","57.081","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1692813.25","19.593","37.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1787680","20.691","37.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1513391.25","17.516","61.215","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1765406.875","20.433","57.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3184620","132692.766","-","-","0.884","50","3.384","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3893351.75","45.062","44.307","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2654890","30.728","35.056","100","10.026","50","0.286","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","410894.844","4.756","37.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2500255.75","28.938","-","-","27.943","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17000678","196.767","35.603","100","2.638","50","4.705","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","478741.562","5.541","47.85","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4631600","53.606","39.237","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3654550","42.298","39.551","100","-","-","3.459","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1068580","12.368","-","-","1.271","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3715845.75","43.008","22.904","50","1.304","35","2.22","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1931104.5","22.351","50.058","100","0.932","50","1.448","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","193013.5","2.234","0","300","1.19","100","27.372","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6005438.5","69.507","29.43","100","1.156","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10521633","121.778","52.25","100","1.344","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10025856","116.04","89.54","200","43.2","200","4.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1870.2","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","719411.69","8.33","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3434276.5","39.75","112.42","300","1.72","200","2.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10962742","126.88","70.84","120","5.39","100","1.75","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6540122","75.7","67.21","100","0","50","3.47","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","199538.3","2.31","111.69","300","0","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1267758.38","14.67","63.21","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1360256.25","15.74","156.4","200","45.163","50","4.746","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1365481.38","15.8","141.8","200","35.194","50","5.093","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3394640.25","39.29","76.978","80","3.493","30","0.832","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3057234.25","35.38","76.792","80","6.581","30","1.319","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","442.88","0.01","2.818","80","33.653","30","305.427","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","90364.69","1.05","346.497","80","35.605","30","46.41","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3391358.5","39.252","20.001","100","0.881","50","2.342","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2514810.5","29.558",9.8485,"100",0.4038,"50",7.9984,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1761601.75","20.389","74.9","250","16.405","80","1.385","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1902272.125","22.017","76.655","250","22.644","80","2.337","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2507914.25","29.027","14.42","250","0.022","80","111.889","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44965348","520.432","38.14","100","25.221","50","2.397","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6758982","78.229","241.13","320","14.63","100","6.31","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2083467.5","24.114","-","-","-","-",7.035,"20","正常"]