{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","3350602.5","39.616","27.763","320","2.525","100","5.776","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13793322","165.391","113.686","320","26.746","100","4.028","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","678318.625","7.851","-","-","-","-",1.1799,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7771876","89.952","-","-","-","-",2.0694,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3448744.75","39.916","-","-","-","-","0.001","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","433508.938","5.018","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1553439.75","17.98","7.404","320","24.422","100","46.875","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","714853.125","8.274","78.42","300","9.045","100","1.994","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1504224","17.41","0.25","200","2.86","200","0.01","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","511928.719","6.183","30.582","320","0.001","100","9.776","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","522368.188","6.046","1.19","320","0","100","10.546","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","80054.164","0.926","-","-","-","-",6.5813,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","2431822.5","28.146","-","-","-","-",1.1448,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2890725.75","33.72","83.79","200","10.96","50","5.94","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2165674","25.274","82.87","200","7.912","50","5.468","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2441784.75","28.477","83.249","200","3.43","50","5.518","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","65395.85","0.76","358.758","200","8.012","35","388.263","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","917202.5","10.62","91.34","200","12.31","35","2.872","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","901945.75","10.44","109.919","200","11.292","35","1.618","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2460399.5","28.48","114.588","200","6.057","35","0.368","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2038493","23.594","129.225","200","13.699","50","3.282","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1243023.375","14.387","132.278","200","1.658","50","2.865","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1466182.125","16.97","126.006","200","14.301","50","3.546","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95040","1.1","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","11.74","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","51946.054","0.647","77.02","50","0.11","35","21.359","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1399193.374","17.386","34.884","50","0.383","35","31.571","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10495.875","0.124","24.806","50","3.475","35","19.951","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","141.097","50","1.841","35","42.613","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.142","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.538","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.62","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-94988.16","-1.099","1.05","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-82736.64","-0.958","2.27","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-66277.44","-0.767","1.04","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","30240","0.35",33.79,"120",1.2,"850",0.52,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","215040.531","2.489","9.413","320","6.818","100","3.75","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","318.567","320","410.506","100","9.271","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2269191","26.264","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1462752","16.93",4.98,"50",0.55,"35",0.11,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","274312.156","3.175","-","-","-","-",0.1151,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9086.661","0.105","-","-","-","-",0.7615,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0025,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","277932.554","11580.523","15.21","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48795175.699","575.957",38.865,"100",20.555,"50",1.44,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","802034.745","9.508","44.404","100","24.182","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","80.703","0.001","211.181","550","1.426","280","5.566","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338993.719","3.924","255.456","550","6.738","400","7.54","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","621216","7.19","256.2","550","6.71","400","8.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","987473","11.429","129.685","200","2.744","200","0.62","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","792821.5","9.176","51.758","200","5.577","200","4.16","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","260830.328","3.019","20.968","-","15.655","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1126584.625","13.039","54.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","812505.125","9.404","29.827","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3781722.25","43.77","75.206","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3101061.5","35.892","77.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3566105","41.274","49.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6109518.5","70.712","54.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1650730.125","19.106","34.183","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1758781.375","20.356","32.319","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1440562.75","16.673","58.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1771203.75","20.5","44.318","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3120230","130009.68","-","-","0.917","50","3.666","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3996943.75","46.261","41.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2670060","30.902","35.152","100","9.255","50","0.293","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","414439.719","4.797","35.854","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2490747","28.828","-","-","26.243","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17288494","200.098","37.666","100","2.706","50","4.614","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","487535.656","5.643","43.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4752160","55.002","38.182","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3633160","42.05","33.07","100","-","-","3.456","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1077790","12.474","-","-","1.488","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3679061","42.582","20.731","50","1.228","35","2.16","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1932975.125","22.372","43.109","100","0.895","50","1.389","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","154545.688","1.789","0","300","1.198","100","26.238","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5953460.5","68.906","27.152","100","1.199","50","0.073","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10707905","123.934","48.406","100","1.311","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9951552","115.18","89.42","200","45.44","200","5.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1684.53","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","701569.75","8.12","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3601865.5","41.69","92.41","300","1.99","200","2.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10849853","125.57","57.7","120","5.65","100","1.62","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6185612.5","71.59","65.7","100","0","50","3.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","164181","1.9","83.14","300","0","100","1.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1294481.75","14.98","62.68","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1370117.63","15.86","150.823","200","38.751","50","5.248","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1396868.75","16.17","147.304","200","38.833","50","5.756","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3213543.5","37.19","75.786","80","4.459","30","0.807","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2880474.75","33.34","75.797","80","4.769","30","1.224","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","985.88","0.01","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","4467757","51.71","94.681","80","21.433","30","2.3","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3401528.25","39.37","19.381","100","0.956","50","2.298","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2174509.5","25.502",11.0341,"100",0.4417,"50",8.5368,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1746980.75","20.22","76.73","250","13.116","80","1.38","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1862765.125","21.56","74.43","250","16.697","80","2.407","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2500298","28.939","59.391","250","0.008","80","139.345","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45251248","523.741","38.535","100","25.264","50","2.488","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7752917.5","89.733","210.07","320","3.79","100","4.37","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2154152.25","24.932","-","-","-","-",7.936,"20","正常"]