{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","31911.449","0.374","20.397","320","0.124","100","4.411","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13899357","163.058","113.406","320","34.982","100","4.14","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6442570.5","74.567","-","-","-","-",2.5943,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7812999.5","90.428","-","-","-","-",2.0718,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3541075","40.985","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","696382.125","8.06","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1545087","17.883","9.872","320","27.249","100","52.042","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","679668.125","7.866","94.873","300","7.152","100","2.034","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1544832","17.88","0.23","200","3.05","200","0.12","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","400302.625","4.633","31.085","320","0","100","10.695","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","455038.406","5.267","0","320","0.869","100","7.459","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2724861","31.538","-","-","-","-",6.5472,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","821566.125","9.509","-","-","-","-",1.1503,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2859521.5","33.709","83.942","200","10.469","50","6.014","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2172050","25.598","89.22","200","6.237","50","5.418","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2364408.75","28.63","80.7","200","6.058","50","5.487","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","69407.15","0.8","830.396","200","161.871","35","396.138","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","894670.25","10.35","95.343","200","14.792","35","3.037","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","955830.25","11.06","109.185","200","13.33","35","1.722","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2444442.75","28.29","111.435","200","7.033","35","0.559","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2026214.75","23.452","141.011","200","16.957","50","3.352","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1324896.875","15.334","145.715","200","2.782","50","2.982","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1486474.625","17.205","130.507","200","15.191","50","3.708","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","128736","1.49","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","11.24","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","18764.999","0.218","13.777","50","1.131","35","15.522","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1395224.893","16.702","24.876","50","0.234","35","35.516","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11653.492","0.138","6.608","50","2.144","35","13.694","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","62.888","50","2.655","35","48.881","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.438","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.696","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9432210.24","109.169","7.65","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11898247.68","137.711","8.72","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-105408","-1.22","2.3","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-79047.36","-0.915","1.06","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","47520","0.55",42.1,"120",1.19,"850",0.61,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","158859.656","2.121","9.482","320","7.045","100","0.679","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","260433.5","3.445","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","279.032","320","321.361","100","9.716","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1974238.125","26.304","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1251072","14.48",4.38,"50",0.48,"35",0.11,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","470446.844","5.445","-","-","-","-",0.0937,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","133668.625","1.547","-","-","-","-",0.83,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","15988.338","0.185","-","-","-","-",0.0006,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","301458.298","12560.762","27.33","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54979295.095","649.149",39.123,"100",25.094,"50",2.026,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","872830.687","10.325","0","100","0","50","3121.75","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","471.265","0.005","206.52","550","1.366","280","6.858","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","337480.406","3.906","261.502","550","6.755","400","7.607","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","590976","6.84","254.77","550","6.56","400","8.52","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","959201","11.102","143.053","200","2.381","200","0.668","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","951362","11.011","57.252","200","5.601","200","3.86","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","258913.703","2.997","20.048","-","14.711","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1121509","12.98","52.868","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","821510.5","9.508","28.728","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3752412.25","43.431","75.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3066891","35.496","76.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3682135.75","42.617","49.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6137941.5","71.041","54.178","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1662927.375","19.247","33.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1778892.625","20.589","32.483","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1422173.25","16.46","57.345","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1795184.625","20.778","43.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2965800","129881.156","-","-","0.895","50","3.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3743479","45.211","41.628","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2707460","31.336","37.428","100","9.284","50","0.286","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","410007.969","4.746","34.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2486429.75","28.778","-","-","25.208","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17178548","198.826","37.952","100","2.59","50","4.557","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","508226.438","5.882","43.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5031140","58.231","39.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3630660","42.021","31.538","100","-","-","3.622","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1078160","12.479","-","-","1.359","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3666422.25","42.435","20.151","50","1.074","35","2.156","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1900439","21.996","41.079","100","0.852","50","1.388","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","176769.016","2.046","0","300","1.233","100","25.946","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5889193.5","68.162","26.566","100","1.198","50","0.07","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10632518","123.062","48.104","100","1.295","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9942048","115.07","80.57","200","51.18","200","5.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1650.95","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","718554.88","8.32","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3950378.75","45.72","107.87","300","2.44","200","2.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10713384","123.99","61.84","120","5.86","100","1.65","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6264416","72.46","66.99","100","0","50","3.34","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","157123.3","1.82","111.85","300","0","100","1.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1231556.25","14.25","76.46","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1364729.5","15.8","144.158","200","38.472","50","4.981","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1377734.38","15.94","131.746","200","32.72","50","4.844","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3159164.25","36.56","70.937","80","3.917","30","0.777","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2861063","33.12","77.26","80","4.647","30","1.163","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1894.34","0.02","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3727743","43.15","75.538","80","20.48","30","1.3","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3414044.75","39.514","19.87","100","0.961","50","2.216","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2678680.75","31.4",9.2965,"100",0.6462,"50",6.6459,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1750482.5","20.26","76.634","250","11.052","80","1.372","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1856741.25","21.49","75.884","250","12.073","80","2.614","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2480632.5","28.711","71.549","250","0.079","80","116.479","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48618160","562.71","38.952","100","26.28","50","2.588","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7619909.5","88.193","263.19","320","14.53","100","4.34","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2009628.87","23.26","-","-","-","-",7.931,"20","正常"]