{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","32282.4","0.379","51.787","320","0.042","100","4.184","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13051040","153.449","71.498","320","20.002","100","14.689","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2786240.5","32.248","-","-","-","-",1.1617,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","4814570.5","55.724","-","-","-","-",2.0531,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3722117.75","43.08","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1283869.125","14.86","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1500714.375","17.738","8.667","320","38.876","100","132.705","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","636221.25","7.364","97.938","300","4.506","100","2.028","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1476576","17.09","0.28","200","2.86","200","0.04","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","481169.375","5.569","32.144","320","0","100","11.044","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","418797.25","4.847","0","320","0","100","6.575","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","65471.016","0.758","-","-","-","-",6.3267,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1745,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2910577.5","33.973","88.224","200","10.485","50","6.209","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2194208.5","25.623","85.396","200","5.56","50","5.613","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2463642","28.736","78.884","200","4.089","50","5.593","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","53609.77","0.62","258.354","200","2.604","35","402.038","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","903263.56","10.45","106.095","200","24.577","35","3.305","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","937196.5","10.85","111.564","200","23.175","35","1.589","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2363872.75","27.36","112.189","200","8.555","35","0.433","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2029932.375","23.495","137.489","200","23.535","50","3.429","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1321988.875","15.301","127.439","200","6.241","50","2.912","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1471219","17.028","129.823","200","13.316","50","3.616","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95040","1.1","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","10.84","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","80787.096","0.949","12.472","50","0.633","35","15.645","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1328503.766","15.908","11.367","50","2.35","35","35.97","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14537.729","0.173","7.244","50","2.934","35","54.754","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","92.363","50","3.22","35","52.219","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12339967.68","514165.32","14.832","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.416","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9848606.4","113.988","7.43","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11159622.72","129.162","7.62","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-6134.4","-0.071","2.02","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","4129.92","0.048","0.71","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","49248","0.57",39.09,"120",1,"850",0.63,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","659610.875","7.774","9.422","320","6.871","100","2.636","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","538874.875","6.237","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","32309.789","0.39","633.016","320","619.767","100","26.799","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2187408.25","25.317","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","400032","4.63",1.69,"50",0.87,"35",0.27,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","546864.625","6.329","-","-","-","-",0.1846,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","147874.406","1.712","-","-","-","-",0.9123,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","46712.742","0.541","-","-","-","-",0.0025,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","370826.82","15451.118","28.04","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48720430.711","575.309",37.985,"100",17.041,"50",1.396,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","919030.611","10.845","0","100","0","50","4282.705","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","532.641","0.006","207.535","550","1.452","280","8.969","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","337496.719","3.906","267.792","550","6.756","400","7.728","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","578880","6.7","254.57","550","6.47","400","8.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","934419","10.815","137.876","200","1.554","200","0.688","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","945769.75","10.946","50.702","200","5.265","200","4.53","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","260399.656","3.014","19.607","-","17.359","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1066042.5","12.875","50.857","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","795667.438","9.61","28.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3571928","43.139","73.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2735292.75","36.181","72.66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3687125.25","42.675","48.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6131418","70.966","53.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1665680.25","19.279","33.289","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1864210.625","21.576","33.808","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1373451.75","15.896","56.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1789832.875","20.716","60.101","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3104280","129345.117","-","-","0.919","50","3.321","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3837902.5","44.42","42.191","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2604870","30.149","39.2","100","9.082","50","0.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408461.312","4.728","33.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2484339.75","28.754","-","-","25.818","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16459303","198.784","41.726","100","1.919","50","4.452","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","525842.375","6.086","42.647","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5092550","58.941","38.82","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3601770","41.687","28.676","100","-","-","3.651","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1081960","12.523","-","-","1.623","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3637524.25","42.101","19.48","50","0.945","35","2.159","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1887348.125","21.844","42.272","100","0.851","50","1.407","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5820156","67.363","26.871","100","1.221","50","0.069","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10485614","121.361","49.009","100","1.328","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10033632","116.13","83.24","200","54.89","200","7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1577.71","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","714028.69","8.26","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2026752.5","23.46","111.67","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10827546","125.31","64.17","120","5.83","100","2.39","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6437273.5","74.51","66.35","100","0","50","3.23","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","163549.72","1.89","95.05","300","0","100","1.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","976372.88","11.3","96.48","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1379594.5","15.97","143.872","200","40.38","50","5.011","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1362805.75","15.77","143.769","200","41.687","50","5.039","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3094098.25","35.81","71.779","80","3.919","30","0.706","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2811219.5","32.54","77.159","80","4.519","30","1.058","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2013.19","0.02","12.683","80","3.709","30","482.37","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3704748.5","42.88","76.939","80","22.097","30","1.319","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3413986.75","39.514","19.451","100","0.797","50","2.755","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3060916.75","36.002",7.9935,"100",0.8272,"50",6.3656,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1808534","20.932","75.928","250","13.501","80","1.371","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1877763.625","21.733","75.598","250","13.218","80","2.561","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2469080.75","28.577","39.718","250","0.115","80","70.76","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49661940","574.791","39.64","100","25.97","50","2.652","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7599113.5","87.953","236.7","320","4.67","100","3.65","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2202207","25.489","-","-","-","-",8.018,"20","正常"]