{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-02-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2337.554","1.169","25","42.682","250","8.749","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","343.47","228.091","500","92.15","500","198.149","500","6.426","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.003","15","3.794","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.014","10","24.7","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","83.199","0.405","10","26.52","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","189.043","0.148","8","43.316","50","1.439","15","0.061","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.395","10","20.1","80","4.79","15","0.02","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","11.367","0.678","10","55.228","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","80.352","0.011","10","23.408","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.855","10","12.447","80","-","-","0.022","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","955.965","0.01","1.5","0.652","30","-","-","0.011","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","218.131","0.621","10","5.856","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","1.02","10","35.72","80","4.9","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","4.32","0.464","10","1.252","80","-","-","0.005","0.5","停机"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0.86","0.011","10","25.2","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.02","10","22.5","80","3.58","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","1.007","10","29.629","80","8.902","20","0.013","1","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.514","15","1.37","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.558","0.224","10","8.89","80","6.105","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","150.682","0.016","10","5.087","70","0.9","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6770.89","0.042","8.629","29.44","69.431","5.468","27.416","0.233","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3145.08","5.003","500","257.455","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","496.627","0.377","10","45.784","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.627","1.151","10","14.61","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.339","0.036","10","13.348","80","3.096","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","902.06","0.195","10","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","220","0.008","10","7.667","80","7.024","20","0.036","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1213.229","0.075","8","16.02","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","280.8","0.343","10","24.71","80","11.56","15","0.022","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","271.3","0.16","10","1.129","80","1.918","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","402.245","0.55","10","24.72","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.923","10","15.03","80","1.294","20","0.135","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","87.74","0.066","10","21.656","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.392","0.061","15","18.898","80","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","52.358","0.886","15","26.669","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","94.59","18.813","500","37.9","500","29.324","500","8.15","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.201","15","2.044","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.64","0.056","10","39.73","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1683.07","0.025","8","6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","35.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1346.98","0.072","10","7.84","80","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0.432","0.011","15","2.865","80","4.249","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","13.219","0.506","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","2.056","15","39.841","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","118.37","3.401","15","18.85","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","7.862","0.277","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","153.58","7.604","500","27.12","500","27.408","500","10.782","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.97","10","8.647","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.95","2.431","10","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.229","15","16.396","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","319.365","0.292","10","32.199","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","193.748","1.29","10","25.499","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","176.26","0.449","10","3.58","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","196.652","0.035","10","12.952","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","123.898","0.567","10","12.18","80","6.965","20","0.038","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","0","0.014","10","31.53","80","7.57","15","0.17","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","3080.16","24.048","1000","249.272","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157372.703","0.065","5","7.773","40","7.83","15","0.167","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156147.234","9.627","50","68.642","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.112","10","10.7","80","2.61","20","0.064","0.5","停机"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","520.99","0.112","5","7.25","50","-","-","0.037","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","432.86","1.139","10","18.521","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","55613.09","0.032","2","13.13","40","10.726","15","0.267","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","73825.2","23.68","50","216.54","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","64.743","0.361","10","34.341","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","394.85","1.807","10","27.3","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","46.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","56.16","1.7","10","23.559","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","311.04","4.42","10","46.52","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","738","0.148","8","6.378","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.416","10","44.9","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","74","0.142","10","16.25","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","136.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","60.739","1.989","10","4.983","80","7.641","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","47.1","0.981","10","15.912","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.786","0.038","10","2.512","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","917.57","0.068","30","24.873","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","12.61","0.243","8","4.049","60","6.79","15","0.027","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.074","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1544.5","0.031","10","45.189","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","246.326","0.491","15","29.371","80","2.592","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","29.635","6.604","15","14.204","80","13.516","20","0.111","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","207","3.327","10","62.165","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.079","15","6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","1.002","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","47","0.023","10","2.397","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","385.258","0.066","10","5.439","80","3.237","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","0.95","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","253.32","1.823","8","18.709","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0.178","0.207","10","12.245","80","-","-","0.019","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","300","1.13","45","24.026","500","0.62","70","0.51","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1441.843","0.614","8","32.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","0","0.546","15","27.63","60","0.593","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","2.502","15","14.629","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.341","0.023","10","12.488","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8555.993","7.895","16","31.717","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","121.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","599.62","0.475","10","15.205","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","207.59","0.285","8","17.751","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","476.15","0.033","10","28.559","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","35.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","302.4","6.309","10","41.68","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","512.35","4.971","10","23.62","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","699","0.028","10","24.19","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","5.667","10","50.2","80","6.059","15","-","-","停机"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","2.16","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10060.71","0.066","8","10.895","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12286.08","0.11","8","36.88","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","110.59","0.092","10","2.329","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","25.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.151","8","7.177","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.01","10","1.4","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","29.32","0.193","10","14.468","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","65.67","0.106","15","23.144","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","151.2","0.947","10","16.297","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","64.8","1.077","8","13.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","295.488","0.075","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.375","10","35.26","80","-","-","0.18","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","341.366","0.284","8","7.058","50","-","-","0.071","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","56.16","93.79","500","382.56","500","112.51","500","33.62","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","25.92","0.713","10","8.76","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","27.599","1.182","10","13.86","80","-","-","0.251","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","70.157","0.591","10","10.938","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","5.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","522.129","0.019","10","5.862","90","-","-","0.009","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2642.178","0.006","2","9.339","40","-","-","0.004","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","417.571","0.67","10","20.02","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","21.773","0.364","10","16.768","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","7.32","0.019","10","7.669","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","951.26","1.176","10","25.466","80","1.176","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.203","0.01","10","7.144","80","0.129","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","25.922","0.008","10","7.285","80","0.415","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","11.41","1.525","15","10.645","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","263.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","61.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2518.56","0.014","8","17.186","50","7.419","15","0.063","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","65.44","1000","551.412","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","285.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","62.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","468.521","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","117.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","78.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","58.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","722.995","0.489","10","12.559","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1385.93","2.87","10","24.058","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","31.97","0.598","8","15.094","50","-","-","0.111","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.599","15","10.236","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","5.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","442.32","0.279","15","12.093","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.42","10","37.7","80","1.83","15","0.024","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1019.668","0.536","8","10.127","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.373","0.239","5","13.9","50","2.645","12","0.025","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.086","1.806","10","14.388","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","292","0.23","10","28.176","80","3.382","20","0.025","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","0","1.73","10","11.4","80","2.89","15","0.021","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.009","10","5.351","80","0.53","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.147","10","6.5","100","2.01","50","-","-","停机"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.224","15","6.288","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","106.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","14.602","4.187","8","3.9","60","8.59","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8281.44","0.09","10","10.4","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","366.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","10","3.9","80","0.598","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","128.74","0.279","10","36.05","80","-","-","-","-","正常"]