{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","56477.047","0.661","148.991","320","0.063","100","7.528","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11964255","140.449","10.906","320","22.891","100","34.186","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","628534.5","7.275","-","-","-","-",1.1477,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","91294.047","1.057","-","-","-","-",2.0015,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","4001891.25","46.318","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1488125.75","17.224","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1523745.25","17.636","5.83","320","66.417","100","265.372","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699772.25","8.099","120.539","300","4.838","100","2.084","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1460160","16.9","13.61","200","2.58","200","1.71","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","726510.688","8.409","31.734","320","0","100","11.147","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","862496.875","9.983","0","320","0","100","5.827","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","86566.875","1.002","-","-","-","-",6.3007,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1706,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2863672.75","33.41","84.221","200","9.151","50","0","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2217542.5","25.894","78.94","200","5.325","50","5.723","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2536647.75","29.578","78.107","200","3.596","50","5.649","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","57694.21","0.67","215.225","200","4.454","35","414.792","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","895104.88","10.36","101.123","200","19.052","35","3.465","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","968643.5","11.21","113.667","200","14.23","35","1.601","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2553854.25","29.56","109.756","200","6.712","35","0.501","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1999688.75","23.145","130.918","200","22.018","50","3.485","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1301214.125","15.06","125.879","200","6.015","50","2.963","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1446079.375","16.737","133.715","200","17.329","50","3.695","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2771884.8","32.082","15.856","200","10.997","35","3.63","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","8.22","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","142271.642","1.675","9.849","50","0.194","35","16.079","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1308922.187","15.67","9.183","50","1.398","35","36.108","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","15205.499","0.183","4.632","50","3.752","35","22.135","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.027","0","73.753","50","5.823","35","59.514","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9695479.68","403978.32","6.876","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.937","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28007294.4","324.158","16.3","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10592311.68","122.596","9.67","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","39070.08","0.452","2.59","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","56488.32","0.654","3.07","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","28512","0.33",38.55,"120",1.03,"850",0.62,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1598789.625","18.504","9.121","320","7.086","100","5.012","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","268.259","320","155.99","100","196.906","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4671385","54.067","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","633312","7.33",5.83,"50",0.81,"35",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","644633.375","7.461","-","-","-","-",0.1564,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","142562.375","1.65","-","-","-","-",0.6657,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","24659.545","0.285","-","-","-","-",0.0003,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","355045.836","14793.576","25.32","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52804502.213","633.709",35.809,"100",20.515,"50",1.55,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","933508.166","11.517","31.657","100","17.24","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","427.024","0.005","207.035","550","1.301","280","8.177","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","335657.469","3.885","266.406","550","6.582","400","7.812","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","575424","6.66","253.91","550","6.48","400","8.19","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","907681","10.505","137.046","200","1.139","200","0.685","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","932203.5","10.789","50.796","200","5.238","200","4.459","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","263161.719","3.046","19.723","-","17.61","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1178950.75","13.645","53.09","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","833781.875","9.65","27.853","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3723443.25","43.095","72.035","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3144858","36.399","71.507","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3694571.5","42.761","48.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5881800","71.352","53.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1503175.75","19.053","34.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1711487.75","21.643","33.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1370735.125","15.865","56.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1790623","20.725","60.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3121710","130071.242","-","-","0.94","50","3.504","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3677861","42.568","42.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2585320","29.923","39.146","100","9.14","50","0.278","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","409146.719","4.736","34.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2476115","28.659","-","-","25.216","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17334240","200.628","37.854","100","0.992","50","4.464","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","493709.438","5.963","42.565","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5186550","60.03","37.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3544420","41.024","28.622","100","-","-","3.59","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1084800","12.556","-","-","3.1","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3630195.25","42.016","19.322","50","0.928","35","2.152","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1710695","21.6","44.237","100","0.878","50","1.44","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5719451.5","66.197","27.072","100","1.188","50","0.07","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10674986","123.553","49.569","100","1.365","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9932544","114.96","80.32","200","54.4","200","5.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1531.39","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","711047.88","8.23","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","22041.38","0.26","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11197282","129.59","64.31","120","5.77","100","5.26","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6117828","70.81","66.63","100","0.6","50","3.28","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159823.09","1.85","120.33","300","0.67","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1112439.38","12.88","82.27","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1342044.88","15.53","163.056","200","46.846","50","5.39","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1429562.63","16.55","136.584","200","39.61","50","5.591","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3199718.5","37.03","75.292","80","6.032","30","0.699","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2765892.5","32.01","74.914","80","5.069","30","1.013","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","4370.96","0.05","13.086","80","48.352","30","261.963","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3733186.75","43.21","75.717","80","25.817","30","1.325","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3381725.75","39.14","17.253","100","0.758","50","3.392","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2931411.75","34.478",9.2808,"100",0.7517,"50",6.6794,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1708090.375","19.77","74.782","250","9.15","80","1.382","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1866923.125","21.608","73.242","250","9.362","80","2.756","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2459327.25","28.464","75.483","250","5.871","80","114.767","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49380608","571.535","39.639","100","26.217","50","2.57","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7574231","87.665","233.89","320","2.96","100","3.91","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2922811.75","33.829","-","-","-","-",8.175,"20","正常"]