{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","268123.688","3.103","0","320","0","100","27.272","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","856544.25","9.914","0","320","0.415","100","0.436","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1246377.625","14.426","-","-","-","-",1.2049,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","2423063.75","28.045","-","-","-","-",1.9475,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","4559835.5","52.776","-","-","-","-","0.039","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1386006.875","16.042","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1669947.75","19.328","0.009","320","2.597","100","1.986","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700799","8.111","121.323","300","2.87","100","2.034","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2997216","34.69","11.07","200","2.67","200","0.71","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","975397.562","11.289","24.588","320","0.445","100","7.311","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","1264481.875","14.635","228.036","320","103.282","100","43.858","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","153.896","0.002","-","-","-","-",8.1598,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.138,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3006672.5","35.093","89.136","200","8.552","50","5.903","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2212851.25","25.828","83.079","200","4.569","50","4.8","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2517538.75","29.362","86.282","200","1.887","50","4.913","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","150051.75","1.74","31.822","200","1.258","35","153.144","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","906520.25","10.49","98.209","200","6.231","35","3.827","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","916667.75","10.61","100.775","200","6.686","35","1.544","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2477784","28.68","113.311","200","10.202","35","0.332","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2034338.625","23.546","136.746","200","19.392","50","4.459","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1320939.875","15.289","133.966","200","5.336","50","3.29","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1458234.75","16.878","133.831","200","19.81","50","3.461","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4638643.2","53.688","19.843","200","11.749","35","4.654","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.62","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11344.924","0.134","7.563","50","0.931","35","17.764","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1326168.827","15.844","18.959","50","3.563","35","43.948","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8385.733","0.099","0.513","50","0.098","35","9.702","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1.463","0","103.275","50","36.836","35","58.42","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35800133.76","1491672.24","19.209","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.521","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35229677.76","407.751","18.2","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-20969.28","-0.243","1.25","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-326306.88","-3.777","1.69","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-248019.84","-2.871","2.31","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","151200","1.75",47.2,"120",1.07,"850",0.14,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1217728.875","14.094","5.995","320","7.006","100","51.614","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5890309.5","68.175","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9063703","104.904","145.677","320","32.518","100","4.461","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4247214.5","49.158","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1335744","15.46",8.06,"50",1.07,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","863748.312","9.997","-","-","-","-",0.1311,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","139064.359","1.61","-","-","-","-",0.8397,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","31627.195","0.366","-","-","-","-",0.0006,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","280918.375","11704.932","0.58","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57457452.937","678.464",40.616,"100",26.421,"50",2.36,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","739369.645","8.734","49.694","100","27.063","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1488.44","0.017","189.107","550","1.256","280","7.531","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","339282.031","3.927","248.71","550","7.015","400","7.981","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","595296","6.89","253.71","550","6.42","400","7.98","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","817131","9.457","110.596","200","4.128","200","0.674","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1040131.125","12.039","63.386","200","5.875","200","4.822","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","263504.094","3.05","22.341","-","12.52","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1266934.375","14.664","60.489","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","847704.688","9.811","36.575","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3868408.75","44.773","73.287","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3208410.25","37.134","86.182","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3187705","36.895","57.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5992250.5","69.355","55.811","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1639179.625","18.972","39.401","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1856935.5","21.492","39.357","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1395655.75","16.153","63.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1819194.875","21.056","61.338","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3199750","133322.766","-","-","0.946","50","2.915","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3735668.25","43.237","43.303","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2640860","30.566","41.506","100","8.276","50","0.225","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","424367.156","4.912","39.161","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2497691.75","28.908","-","-","25.421","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16825508","194.74","33.479","100","0.908","50","4.846","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","484547","5.608","47.753","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4990310","57.758","36.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3377730","39.094","64.205","100","-","-","3.859","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1084600","12.553","-","-","1.618","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3741491.5","43.304","23.932","50","2.849","35","0.176","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1739831.875","20.137","43.64","100","0.771","50","1.457","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5913438.5","68.443","34.797","100","1.047","50","0.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11066664","128.086","58.046","100","1.257","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10197792","118.03","87.02","200","30.65","200","4.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1881.15","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","701499.94","8.12","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","26585.2","0.31","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11062358","128.03","71.09","120","5.5","100","3.73","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5907045.5","68.37","68.3","100","0","50","3.73","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","158717.67","1.84","70.12","300","0.14","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1328012","15.37","69.29","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1146766.75","13.27","164.215","200","42.716","50","4.513","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1368191.38","15.84","156.771","200","37.469","50","5.546","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3309457.5","38.3","75.892","80","9.746","30","0.854","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2851181.75","33","77.056","80","8.223","30","1.344","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1230.05","0.01","134.333","80","316.167","30","2842.417","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3685464.75","42.66","76.328","80","27.411","30","1.34","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3204629","37.091","12.484","100","0.759","50","3.381","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2347004.5","27.624",22.0664,"100",1.3234,"50",7.0228,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1773035.25","20.521","75.482","250","12.008","80","1.464","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1904680.375","22.045","75.773","250","16.622","80","2.627","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2514477.5","29.103","83.472","250","0.003","80","101.972","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","50041000","579.178","37.867","100","25.788","50","2.839","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8138422","94.195","268.38","320","14.57","100","4","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3112469.75","36.024","-","-","-","-",6.876,"20","正常"]