{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-02-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1644.805","1.054","25","43.612","250","8.284","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","484.96","239.165","500","98.5","500","104.921","500","5.181","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.112","0.009","15","5.365","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","72.84","0.009","10","21.17","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","163.154","0.156","10","38.788","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","190.512","0.06","8","18.051","50","1.186","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.01","0.006","10","18.15","80","3.97","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.011","0.507","10","45.517","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","98.669","0.523","10","28.561","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.04","10","41.213","80","-","-","0.338","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","989.521","0.011","1.5","4.216","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","761.796","0.391","10","19.158","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","187.488","3.335","10","31.109","80","6.232","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1048.03","0.432","10","1.436","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.011","10","25.2","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","486.43","0.01","10","4.18","80","0.03","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","1.007","10","29.629","80","8.902","20","0.013","1","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.47","15","1.34","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","18.749","0.202","10","7.749","80","5.53","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","228.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","121.824","0.076","10","4.625","70","1.065","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11197.41","0.168","8.629","30.654","69.431","4.933","27.416","0.3","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4859.904","13.177","500","329.362","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","496.584","0.046","10","21.748","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","14.602","1.349","10","8.44","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.037","10","15.402","80","2.202","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","936.78","0.601","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","183","2.971","10","14.495","80","10.188","20","0.032","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1271.981","0.106","8","18.48","50","-","-","0.131","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","393.12","0.007","10","18.77","80","9.3","15","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1118.88","1.999","10","47.178","80","6.081","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","312.201","0.359","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.413","0.804","10","15.844","80","1.633","20","0.158","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","70.89","0.054","10","19.203","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.013","15.607","15","24.405","80","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","48.47","2.478","15","28.47","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","422.21","34.847","500","69.39","500","12.833","500","12.03","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.888","0.01","15","4.755","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.68","1.355","10","41.935","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1755.65","0.021","8","4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","41.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1520.64","0.072","10","7.84","80","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","17.107","0.312","15","7.958","80","5.012","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","53.136","0.007","15","6.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","19","2.461","15","36.14","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","59.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","158.11","2.78","15","38.88","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","11.578","0.07","15","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","231.66","10.564","500","28.11","500","30.071","500","8.429","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.513","10","5.478","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.03","2.047","10","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.229","15","16.396","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","237.588","0.021","10","25.031","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","225.118","1.239","10","25.007","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","171.07","0.318","10","2.507","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","127.987","0.055","10","11.649","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","137.722","1.014","10","19.814","80","4.486","20","0.02","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4173.12","0.86","10","45.188","80","7.6","15","0.358","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","11289.02","34.238","1000","226.292","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144709.625","0.057","5","10.279","40","7.619","15","0.265","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146497.094","9.651","50","60.252","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.201","10","14.24","80","2.138","20","0.111","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","516.67","0.073","5","7.45","50","-","-","0.024","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.98","0.083","10","7.201","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","41204.16","0.15","2","14.25","40","11.233","15","0.244","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","55260","20.32","50","225.86","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","143.929","1.602","10","22.843","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","382.75","0.215","10","19.62","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","752.784","0.202","10","17.67","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","44.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","55.3","0.564","10","30.861","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","370.66","4.319","10","54.91","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","797","0.144","8","8.23","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","800.237","0.011","10","47.28","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","41","0.057","10","20.46","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","46.051","0.134","10","23.522","80","5.947","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","60.68","0.63","10","14.876","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.699","0.139","10","2.444","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","703.3","0.022","30","23.827","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","44.872","0.038","8","6.056","60","1.739","15","0.016","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0.086","0.074","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1500.01","0.028","10","36.294","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","271.382","0.165","15","36.074","80","7.529","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","97.286","6.917","15","13.389","80","12.815","20","0.085","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","175","0.322","10","8.929","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","7.78","0.091","15","4.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.616","10","4.266","80","-","-","0.012","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1148.861","0.041","10","14.776","80","1.052","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","38.966","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0.207","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","235.13","0.209","8","12.619","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","49.122","2.726","10","16.631","80","-","-","0.071","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","315","1.233","45","23.09","500","5.17","70","0.84","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1486.08","0.972","8","27.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","207.36","0.056","15","12.08","60","0.802","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.315","3.062","15","17.917","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","2.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.318","0.023","10","3.277","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9121.952","4.932","16","34.35","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","163.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","705.02","0.071","10","24.576","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","305.73","0.083","8","15.582","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","610.157","0.029","10","13.607","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","126.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","346.46","3.953","10","46.03","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","576.29","4.817","10","26.03","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","848","0.085","10","28.46","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","259.459","0.01","10","44.202","80","7.439","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","80.957","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11147.06","0.039","8","10.398","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10318.75","0.11","8","28.22","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","137.38","0.017","10","1.253","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","114.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","90.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.149","8","7.116","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","71.987","0.01","10","1.4","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","30.6","0.127","10","46.38","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70","0.041","15","25.062","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","172.282","0.386","10","9.323","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","235.87","1.716","8","17.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","313.286","0.147","10","33.5","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","18.14","0.119","10","41.17","80","-","-","0.187","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","1140.566","0.086","8","7.892","50","-","-","0.051","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","78.278","99.34","500","244.99","500","22.73","500","30.55","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","43.2","0.685","10","8.13","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.793","1.009","10","17.32","80","-","-","0.232","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.562","3.895","10","10.514","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","32.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","412.034","0.106","10","7.416","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2019.07","0.029","2","8.429","40","-","-","0.004","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","402.106","0.333","10","26.456","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.413","0.302","10","40.395","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","17.928","0.303","10","13.743","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","2139.26","2.759","10","39.968","80","5.295","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","142.203","0.034","10","7.865","80","0.182","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","63.654","0.013","10","8.092","80","1.239","20","0.021","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.838","2.536","15","10.327","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","192.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","108.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2676.67","0.034","8","15.866","50","7.837","15","0.076","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.096","1000","324.475","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","359.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","64.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","610.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","105.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","114.705","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","63.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","902.448","0.74","10","11.95","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1341.11","3.221","10","29.678","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.841","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","88.99","0.171","8","8.213","50","-","-","0.069","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.348","15","19.81","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","4.161","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","440.64","0.161","15","11.828","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.42","10","37.7","80","1.83","15","0.024","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1104.738","0.69","8","19.289","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.183","0.53","5","13.9","50","2.645","12","0.025","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.086","0.723","10","15.925","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","6.68","10","39.31","80","13.674","20","0.026","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","92.45","0.6","10","34.91","80","1.715","15","0.075","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","28.956","0.04","10","5.329","80","1.099","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","27.4","100","4.96","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.091","15","8.763","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","14.947","2.553","8","12.3","60","11.12","15","0.022","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8313.41","0.14","10","19.5","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","381.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","120.96","0.022","10","13.9","80","0.384","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","178.85","0.277","10","20.53","80","-","-","-","-","正常"]