{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","168679","2.037","0","320","0.716","100","22.584","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1196354.875","13.847","0","320","6.104","100","4.388","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1082129.875","12.525","-","-","-","-",1.2101,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","2631486.5","30.457","-","-","-","-",1.9288,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","22452554","259.868","-","-","-","-","1.182","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","723457.5","8.373","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1645771.75","19.048","0.001","320","1.625","100","2.22","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","710456.938","8.223","114.895","300","2.682","100","2.014","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7369056","85.29","10.97","200","2.56","200","0.95","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","345077.75","10.65","23.842","320","0.045","100","6.903","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","1176650","13.619","194.272","320","243.527","100","32.987","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",8.2244,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1215,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2963825.75","34.605","83.324","200","10.598","50","5.672","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2185784.25","25.567","88.256","200","5.799","50","4.522","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2484920","28.99","83.963","200","2.402","50","4.672","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","81663.22","0.94","55.493","200","2.657","35","126.369","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","901618.5","10.44","107.808","200","14.24","35","3.744","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","904535.13","10.47","109.392","200","10.013","35","1.516","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2668537.5","30.89","116.217","200","14.366","35","0.334","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2048559.5","23.71","142.486","200","14.017","50","5.371","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1297286","15.015","138.151","200","5.824","50","2.667","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1483044.25","17.165","143.057","200","13.36","50","2.559","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4664563.2","53.988","18.439","200","10.753","35","5.101","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.65","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","2823.522","0.033","10.582","50","1.794","35","17.706","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1287547.571","15.389","14.285","50","3.139","35","40.486","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7145.542","0.085","0.308","50","0.004","35","5.82","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","80.214","50","22.139","35","55.151","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.072","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.442","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","218453.76","2.528","1.45","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-227560.32","-2.634","1.33","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-548519.04","-6.349","1.85","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-383495.04","-4.439","1.99","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","217728","2.52",49.62,"120",2.58,"850",0.09,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1103856","12.776","8.403","320","7.202","100","22.139","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6192075","71.668","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9093814","105.252","145.298","320","31.234","100","4.285","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2847001.75","32.951","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1284768","14.87",5.64,"50",0.88,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","399940.438","4.629","-","-","-","-",0.127,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8933.572","0.103","-","-","-","-",0.7065,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0042,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","282775.793","11782.325","0.44","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57767321.824","682.219",40.739,"100",23.751,"50",2.191,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","381157.76","4.499","76.581","100","41.705","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","26062.199","0.302","205.857","550","1.395","280","5.865","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348109.969","4.029","259.095","550","7.647","400","7.851","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","629856","7.29","255.76","550","6.27","400","7.78","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","811678","9.394","108.272","200","3.643","200","0.665","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","974295.75","11.277","55.121","200","5.034","200","4.509","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264852.781","3.065","23.571","-","10.537","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1255171.875","14.528","61.496","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","800532.562","9.265","33.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4031138.5","46.657","79.385","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3215023.75","37.211","83.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2692269.25","31.16","57.122","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5930527","68.64","56.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1584683.125","18.341","42.651","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1867960.75","21.62","37.674","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1405778.25","16.271","64.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1756835.125","20.334","68.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3206640","133610.031","-","-","0.924","50","2.823","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3769890","43.633","43.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2590290","29.98","41.482","100","7.461","50","0.244","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","428175.656","4.956","39.033","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2502458.75","28.964","-","-","25.105","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16763033","194.017","33.886","100","1.517","50","5.004","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","353270.688","4.089","40.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4906970","56.793","37.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3354600","38.827","35.162","100","-","-","3.752","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064660","12.322","-","-","1.224","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3799797.25","43.979","24.628","50","2.869","35","0.194","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1812395.25","20.977","44.849","100","0.812","50","1.446","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6082169","70.396","35.427","100","0.98","50","0.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11287582","130.643","56.427","100","1.208","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10329984","119.56","82.63","200","27.68","200","4.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2164.67","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","715389.38","8.28","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","102201.91","1.18","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11005196","127.37","62.99","120","5.86","100","4.37","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6089063","70.48","67.45","100","0","50","3.93","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","173755.19","2.01","62.42","300","0.16","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1325254.38","15.34","69.01","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1150269","13.31","158.149","200","45.308","50","4.226","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1346760.13","15.59","139.668","200","47.74","50","3.666","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3478252.75","40.26","76.824","80","12.287","30","1.033","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2918335.25","33.78","77.041","80","12.944","30","1.557","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","669.15","0.01","33.964","80","52.25","30","612.649","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3558800.5","41.19","74.583","80","27.71","30","1.377","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3353650.75","38.815","18.449","100","0.682","50","4.13","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2904701.5","34.175",13.0179,"100",0.3602,"50",7.3004,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1774835.25","20.542","75.115","250","15.849","80","1.412","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1970114.25","22.802","76.855","250","22.68","80","2.42","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2559060","29.619","80.648","250","0","80","97.298","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","50327840","582.498","38.425","100","25.999","50","3.016","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8220787","95.148","262.13","320","9.5","100","3.99","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3135113.75","36.286","-","-","-","-",6.878,"20","正常"]