{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-02-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1681.093","0.887","25","53.115","250","8.963","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","327.78","254.147","500","127.46","500","102.212","500","6.53","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.173","0.008","15","8.466","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","203.9","2.124","10","42.68","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","68.483","0.157","10","38.996","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","197.683","0.106","8","15.651","50","0.842","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","109.73","4.075","10","33.491","80","4.487","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","0.005","10","19.7","80","4.04","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.786","0.05","10","23.729","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","53.654","0.542","10","24.459","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.043","10","13.031","80","-","-","0.245","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1058.105","0.013","1.5","4.488","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","868.713","0.284","10","16.535","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","450.403","3.015","10","27.089","80","5.635","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1378.94","0.089","10","1.5","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.011","10","25.2","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","520.99","0.01","10","4.31","80","0.03","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","1.007","10","29.629","80","8.902","20","0.013","1","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.001","0.44","15","1.634","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.183","10","6.052","80","4.353","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","105.062","0.08","10","4.578","70","1.05","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10338.47","0.127","8.629","29.722","69.431","4.844","27.416","0.218","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3916.08","12.992","500","464.701","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","315.213","0.064","10","20.148","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.885","1.673","10","7.51","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.464","0.025","10","16.587","80","2.269","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","758.8","0.474","10","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","222","5.024","10","11.506","80","10.047","20","0.025","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1209.514","0.087","8","19.21","50","-","-","0.129","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","523.58","0.006","10","18.76","80","4.49","15","0.032","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1274.4","1.789","10","48.24","80","5.847","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","303.859","0.559","10","10.169","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","106.2","80","1.47","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","20.563","0.933","10","17.118","80","1.512","20","0.229","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","82.09","0.083","10","14.598","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.055","2.366","15","21.272","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","41.04","1.077","15","27.641","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","163.21","21.833","500","47.54","500","0.014","500","11.34","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.738","0.012","15","3.464","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.24","2.075","10","38.966","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1778.11","0.022","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","17.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1623.46","1.542","10","12.231","80","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.24","0.138","15","11.981","80","4.372","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","51.149","0.024","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","20","2.446","15","35.965","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","204.77","4.812","15","67.72","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","13.91","0.073","15","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","175.33","10.454","500","30.2","500","30.218","500","9.047","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.96","0.407","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.229","15","16.396","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","207.856","0.045","10","24.652","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","222.4","1.348","10","28.781","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","154.66","0.424","10","2.396","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","222.021","0.037","10","12.846","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.621","0.697","10","8.418","80","3.87","20","0.01","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4022.78","0.503","10","32.047","80","7.41","15","0.234","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15718.75","34.776","1000","226.941","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145764.5","0.088","5","10.534","40","7.865","15","0.308","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146309.969","9.756","50","58.779","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.016","10","12.01","80","1.784","20","0.063","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","533.95","0.745","5","10.14","50","-","-","0.043","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","463.97","0.07","10","7.255","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","49419.94","0.035","2","11.97","40","10.244","15","0.219","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","61283.04","23.24","50","203.31","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","129.331","0.086","10","28.837","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","454.46","0.148","10","19.54","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","543.24","0.219","10","34.15","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","30.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","19.01","0.602","10","25.48","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","354.24","0.868","10","54.21","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","913","0.148","8","7.888","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","391.651","0.011","10","39.594","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","39","0.026","10","23.46","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","221.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","19.613","0.221","10","26.989","80","6.805","20","0.015","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","55.56","0.997","10","32.566","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.986","0.145","10","2.761","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","879.55","0.033","30","22.789","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","50.03","0.052","8","8.526","60","1.496","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0.173","0.074","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1606.24","0.03","10","28.719","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","304.128","0.006","15","37.49","80","4.479","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","101.088","6.617","15","14.185","80","12.031","20","0.084","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","172","0.759","10","8.463","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","4.32","0.098","15","5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","3.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.611","10","6.373","80","-","-","0.011","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1111.45","0.045","10","15.83","80","0.972","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","19.958","0.033","10","1.952","80","0.508","20","0.038","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","315.21","0.221","8","25.489","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","69.003","0.366","10","10.954","80","-","-","0.045","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","331","1.25","45","23.335","500","4.94","70","1.42","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1456.358","1.138","8","30.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","450.14","0.249","15","31","60","1.632","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","29.876","3.802","15","20.983","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","3.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.026","10","2.149","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9118.87","5.751","16","31.818","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","181.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","750.82","0.073","10","27.159","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","299.91","0.154","8","23.604","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","436.32","0.032","10","12.341","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","79.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","370.66","2.078","10","45.85","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","646.27","4.268","10","27.31","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","883","0.12","10","24.68","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","435.888","0.047","10","58.033","80","8.391","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","2.333","0.07","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10302.611","0.018","8","11.305","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10638.43","0.12","8","28.54","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","152.06","0.02","10","1.301","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","97.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","65.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.151","8","7.177","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","3.501","0.011","10","6.319","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","1.89","0.134","10","4.526","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","60.73","0.038","15","18.631","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","163.037","0.493","10","9.054","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","156.38","2.282","8","15.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","345.427","0.175","10","39.2","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.022","10","42.54","80","-","-","0.207","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","181.872","0.074","8","6.684","50","-","-","0.049","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","256.09","83.03","500","204.26","500","70.19","500","24.67","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","0.465","10","5.69","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","24.352","0.681","10","18.019","80","-","-","0.197","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","89.942","4.125","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","459.047","0.211","10","7.034","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2854.229","0.401","2","12.707","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","375.322","0.149","10","17.266","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.906","0.413","10","39.292","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.4","0.313","10","13.515","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1397.95","3.639","10","40.785","80","6.462","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","67.3","0.07","10","8.228","80","0.217","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.442","0.01","10","7.56","80","3.15","20","0.031","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","35.612","1.189","15","12.162","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","64.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","66.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2695.68","0.035","8","16.184","50","8.331","15","0.087","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.949","1000","364.082","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","373.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","60.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","632.863","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","109.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","45.559","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","879.984","0.86","10","12.686","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1287.54","2.8","10","29.651","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.08","0.11","8","13.395","50","-","-","0.067","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.282","15","24.793","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","458.16","0.192","15","13.63","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.42","10","37.7","80","1.83","15","0.024","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1225.341","0.674","8","19.421","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","165.836","0.452","5","18.424","50","1.909","12","0.052","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.589","0.569","10","26.293","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","387","4.331","10","24.394","80","9.786","20","0.018","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","106.27","0.593","10","24.97","80","1.51","15","0.054","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.306","10","5.33","80","2.051","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","9.7","100","6.37","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.096","15","7.387","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","89.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.263","8","14.5","60","11.68","15","0.027","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8128.51","0.22","10","18.81","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","328.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","96.77","0.021","10","13.9","80","0.331","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","160.7","0.474","10","20.77","80","-","-","-","-","正常"]