{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","86815.945","1.005","0","320","14.314","100","20.017","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","825628.625","9.556","0","320","73.822","100","46.101","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1480137.375","17.131","-","-","-","-",1.191,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","138677.469","1.605","-","-","-","-",0.7923,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26789802","310.067","-","-","-","-","1.443","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13359.992","0.155","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1671116.75","19.342","0","320","0.405","100","2.152","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","741394.375","8.581","96.66","300","2.142","100","1.995","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8209728","95.02","18.38","200","1.59","200","1.19","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","1048289.438","12.133","322.082","320","465.926","100","41.938","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","140.631","0.002","-","-","-","-",8.3271,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.0905,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3003860.25","35.056","88.826","200","10.552","50","0","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2207437.25","25.813","85.011","200","7.344","50","4.456","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2482605.75","28.978","87.565","200","4.882","50","4.489","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","67801.29","0.78","39.024","200","1.279","35","123.094","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","951922.06","11.02","107.117","200","11.764","35","3.826","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","993004.94","11.49","106.893","200","11.6","35","1.552","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2659159.75","30.78","115.078","200","12.676","35","0.354","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2052373.375","23.754","145.436","200","18.772","50","4.979","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1303668.875","15.089","156.282","200","5.943","50","2.502","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1480950.75","17.141","146.206","200","14.807","50","2.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4682448","54.195","22.249","200","9.126","35","4.686","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","0.65","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","4034.032","0.047","10.24","50","2.302","35","17.227","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1257028.43","15.005","9.945","50","5.6","35","38.843","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9848.536","0.117","0.52","50","0.005","35","4.868","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","91.069","50","17.909","35","52.501","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.568","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","2.064","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","41251680","477.45","19.57","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-295894.08","-3.425","1.41","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-549158.4","-6.356","1.86","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-421683.84","-4.881","2.18","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","213408","2.47",46.14,"120",1.03,"850",0.05,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","999094.312","11.564","6.166","320","7.185","100","19.691","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5800691.5","67.138","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8983147","103.972","142.487","320","28.436","100","4.122","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2910887.5","33.691","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1275264","14.76",5.36,"50",0.72,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","419807.75","4.859","-","-","-","-",0.1247,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8335.539","0.096","-","-","-","-",0.5586,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0041,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","284270.902","11844.621","0.34","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56097714.894","662.926",38.79,"100",25.467,"50",2.033,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","265586.87","3.137","78.333","100","42.659","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","68389.297","0.792","224.552","550","1.523","280","5.04","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355160.156","4.111","258.56","550","6.972","400","7.355","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","643680","7.45","258.48","550","6.56","400","8.15","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","884382","10.236","125.281","200","3.706","200","0.651","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","929936.062","10.763","54.178","200","4.939","200","4.133","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","261983.141","3.032","23.84","-","9.493","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1231720.75","14.256","64.117","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","769981.812","8.912","32.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4065447","47.054","84.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2987171.5","36.864","81.335","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2601172.25","30.106","55.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5957140.5","68.948","56.215","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1642746","19.013","44.742","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1919931.25","22.221","38.957","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1418254","16.415","65.916","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1766117.375","20.441","63.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3232560","134690.031","-","-","0.884","50","2.859","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3798985.75","43.97","46.797","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2729190","31.588","41.473","100","7.408","50","0.271","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","430429.969","4.982","38.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2497684.25","28.908","-","-","28.261","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16465242","190.57","29.009","100","1.707","50","4.988","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","356862.531","4.13","42.336","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4870690","56.374","37.833","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3348860","38.759","69.315","100","-","-","3.687","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1051560","12.171","-","-","1.049","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3822265.25","44.239","24.566","50","2.798","35","0.201","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1869108.875","21.633","45.233","100","0.89","50","1.441","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6189619","71.639","34.581","100","0.891","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11318671","131.003","54.417","100","1.189","50","0.041","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10131264","117.26","81.69","200","32.26","200","4.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2235.09","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","733484.25","8.49","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","80833.82","0.94","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11251871","130.23","52.66","120","6.22","100","4.12","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6167909","71.39","66.71","100","0","50","3.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","181151.31","2.1","66.1","300","0.14","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1319230.88","15.27","70.15","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1090476.75","12.62","127.486","200","43.303","50","4.522","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1370561.5","15.86","149.125","200","42.383","50","4.309","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3389522.5","39.23","75.265","80","13.86","30","1.105","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3056733.75","35.38","75.275","80","14.453","30","1.84","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","988.46","0.01","15","80","14.781","30","287.806","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3533990.5","40.9","75.727","80","27.153","30","1.589","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3398463.25","39.334","20.842","100","0.705","50","3.966","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3039486.25","35.723",13.1328,"100",0.365,"50",7.3281,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1798864","20.82","74.249","250","16.474","80","1.358","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1970385.5","22.805","76.019","250","20.278","80","2.435","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2580532","29.867","59.506","250","0","80","135.11","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","50261380","581.729","39.177","100","26.069","50","2.908","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8202463.5","94.936","264.77","320","9.25","100","4.03","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2987804","34.581","-","-","-","-",6.779,"20","正常"]