{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-02-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1471.622","1.479","25","50.908","250","9.638","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","345.6","284.142","500","83.25","500","112.666","500","2.531","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.78","0.01","15","11.609","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","125.28","0.027","10","45.2","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","151.348","0.148","10","36.287","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","188.957","0.071","8","14.232","50","0.509","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","166.75","7.618","10","24.887","80","7.323","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","229.82","0.007","10","19.94","80","4","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.026","0.072","10","27.897","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","38.966","1.043","10","21.455","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.028","10","14.198","80","-","-","0.157","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","874.388","0.019","1.5","6.397","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","430.721","0.286","10","17.734","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","532.57","2.052","10","33.553","80","4.9","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1491.26","0.053","10","2.193","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.011","10","25.2","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","455.33","0.01","10","5.2","80","0.03","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","17.28","0.595","10","31.058","80","5.659","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.134","0.364","15","5.733","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","24.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.096","10","4.669","80","4.278","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","206.928","0.044","10","4.052","70","1.03","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9892.04","0.136","8.629","30.263","69.431","5.145","27.416","0.219","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3156.576","4.861","500","221.001","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","404.317","0.075","10","10.46","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.937","10","2.37","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.014","10","19.663","80","2.32","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","891.56","0.33","10","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","5.91","10","10.61","80","10.763","20","0.026","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1161.302","0.065","8","18.7","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","16.42","0.007","10","16.12","80","5.65","15","0.043","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1200.96","1.529","10","48.989","80","5.667","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","346.362","0.769","10","15.654","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","106.2","80","1.47","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","25.747","0.853","10","18.072","80","1.464","20","0.301","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","101.67","0.051","10","16.83","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.354","0.713","15","9.494","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","31.104","1.918","15","25.622","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","225.22","14.848","500","36.75","500","0.014","500","10.83","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.184","0.008","15","3.444","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","2.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.8","0.311","10","37.229","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1954.37","0.024","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","55.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1691.71","0.726","10","9.807","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.152","0.23","15","15.766","80","9.13","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.896","0.028","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","2.461","15","37.447","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","161.57","4.638","15","62.92","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","13.565","0.072","15","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","235.91","8.518","500","22.79","500","52.846","500","7.306","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","10.29","0.068","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.229","15","16.396","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","176.129","0.085","10","21.387","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","235.082","1.993","10","23.873","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","188.35","0.468","10","2.7","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","337.97","0.036","10","12.972","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","137.117","0.29","10","4.64","80","3.801","20","0.019","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6372.86","0.49","10","43.078","80","7.31","15","0.159","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","12518.5","35.955","1000","225.286","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150432.859","0.168","5","9.606","40","8.072","15","0.227","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149422.188","9.681","50","61.238","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.06","0.012","10","11.97","80","1.395","20","0.073","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","412.13","1.626","5","17.05","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","471.74","0.074","10","7.476","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","47487.17","0.031","2","11.56","40","9.482","15","0.229","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","62168.16","21.74","50","216.51","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","78.657","0.083","10","35.674","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","413.86","0.146","10","17.19","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","540.12","0.265","10","29.64","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","123.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","3.46","0.704","10","18.106","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","361.15","0.179","10","58.63","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","850","0.149","8","8.965","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","291.946","0.013","10","47.932","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","21","0.056","10","25.18","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","17.366","0.356","10","21.597","80","7.188","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","49.02","1.226","10","49.748","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.8","0.103","10","2.716","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","829.44","0.034","30","22.297","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","1.108","0.064","8","8.388","60","1.574","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0.346","0.068","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1590.94","0.241","10","45.017","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","221.184","0.007","15","31.28","80","6.073","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","71.885","6.966","15","15.248","80","11.848","20","0.092","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","39","1.006","10","13.509","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.107","15","5.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","22.775","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.229","10","5.304","80","-","-","0.01","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1166.227","0.093","10","16.703","80","0.902","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","20.045","0.154","10","5.377","80","0.475","20","0.075","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","317.88","0.206","8","31.815","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","48.239","0.074","10","11.993","80","-","-","0.038","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","350","1.261","45","23.022","500","4.61","70","1.72","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1324.858","0.974","8","30.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","10","9.9","80","3.29","15","0.019","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","477.79","0.237","15","29.91","60","1.459","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","20.684","4.63","15","24.479","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.723","0.028","10","3.459","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8732.416","9.419","16","37.275","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","202.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","682.56","0.071","10","29.578","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","442.36","0.213","8","25.591","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","7.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","507.946","0.04","10","12.822","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","124.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","309.31","1.918","10","44.23","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","660.96","3.634","10","24.68","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","792","0.222","10","22.93","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","193.018","0.012","10","61.413","80","9.507","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","112.752","0.073","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11223.356","0.044","8","11.627","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10944.29","0.11","8","26.58","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","76.03","0.019","10","0.89","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","126.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","71.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.279","8","8.174","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.232","0.016","10","11.071","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.55","0.125","10","8.455","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","61.78","0.045","15","19.871","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","148.003","0.65","10","12.083","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","191.81","0.11","8","14","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","309.398","0.192","10","31.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.026","10","35.39","80","-","-","0.19","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","431.14","0.172","10","8.294","80","3.11","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","924.739","0.071","8","7.091","50","-","-","0.045","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","196.474","50.72","500","132.12","500","90.06","500","19.8","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","37.15","0.494","10","5.54","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.475","0.606","10","15.873","80","-","-","0.183","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.982","3.985","10","14.331","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","292.69","0.095","10","7.541","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2433.469","0.742","2","10.924","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","379.296","0.128","10","25.142","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.066","0.423","10","37.484","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.616","0.107","10","12.105","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1437.7","3.924","10","40.502","80","7.743","15","0.02","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","123.993","0.083","10","7.375","80","0.193","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","72.734","0.069","10","7.56","80","4.582","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.546","1.038","15","12.439","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","74.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","25.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3170.02","0.018","8","16.674","50","6.519","15","0.096","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","47.377","1000","383.258","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","311.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","83.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","608.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","81.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","80.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","57.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","957.053","0.859","10","13.789","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1284.4","3.041","10","28.096","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","89.86","0.098","8","15.39","50","-","-","0.067","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.081","15","28.98","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","672.96","0.124","15","16.223","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.42","10","37.7","80","1.83","15","0.024","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1241.656","0.775","8","21.02","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","156.686","0.34","5","19.206","50","1.307","12","0.055","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.824","0.295","10","16.709","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","391","2.971","10","18.66","80","7.127","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","106.27","0.776","10","30.29","80","1.733","15","0.063","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","30.782","0.411","10","4.991","80","2.325","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","12.4","100","6.3","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.11","15","7.064","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","119.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.105","8","16.4","60","12.03","15","0.019","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8259.84","0.1","10","21.61","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","334.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","48.38","0.021","10","13.9","80","0.354","15","0.026","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","206.5","0.275","10","16.61","80","-","-","-","-","正常"]