{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-02-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1744.134","1.007","25","53.366","250","9.845","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","367.51","284.145","500","117.14","500","101.173","500","3.01","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.417","0.026","15","14.757","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","108","0.023","10","32.73","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","148.254","0.143","10","35.086","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","195.523","0.006","8","25.336","50","2.119","15","0.057","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","117.5","6.391","10","20.617","80","6.625","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.007","10","18.78","80","3.96","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.003","0.093","10","30.538","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","91.325","1.466","10","24.722","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","61.34","0.01","10","8.5","80","-","-","0.12","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","733.71","0.023","1.5","6.932","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","704.813","0.372","10","18.92","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","451.958","0.9","10","41.513","80","4.096","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1469.66","0.046","10","1.033","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","57.89","0.022","10","37.309","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","496.8","0.01","10","4.04","80","0.03","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","30.24","0.016","10","34.39","80","2.646","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.007","0.037","15","14.765","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","13.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.301","0.295","10","5.725","80","4.133","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","240.451","1.29","10","19.63","70","4.602","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9814.03","0.063","8.629","30.46","69.431","5.63","27.416","0.177","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3457.296","20.97","500","176.96","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","522.703","0.072","10","16.075","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.837","1.191","10","12.53","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.736","0.012","10","17.529","80","2.199","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","704.05","0.298","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","5.116","10","9.728","80","9.28","20","0.026","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1055.549","0.272","8","18.82","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","427.68","0.007","10","20.64","80","7.71","15","0.039","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1140.48","1.047","10","45.99","80","4.481","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","304.269","0.815","10","13.276","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","106.2","80","1.47","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","40.608","1.024","10","16.964","80","1.534","20","0.368","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","146.43","0.107","10","28.042","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.211","46.432","15","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","21.859","4.077","15","22.906","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","213.88","12.003","500","31.36","500","17.632","500","10.46","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","17.211","0.076","15","3.205","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.44","0.092","10","43.698","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1823.04","0.022","8","4.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","22.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1661.47","1.149","10","11.367","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.558","0.433","15","10.194","80","7.305","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","14.947","3.225","15","32.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","20","2.425","15","39.88","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","184.03","4.586","15","59.07","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.947","0.072","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","188.1","10.622","500","22.67","500","35.253","500","3.846","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","2.65","10","4.757","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.86","0.113","10","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.229","15","16.396","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","178.746","0.1","10","20.21","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","153.289","1.98","10","20.548","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.053","10","5.136","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","316.8","0.035","10","11.783","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","130.896","0.114","10","8.203","80","4.773","20","0.021","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8030.02","0.526","10","63.4","80","6.71","15","0.141","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14185.15","37.144","1000","226.211","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154849.062","0.214","5","6.965","40","8.473","15","0.082","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154537.562","9.638","50","60.039","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.039","10","7.34","80","1.414","20","0.102","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","481.25","0.917","5","16.76","50","-","-","0.111","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","455.33","0.07","10","7.182","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","51712.99","0.035","2","12.31","40","8.716","15","0.217","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","63936.24","24.01","50","282.51","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","111.12","0.041","10","40.059","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","527.9","0.061","10","17.49","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","432.912","0.251","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","50.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","54.43","0.568","10","16.328","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","411.26","0.185","10","53.69","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","714","0.671","8","9.31","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","472.176","0.037","10","40.831","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","45","0.193","10","26.83","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","94.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","17.626","0.265","10","11.581","80","3.681","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","91.76","1.128","10","45.528","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.269","0.01","10","2.043","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","895.1","0.068","30","20.795","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","52.102","0.07","8","6.935","60","2.193","15","0.023","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0.086","1.301","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1653.55","0.093","10","41.49","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","275.098","0.006","15","31.354","80","6.034","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","85.709","7.712","15","16.186","80","12.936","20","0.103","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","171","1.296","10","9.117","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.128","15","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","30.905","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.066","10","5.214","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1125.878","0.242","10","20.942","80","1.153","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","26.698","0.496","10","5.588","80","0.502","20","0.074","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","369.29","0.225","8","23.319","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","64.806","0.337","10","15.804","80","-","-","0.078","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","381","1.257","45","22.684","500","4.17","70","1.55","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1485.216","0.714","8","31.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","424.22","1.21","15","28.78","60","2.004","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","14.707","4.014","15","20.667","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.946","0.022","10","6.872","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8718.162","9.915","16","34.474","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","177.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","43.805","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","834.62","0.07","10","26.716","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","412.5","0.555","8","17.625","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","510.71","0.03","10","8.702","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","65.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","332.64","1.588","10","41.56","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","633.31","3.776","10","23.89","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","807","0.287","10","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","153.619","0.011","10","65.985","80","9.854","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","49.334","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8539.343","0.036","8","9.373","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10075.1","0.12","8","24.23","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","127.87","0.021","10","0.389","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","127.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","122.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","80.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.215","8","9.393","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.237","0.308","10","7.032","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.18","0.435","10","15.105","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70.78","0.05","15","18.206","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","184.291","0.523","10","9.912","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","176.26","0.061","8","23.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","299.462","0.203","10","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.025","10","43.6","80","-","-","0.228","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","429.41","0.141","10","7.057","80","1.16","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","507.341","0.072","8","7.232","50","-","-","0.043","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","205.114","44.25","500","115.81","500","26.93","500","21.9","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.447","10","5.46","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.079","0.461","10","17.209","80","-","-","0.146","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","112.493","2.865","10","7.128","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","476.095","0.409","10","8.507","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2596.193","0.447","2","13.058","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","434.16","0.329","10","19.711","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.474","0.476","10","35.97","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","16.032","0.052","10","11.081","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1372.9","4.038","10","41.796","80","7.812","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.185","0.018","10","7.714","80","0.026","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","72.187","0.2","10","7.56","80","5.466","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.568","1.07","15","11.92","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","208.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3037.82","0.018","8","16.285","50","8.403","15","0.121","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.12","1000","495.852","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","397.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","89.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","730.521","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","116.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","60.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","709.603","0.809","10","14.729","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1327.36","0.694","10","22.204","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","98.5","0.2","8","14.275","50","-","-","0.07","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","13.796","2.138","15","22.689","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","678.72","0.082","15","18.97","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.42","10","37.7","80","1.83","15","0.024","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","342.791","0.763","8","19.669","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","153.98","0.283","5","20.192","50","1.722","12","0.058","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.613","0.295","10","17.766","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","374","2.77","10","17.218","80","6.518","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","113.18","0.733","10","29.51","80","1.773","15","0.068","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.496","10","4.515","80","2.15","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.328","10","13.2","100","5.47","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.049","15","7.699","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","16.762","2.224","8","14.9","60","12.23","15","0.024","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8067.17","0.15","10","19.78","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","340.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.02","10","13.9","80","0.388","15","0.038","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","210.82","0.162","10","15.92","80","-","-","-","-","正常"]