{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","504642.5","5.841","0","320","22.715","100","11.068","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1650827.625","19.107","0","320","17.598","100","125.755","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1762384.5","20.398","-","-","-","-",1.1137,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","310479.75","3.594","-","-","-","-",1.9015,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","20896366","241.856","-","-","-","-","1.091","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1917933.625","22.198","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1624791.75","18.806","0","320","0.497","100","2.243","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","689333.562","7.978","105.702","300","2.438","100","1.95","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6861024","79.41","22.51","200","1.85","200","1.47","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","1020826","11.815","407.622","320","402.998","100","55.565","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",8.175,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.0772,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2931235","34.442","93.086","200","11.831","50","5.752","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2178397.25","25.416","82.478","200","10.829","50","4.694","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2442128.25","28.393","86.087","200","5.072","50","4.73","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","640990.06","7.42","156.429","200","8.742","35","402.817","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","960719.19","11.12","104.025","200","19.049","35","3.711","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","947516.13","10.97","109.588","200","10.977","35","1.553","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2832063.25","32.78","116.451","200","14.808","35","0.324","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2009919.625","23.263","131.22","200","17.475","50","4.876","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1285451.375","14.878","124.188","200","6.956","50","2.542","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1537608.75","17.796","122.91","200","16.741","50","2.069","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4578854.4","52.996","18.623","200","7.585","35","5.385","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","5.03","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","3210.953","0.038","6.783","50","1.703","35","17.395","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1224951.717","14.618","16.792","50","5.46","35","40.223","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","16579.396","0.196","1.615","50","0.002","35","4.88","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","80.322","50","20.162","35","50.471","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38747669.76","1614486.24","19.583","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10023108.48","116.008","8.267","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","41260475.52","477.552","18.45","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-350948.16","-4.062","1.58","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","47484783.36","549.592","21.43","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-414046.08","-4.792","2.02","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","201312","2.33",44.41,"120",1.11,"850",0.09,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1070228.125","12.69","1894.027","320","1527.464","100","40.207","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5164559","59.775","-","-","-","-",13.0364,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8497703","103.392","178.338","320","30.172","100","3.758","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2846685.25","32.948","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1356480","15.7",14.48,"50",1.68,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","865952.375","10.023","-","-","-","-",0.3308,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","186779.5","2.162","-","-","-","-",0.5813,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34241.43","0.396","-","-","-","-",0.023,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","143822.966","5992.624","7.57","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54517564.29","656.651",39.098,"100",21.501,"50",2.028,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","294221.802","3.656","70.7","100","38.502","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","30263.699","0.35","190.728","550","1.239","280","5.084","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361456.625","4.184","271.82","550","7.312","400","7.694","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","644544","7.46","253.53","550","6.46","400","7.71","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","980755","11.351","148.14","200","3.655","200","0.647","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","926746.5","10.726","53.127","200","4.986","200","4.114","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","256932.328","2.974","24.663","-","9.037","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1150454.75","13.894","60.624","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","744608.938","8.74","32.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3511872","46.82","84.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2548880.25","37.582","45.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2544441.25","29.45","57.538","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5813360.5","67.284","55.923","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1724997.375","19.965","43.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1901563.625","22.009","40.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1415332.5","16.381","66.232","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1770905.125","20.497","64.268","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3227200","134466.828","-","-","0.924","50","2.943","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3781211.75","43.764","43.426","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2644470","30.607","41.437","100","7.634","50","0.269","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","410781.5","4.754","35.767","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2504896.5","28.992","-","-","27.493","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15536170","179.817","29.531","100","1.802","50","6.135","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","353878.719","4.468","43.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5014830","58.042","36.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3321460","38.442","64.83","100","-","-","3.73","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1063460","12.309","-","-","1.35","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3800649.5","43.989","24.181","50","2.682","35","0.206","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1843140.875","21.333","47.548","100","0.794","50","1.455","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6151352","71.196","34.394","100","0.986","50","0.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11103444","128.512","54.009","100","1.144","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11132640","128.85","78.61","200","21.22","200","4.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2156.67","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","782698","9.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","154304.22","1.79","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","327115.59","3.78","12.3","120","37.3","100","30.2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5649515.5","65.39","68.28","100","0","50","3.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178067.22","2.06","69.67","300","0.24","100","1.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1304138.25","15.09","69.72","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1141160.75","13.21","154.863","200","47.399","50","4.397","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1366268","15.81","168.611","200","47.487","50","4.401","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3724741","43.11","75.178","80","9.453","30","1.166","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3248082.75","37.59","75.315","80","13.33","30","1.626","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1188.32","0.01","16.733","80","19.73","30","561.91","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3540929","40.98","73.838","80","27.055","30","1.566","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3415974.75","39.537","19.804","100","0.602","50","3.944","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2375695","27.942",17.9638,"100",1.0354,"50",5.6644,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1889327.375","21.867","73.459","250","8.984","80","1.41","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1984402","22.968","74.427","250","14.674","80","2.657","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2578054.5","29.839","80.099","250","0","80","160.252","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49718324","575.444","39.628","100","26.193","50","2.504","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8102351.5","93.777","244.48","320","15.06","100","4.16","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3114467.25","36.047","-","-","-","-",7.028,"20","正常"]