{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-02-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1601.441","1.19","25","53.769","250","10.188","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","373.52","281.891","500","102.98","500","105.36","500","2.476","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.088","0.025","15","15.283","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","92.45","0.034","10","20.16","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","183.36","0.149","10","37.298","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","209.779","0.013","8","25.728","50","4.097","15","0.073","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","223.78","6.072","10","27.126","80","4.983","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.01","10","19.14","80","3.97","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.307","0.085","10","33.095","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","96.163","1.807","10","28.466","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.03","10","14.5","80","-","-","0.18","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","959.159","0.027","1.5","6.152","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1474.316","0.358","10","19.17","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","493.776","0.346","10","38.322","80","4.694","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1691.71","0.064","10","1.181","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","183.17","0.254","10","48.089","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","359.42","0.01","10","1.95","80","0.03","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","36.29","0.012","10","34.414","80","2.668","20","0.019","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","9.313","0.022","15","16.612","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.364","10","5.612","80","3.914","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","181.872","0.016","10","4.409","70","1.057","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9498.65","0.04","8.629","31.561","69.431","5.837","27.416","0.199","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3239.616","13.643","500","178.015","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","517.864","0.08","10","18.464","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.07","0.657","10","11.14","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.647","0.013","10","19.552","80","2.06","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","894.59","0.682","10","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","3.714","10","10.67","80","10.227","20","0.026","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1064.534","0.141","8","20.18","50","-","-","0.122","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","657.5","0.007","10","25.39","80","2.93","15","0.037","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1149.12","0.76","10","41.49","80","3.498","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","354.346","0.562","10","18.166","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","106.2","80","1.47","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.573","0.882","10","17.654","80","1.316","20","0.376","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","130.85","0.09","10","34.366","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.368","6.827","15","13.792","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","66.269","5.524","15","19.67","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","202.55","16.156","500","35.5","500","34.221","500","9.24","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.709","0.035","15","3.467","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.16","0.056","10","37.229","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1670.98","0.201","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","20.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1778.11","0.67","10","9.59","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","33.523","0.514","15","7.012","80","4.803","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.082","4.804","15","56.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","21","2.639","15","40.108","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","235.87","4.647","15","56.05","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.17","0.073","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","240.68","11.801","500","24.88","500","42.193","500","1.241","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.187","10","4.56","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.83","0.469","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.229","15","16.396","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","227.535","0.063","10","18.87","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","174.646","1.843","10","25.829","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","115.78","0.668","10","5.746","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","157.997","0.027","10","12.633","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","172.368","0.337","10","4.092","80","3.8","20","0.017","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7324.13","0.699","10","58.937","80","6.2","15","0.144","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16088.54","38.09","1000","225.852","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155930.141","0.141","5","7.91","40","9.382","15","0.082","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157218.609","9.661","50","60.48","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.028","10","6.3","80","1.295","20","0.095","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","432.86","1.287","5","16.75","50","-","-","0.114","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","468.29","0.07","10","8.827","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62726.4","0.036","2","11.63","40","9.394","15","0.245","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","77546.16","24.24","50","307.56","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","126.226","0.023","10","37.725","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","518.4","0.043","10","16.86","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","564.216","0.24","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","89.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","50.11","0.474","10","23.197","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","374.11","0.234","10","51.14","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","993","0.141","8","11.839","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","502.934","0.062","10","48.195","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","49","0.932","10","27.53","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","90.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","36.202","1.034","10","21.599","80","7.052","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","92.7","0.471","10","38.53","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.614","0.011","10","1.872","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","996.19","0.08","30","19.554","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.838","0.079","8","6.16","60","6.814","15","0.021","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0.173","4.577","10","51","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1550.8","0.052","10","37.475","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","293.587","0.006","15","30.346","80","5.016","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","82.858","5.584","15","13.491","80","10.662","20","0.086","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","154","1.984","10","14.588","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","8.64","0.104","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","56.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","86","0.204","10","4.192","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","781.402","0.067","10","14.572","80","1.043","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","39.485","0.289","10","5.082","80","0.488","20","0.064","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","294.5","0.221","8","27.271","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","62.84","0.138","10","14.628","80","-","-","0.087","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","407","1.263","45","22.576","500","4.7","70","1.61","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1361.923","0.502","8","32.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","10","9.9","80","3.29","15","0.019","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","633.31","1.206","15","23.35","60","2.298","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.594","3.735","15","19.313","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.392","0.024","10","7.079","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9029.673","5.936","16","34.395","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","173.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","838.08","0.075","10","29.292","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","241.86","1.012","8","22.861","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","557.28","0.024","10","10.367","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","37.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","320.54","3.558","10","42.62","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","631.58","3.286","10","23.53","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","869","0.444","10","17.58","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","147.571","0.011","10","64.211","80","9.778","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","2.246","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9929.763","0.042","8","8.691","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10347.26","0.11","8","23.42","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","164.16","0.024","10","0.894","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","164.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","143.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","64.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.046","8","9.634","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.194","0.02","10","3.735","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","48.26","0.198","10","10.883","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","39.79","0.041","15","28.891","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","200.275","0.595","10","11.006","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","138.24","0.075","8","18.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","333.331","0.104","10","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.022","10","45.53","80","-","-","0.241","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","427.68","0.072","10","7.253","80","0.84","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","421.546","0.07","8","7.156","50","-","-","0.04","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","227.232","42.8","500","121.94","500","49.04","500","21.44","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","47.52","0.196","10","5.33","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.324","0.293","10","15.728","80","-","-","0.134","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","104.285","1.808","10","9.299","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","373.744","0.173","10","8.819","90","-","-","0.019","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3049.506","0.301","2","13.456","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","439.171","0.203","10","21.616","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.238","0.545","10","35.705","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","23.256","0.041","10","12.008","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1464.48","4.624","10","42.157","80","7.516","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","179.378","0.016","10","7.791","80","0.027","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.996","0.146","10","7.335","80","2.94","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.312","1.125","15","11.558","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","161.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","142.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2257.63","0.015","8","16.378","50","9.185","15","0.136","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.876","1000","416.051","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","364.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","78.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","694.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","91.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","110.281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","76.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","955.238","0.81","10","15.574","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1298.99","2.515","10","26.507","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","61.34","0.239","8","6.808","50","-","-","0.07","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","27.798","2.762","15","19.203","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","842.16","0.038","15","18.649","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0.86","0.335","10","36.28","80","1.79","15","0.024","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1351.553","0.801","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","127.084","0.183","5","16.981","50","1.542","12","0.052","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.565","0.548","10","23.783","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","385","6.102","10","22.716","80","10.79","20","0.018","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","138.24","0.654","10","31.32","80","1.631","15","0.056","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.132","10","5.045","80","2.27","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","11.5","100","2.45","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","28.35","2.758","15","19.677","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","27.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.756","8","13.6","60","12.28","15","0.026","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8086.18","0.26","10","19.54","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","344.529","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.02","10","13.9","80","0.388","15","0.038","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","246.24","0.277","10","18.34","80","-","-","-","-","正常"]