{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","183294.984","2.122","0","320","20.608","100","14.601","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","612274.312","7.086","0","320","21.078","100","174.855","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","416812.906","4.824","-","-","-","-",1.1121,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","190987.578","2.21","-","-","-","-",1.9082,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","20637268","238.857","-","-","-","-","1.281","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2364058.5","27.362","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1579370.875","18.28","0.227","320","3.143","100","2.217","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","710141.688","8.219","112.082","300","8.111","100","2.106","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","5228928","60.52","21.15","200","1.67","200","2.01","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","353441.844","4.161","24.598","320","3.81","100","11.845","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","445345.25","5.379","136.254","320","84.911","100","25.755","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",7.7377,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1134,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2908083.5","33.954","79.61","200","10.52","50","5.82","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2155808.5","25.21","82.981","200","8.982","50","4.788","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2515176.75","29.32","88.922","200","2.719","50","5.05","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","966545.13","11.19","568.058","200","77.571","35","421.521","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","990236.63","11.46","106.37","200","5.259","35","3.756","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","988925.5","11.45","108.74","200","3.575","35","1.545","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2718867.5","31.47","116.667","200","9.922","35","0.367","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2011509","23.281","125.983","200","16.288","50","4.918","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1288197.5","14.91","122.77","200","5.067","50","2.612","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1399058.625","16.193","116.282","200","13.761","50","2.295","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4744137.6","54.909","15.868","200","10.84","35","5.436","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","1.99","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","230.164","0.003","15.669","50","2.012","35","18.582","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1189961.519","14.196","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","13390.381","0.159","2.302","50","0.012","35","4.566","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","27.792","50","6.635","35","48.714","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9662388.48","402599.52","7.64","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27728412.48","320.931","15.973","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40772540.16","471.904","19.31","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-313139.52","-3.624","2.8","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","33260993.28","384.965","17.75","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-307316.16","-3.557","2.21","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","704527.5","8.154","3494.934","320","2677.492","100","87.849","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4981369.5","57.655","-","-","-","-",12.6795,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8513866","98.54","208.425","320","30.439","100","3.961","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2682556.75","31.048","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1337472","15.48",9.21,"50",0.98,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","845742.375","9.789","-","-","-","-",0.1833,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","151748.453","1.756","-","-","-","-",0.7285,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","12958.594","0.15","-","-","-","-",0.0059,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","21989.136","916.214","4.42","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57185282.011","676.09",39.921,"100",25.179,"50",2.254,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","404431.243","4.775","78.735","100","42.649","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","10392.2","0.12","207.002","550","1.297","280","5.255","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361513.344","4.184","260.596","550","7.335","400","7.702","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","693792","8.03","255.33","550","6.51","400","7.54","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","920859","10.658","123.284","200","3.429","200","0.635","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","923043.688","10.683","54.312","200","5.345","200","4.396","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","258882.781","2.996","24.932","-","9.869","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1152226.375","13.336","61.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","745522.438","8.629","31.08","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3974158.25","45.997","76.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3159613","36.57","70.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2534305.75","29.332","56.304","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5597479","67.602","53.497","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1522747.75","19.404","38.27","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1682287.75","21.435","39.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1405645.875","16.269","64.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1762625.625","20.401","64.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3161580","131732.641","-","-","0.921","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3745139","43.346","41.687","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2531300","29.297","41.467","100","8.232","50","0.269","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","425274.875","4.922","31.576","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2492154.75","28.844","-","-","37.336","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15516963","179.594","36.324","100","3.614","50","4.927","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","446438.094","5.167","43.388","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4980680","57.646","37.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3334240","38.591","57.801","100","-","-","3.803","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1073010","12.419","-","-","1.968","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3739642.25","43.283","22.403","50","2.553","35","0.188","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1755683.375","20.32","42.312","100","0.752","50","1.469","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6038607.5","69.891","31.244","100","1.002","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10866431","125.769","48.882","100","1.109","50","0.041","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10812960","125.15","76.98","200","27.03","200","6.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1970.2","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","792232","9.17","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","72495.77","0.84","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","17511.65","0.2","17.44","120","28.23","100","24.27","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5576637","64.54","67.64","100","0.53","50","3.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","173021.83","2","94.41","300","0.17","100","0.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1268063.88","14.68","58.23","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1252062.75","14.49","155.965","200","46.655","50","4.455","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1318002","15.26","143.89","200","45.573","50","4.473","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3904882.75","45.2","72.949","80","10.773","30","1.04","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3188846.5","36.91","77.175","80","16.501","30","1.624","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","787.42","0.01","21.466","80","22.975","30","640.38","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3624305","41.95","74.9","80","26.382","30","1.544","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3413885.5","39.513","19.268","100","0.607","50","3.998","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2231898.5","26.234",16.5542,"100",1.0546,"50",7.049,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1792946.125","20.752","74.134","250","8.268","80","1.408","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1929302.25","22.33","73.914","250","10.305","80","2.823","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2571575.75","29.764","219.171","250","0","80","484.671","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","50423712","583.608","39.384","100","25.721","50","2.537","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7996631","92.554","264.2","320","27.42","100","4.23","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3182469.75","36.834","-","-","-","-",8.015,"20","正常"]