{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-02-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1282.758","0.9","25","49.377","250","10.941","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","378.76","191.753","500","68.2","500","153.565","500","2.068","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.436","0.27","15","10.435","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","164.16","0.019","10","29.38","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","186.474","0.139","10","36.795","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","218.074","0.39","8","19.59","50","4.516","15","0.05","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","104.54","5.423","10","28.022","80","5.932","15","0.056","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","0.027","10","19","80","3.94","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.32","0.104","10","40.201","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","72.317","1.065","10","26.9","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.05","10","13.9","80","-","-","0.11","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1115.223","0.006","1.5","6.239","30","-","-","0.013","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1813.986","0.272","10","17.99","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","507.427","0.377","10","39.263","80","4.249","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1842.91","0.062","10","1.438","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","196.99","2.858","10","34.067","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","384.48","0.01","10","1.94","80","0.03","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","44.06","0.03","10","34.14","80","3.123","20","0.019","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.017","0.133","15","11.032","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.203","10","4.325","80","3.362","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","114.394","0.023","10","4.632","70","1.021","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10987.26","0.236","8.629","29.145","69.431","5.715","27.416","0.213","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3523.752","4.57","500","177.469","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","525.303","0.215","10","22.806","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.8","0.068","10","3.56","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.005","10","17.216","80","1.539","10","0.002","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","642.56","0.261","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","2.204","10","11.883","80","10.559","20","0.025","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1000.858","0.697","8","22.38","50","-","-","0.117","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","457.06","0.005","10","26.4","80","4.16","15","0.068","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1355.62","1.347","10","37.059","80","3.779","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","341.778","0.177","10","20.415","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","106.2","80","1.47","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.41","0.601","10","17.967","80","1.737","20","0.37","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","98.41","0.122","10","32.745","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.348","0.929","15","8.819","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","30.931","2.266","15","23.975","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","192.22","24.362","500","30.41","500","39.096","500","10.13","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.115","0.418","15","2.662","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.8","0.35","10","40.447","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1804.9","0.05","8","3.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1686.53","1.133","10","10.24","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.816","2.534","15","19.442","80","11.997","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","16.934","10.332","15","39.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","19","2.568","15","38.842","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","163.3","4.736","15","51.27","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.094","0.072","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","251.38","14.341","500","22.21","500","33.527","500","0.323","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.808","10","5.019","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.97","1.156","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","216.078","0.082","10","16.505","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","280.541","1.825","10","23.687","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","96.77","0.301","10","1.975","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","125.915","0.018","10","12.215","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","159.408","0.332","10","3.29","80","4.293","20","0.02","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8174.3","0.057","10","30.163","80","7","15","0.148","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17951.33","38.224","1000","242.874","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148173.812","0.289","5","6.692","40","9.077","15","0.054","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149194.734","9.718","50","76.599","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.014","10","4.68","80","0.949","20","0.114","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","469.15","1.066","5","11.36","50","-","-","0.138","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","447.55","0.071","10","7.702","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64957.25","0.029","2","12.03","40","10.047","15","0.278","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79439.28","26.96","50","186.75","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","139.011","0.03","10","43.018","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","322.27","1.324","10","31.42","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","618.336","0.209","10","24.47","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","172.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","57.02","0.437","10","25.797","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","515.81","0.271","10","55.98","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","959","0.16","8","5.761","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","445.219","0.125","10","45.271","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","32","1.339","10","22.24","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","207.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","59.702","1.013","10","15.396","80","7.002","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.34","0.491","10","35.628","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.96","0.026","10","1.698","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","964.22","0.052","30","19.802","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","93.569","0.011","8","7.46","60","7.123","15","0.018","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0.086","0.072","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1587.64","0.045","10","41.431","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","258.595","1.149","15","27.326","80","5.379","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","104.198","6.618","15","14.792","80","12.581","20","0.139","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","153","1.69","10","7.605","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.079","15","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","47.209","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","62","0.1","10","1.036","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1331.251","0.099","10","34.708","80","1.126","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","46.829","0.235","10","3.578","80","0.282","20","0.059","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","8.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","345.31","0.223","8","29.062","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","80.908","0.427","10","17.62","80","-","-","0.139","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","416","1.373","45","22.173","500","5.09","70","0.94","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1464.653","1.523","8","29","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","10","9.9","80","3.29","15","0.019","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","451.87","0.859","15","23.42","60","1.986","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.297","3.934","15","21.468","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","3.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.934","0.025","10","4.432","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8965.732","6.194","16","33.201","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","151.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","38.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","864.86","0.071","10","26.464","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","447.68","0.147","8","31.426","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","412.214","0.034","10","12.536","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","114.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","353.38","5.367","10","43.2","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","653.18","2.323","10","32.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","817","0.137","10","17.53","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","181.181","0.516","10","54.117","80","6.051","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","106.358","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9472.299","0.04","8","15.114","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9218.88","0.12","8","23.08","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","179.71","0.014","10","0.874","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","179.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","143.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.042","8","9.657","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.12","0.02","10","2.974","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51.64","0.134","10","8.363","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","33.5","0.09","15","21.737","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","194.054","0.462","10","10.476","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","176.26","2.776","8","19.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","339.898","0.074","10","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.043","10","44.61","80","-","-","0.324","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","429.41","0.069","10","7.216","80","1.14","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","451.699","2.548","8","9.798","50","-","-","0.086","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","228.701","50.26","500","124.78","500","83.56","500","24.88","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.181","10","7.99","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","37.381","0.165","10","14.28","80","-","-","0.232","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","78.365","1.651","10","8.898","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","67.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","533.301","0.097","10","8.319","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2105.224","0.255","2","12.743","40","-","-","0.042","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","143.424","0.01","10","22.747","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","27.994","0.205","10","35.355","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.744","0.389","10","8.674","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1352.16","4.315","10","50.391","80","7.763","15","0.032","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","91.642","0.03","10","7.004","80","0.024","20","0.009","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.481","0.07","10","6.999","80","0.056","20","0.02","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.875","0.504","15","11.253","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","182.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","165.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2883.17","0.029","8","18.878","50","9.537","15","0.17","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.052","1000","823.684","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","368.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","82.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","781.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","105.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","81.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1112.573","1.407","10","9.153","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1245.85","2.295","10","28.684","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","29.38","0.495","8","3.922","50","-","-","0.07","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.794","15","26.11","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","789.36","0.036","15","19.553","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","324","0.007","10","48.25","80","1.03","15","0.027","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1550.294","0.586","8","16.287","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","139.111","0.069","5","11.347","50","1.711","12","0.035","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.984","0.407","10","19.364","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","379","7.231","10","18.876","80","12.973","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","194.4","0.67","10","33.05","80","1.655","15","0.074","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.01","10","5.069","80","1.969","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.084","10","7.1","100","2.35","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","63.6","2.013","15","29.174","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","45.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.836","8","7.4","60","12.92","15","0.036","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8114.69","0.17","10","14.25","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","290.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","115.78","0.025","10","7.3","80","0.365","15","0.068","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","248.83","0.182","10","14.91","80","-","-","-","-","正常"]