{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","62013.602","0.721","85.586","320","42.569","100","16.019","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","982370.75","12.02","43.426","320","7.842","100","18.066","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","653879.375","7.568","-","-","-","-",1.1493,"20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16848144","195.002","-","-","-","-","0.864","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","575973.562","6.666","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1578464.25","18.269","0.001","320","0.537","100","2.209","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699135.875","8.092","98.308","300","6.405","100","2.091","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10619424","122.91","20.22","200","1.12","200","5.17","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.06","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","667242.5","7.723","25.995","320","0.745","100","14.855","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","692400.375","8.014","25.801","320","46.289","100","7.725","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",8.2421,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.0828,"20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3075807.75","35.876","80.559","200","12.846","50","5.728","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2213336","25.823","85.388","200","10.249","50","4.431","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2377598.75","27.729","88.341","200","3.701","50","4.751","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1072854.75","12.42","109.934","200","3.77","35","4.45","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","978732.38","11.33","107.645","200","7.46","35","3.435","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","939938.25","10.88","107.241","200","5.456","35","1.504","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2848302","32.97","115.446","200","14.001","35","0.313","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1966569.75","22.761","146.91","200","12.887","50","4.638","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1305763","15.113","128.495","200","4.017","50","2.308","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1471742.75","17.034","128.33","200","14.78","50","1.388","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4522867.2","52.348",25.45,"200",9.532,"35",5.431,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","4.31","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1242.309","0.015","14.349","50","4.925","35","19.166","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1138390.212","13.581","18.491","50","5.583","35","33.488","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12156.784","0.144","1.282","50","0.002","35","6.804","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","67.058","50","15.651","35","51.724","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11860421.76","494184.24","7.323","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29563954.56","342.175","16.273","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","402684.48","4.661","0.63","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-590803.2","-6.838","0.63","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","12895545.6","149.254","10.39","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","20602460.16","238.454","14.61","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","6145448","71.128","465.151","320","20.02","100","2.075","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6333552","73.305","-","-","-","-",12.9582,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8921498","103.258","214.803","320","34.091","100","2.798","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4508196","52.178","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1378944","15.96",7.19,"50",0.9,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","456195.25","5.28","-","-","-","-",0.124,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4536.55","0.052","-","-","-","-",0.6376,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0014,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","365.587","15.233","0.61","150","-","-",0.02,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58553103.283","693.007","35.474","100","25.012","50","1.979","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54392.055","0.643","38.278","100","12.881","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","92542.398","1.071","200.204","550","1.247","280","4.985","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367069.094","4.248","249.205","550","7.632","400","7.797","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","734400","8.5","259.15","550","6.41","400","7.02","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","880661","10.193","127.938","200","5.37","200","0.63","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","969704","11.223","57.422","200","5.899","200","4.619","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","253991.766","2.94","22.665","-","11.429","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1183156","13.694","66.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","755468.25","8.744","36.225","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4091241.5","47.352","90.147","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3457807","40.021","92.565","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2602785.5","30.125","57.281","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6531413.5","75.595","56.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1736968.5","20.104","45.778","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1935757.625","22.405","46.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1509988.75","17.477","69.444","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1827318.875","21.15","75.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3216160","134006.75","-","-","0.863","50","2.374","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4572777.5","52.926","46.835","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2439220","28.231","45.422","100","8.256","50","0.345","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","432793.719","5.009","32.234","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2495076.5","28.878","-","-","28.01","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15557136","180.059","40.251","100","2.667","50","5.056","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","401930.344","4.652","50.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5177360","59.923","42.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3270630","37.854","67.171","100","-","-","3.588","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1026920","11.886","-","-","1.182","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3896121.75","45.094","25.493","50","2.412","35","0.689","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1812735.625","20.981","43.012","100","0.776","50","1.403","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6390094","73.959","33.852","100","0.499","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11181242","129.412","58.742","100","1.267","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10107936","116.99","76.62","200","11.78","200","5.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2345.54","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","729712.75","8.45","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","129006.62","1.49","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11193340","129.55","62.64","120","11.94","100","2.07","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5923076","68.55","66.69","100","0","50","4.19","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","215951.89","2.5","70.74","300","0.02","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1315523.5","15.23","64.93","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1322769.13","15.31","166.323","200","48.218","50","4.336","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1474812.75","17.07","144.796","200","46.418","50","4.1","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3880938.25","44.92","77.385","80","19.612","30","1.289","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3316421.5","38.38","76.866","80","20.274","30","2.039","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","484.08","0","216.084","80","18.826","30","272.701","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3699998.75","42.83","76.984","80","27.832","30","1.769","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3413096.25","39.503","20.828","100","0.56","50","3.928","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2952529.5","34.726",17.0246,"100",1.1266,"50",5.3537,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1814615.75","21.002","77.501","250","19.117","80","1.508","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1929058.375","22.327","74.033","250","21.196","80","2.557","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2610698","30.216","51.405","250","0.003","80","104.948","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","51238400","593.037","39.464","100","25.845","50","2.67","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8090409.5","93.639","258.97","320","16.11","100","4.03","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2989131.5","34.596","-","-","-","-",7.531,"20","正常"]